Оперативний звіт по виконаних роботах за 17-19.01.2020

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 1/1 – завершено ремонт під’їзду №3;

вул. Котляревського, 2/7 – прочищено мережу каналізації;

вул. Робітнича, 67 – прочищено мережу каналізації;

вул. Нахімова, 21 – прочищено мережу каналізації;

вул. Пушкіна, 53 – прочищено мережу каналізації;

вул. Білопільський шлях, 38 – усунено протікання трубопроводу мережі каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 8 – усунено протікання трубопроводу мережі каналізації у підвальному приміщенні;

вул. 5-та Продольна, 77 – усунено протікання мережі каналізації у підвальному приміщенні – прочищено мережу каналізації;

пр-т М. Лушпи, 7 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Пушкіна, 20 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

пр-т Шевченка, 2В – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Котляревського, 2/3 – усунено протікання трубопроводу мережі ГВП у підвальному приміщенні;

вул. Роменська, 100 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

вул. Іллінська, 12/2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4;

вул. Засумська, 16/5 – відновлено роботу ліфта;

пр-т Шевченка, 2 – відновлено задовільне опалення у квартирі заявника;

пр-т Героїв Чорнобиля, 1 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Д. Галицького, 65/А, 69 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Д. Галицького, 69 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/8 – відновлено освітлення у житловому будинку;

вул. Котляревського, 3/1 – відновлено освітлення у житловому будинку;

вул. Перемоги, 2 – відновлено освітлення у житловому будинку;

вул. Котляревського, 2/6 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Робітнича, 92 – проведено обстеження електричної мережі – внутрішньо квартирне питання, надано роз’яснення;

вул. Пушкіна, 55 – відновлено освітлення у підвальному приміщенні.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених    графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 40, кв.*, вул. Героїв Крут, 52, кв.*, пр-т М. Лушпи, 30, кв.*, вул. Героїв Крут, 54, кв.*, вул. Героїв Крут, 46, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*, вул. І. Сірка, 43, кв.*, пр-т М. Лушпи, 30, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, кв.*;

заміна ділянки трубопроводу водопостачання: вул. Героїв Крут, 44, кв.*;

відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 74/б, кв.*,                                               пр-т М. Лушпи, 42, кв.*, вул. Героїв Крут, 76, кв.*;

Зварювальні роботи: вул. Прокоф’єва, 10, кв.*;

Заміна запірної арматури: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. І. Сірка, 43, кв.*;

встановлення хомута: пр-т М. Лушпи, 42, кв.*, вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*;

відновлення опалення: пр-т М. Лушпи, 24, кв.*, вул. Героїв Крут, 52, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 76, кв.*,                              вул. Героїв Крут, 68/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 40, кв.*, вул. Героїв Крут, 42, кв.*, пр-т М. Лушпи, 42, кв.*, вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 2 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу підвальному приміщенні;

вул. Бельгійська, 19 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Леваневського, 22 – виконано роботи по налагодженню системи опалення;

вул. Горького, 5 – обстеження інженерних систем у квартирі;

вул. Супруна, 12 – ліквідовано протікання засувки на трубопроводі опалення в підвальному приміщенні;

пров. Суджанський, 8 – виконано обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 24 – відновлено комунальне освітлення при вході в під’їзд;

пр-т Шевченка, 18 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Горького, 34 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

пров. І. Дерев’янка, 6 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, 40 – виконано обстеження системи опалення в підвальному приміщенні;

пров. І. Дерев’янка, 6 – виконано роботи по налагодженню системи опалення;

вул. Бельгійська, 12 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

пр-т Шевченка, 1 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до          КП «Міськводоканал»;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, буд. 25, 33, 35, 69; вул. Ковпака, буд. 13, 15, 43, 55; пр-т Курський, буд. 39, 103, 133, 135; вул. Г. Чибісова, буд. 16а;

завершені роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку: вул. Р. Атаманюка, буд. 67 (І під.);

пр-т Курський, буд. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційного стояку по кухні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, буд. 55. кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го блоку. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

вул. Г. Чибісова, буд. 16/а, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційного випуску. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, буд. 55, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський, буд. 37, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський, буд. 135, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, буд. 15, кв. №* – проведена заміна лампочки на 3-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр-т Курський, буд. 103/1, кв. №* – проведена заміна лампочки в 1-му під’їзді на 3-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 55, кв. №* – проведена заміна запобіжнику в електрощитовій будинку, освітлення в будинку відновлено;

вул. Л. Українки, буд. 4/1, кв. №* – проведено обстеження на стороннє підключення електроенергії. Складено акт (не виявлено);

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. 4-та Продольна, буд. 12/1, вул. Охтирська, буд. 8, вул. СКД, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. М. Вовчка, буд. 11, пр-т М. Лушпи, буд. 10, вул. І. Сірка, буд. 23 – проведено роботи по закріпленню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 20, вул. Лінійна, буд. 11 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Менделєєва, буд. 4, вул. М. Вовчка, буд. 11, вул. Лінійна, буд. 11, вул. Охтирська, буд. 3, вул. Охтирська, буд. 10, вул. Охтирська, буд. 16, вул. Охтирська, буд. 19/2, вул. Нижньосироватська, буд. 60 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Миру, буд. 5, вул. Харківська, буд. 42, вул. Харківська, буд. 54, вул. С. Табали, буд. 70/1 – проведено роботи по відновленню циркуляції трубопроводу мережі ГВП;

вул. Нижньосироватська, буд. 52, вул. Миру, буд. 5, вул. С. Табали, буд. 52/Б – проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 19/3 – проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Римського-Корсакова, буд. 22, вул. Охтирська, буд. 22, вул. Охтирська, буд. 36, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. І. Сірка, буд. 17, вул. І. Сірка, буд. 19, вул. СКД, буд. 6/1, вул. СКД, буд. 36, вул. К. Зеленко, буд. 1 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 58/А, пр-т М. Лушпи, буд. 10, вул. І. Сірка, буд. 27, вул. СКД, буд. 12, вул. С. Табали, буд. 70/1 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації  за адресами: вул. Металургів, 2, під’їзд 4;                      вул. Холодногірська, 45, під’їзд 3;  вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 2;                                   вул. Металургів, 24, кв.***;

відновлення  гарячого  водопостачання  за адресами: вул. Реміснича, 35,  кв.***; вул. Холодногірська, 37, кв.***; вул. Холодногірська, 41, кв.***;   вул. Холодногірська, 51, кв.***; вул. Холодногірська, 31, кв.***;                             вул. Холодногірська, 33/11, кв.***;

проведені ремонтні роботи  мережі  холодного водопостачання  за адресами: вул. Холодногірська, 39, під’їзд 2;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                            вул. Л. Бикова, 2, кв.***; вул. Праці, 32, кв.***; вул. Металургів, 11, кв.***; вул. Праці, 26, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 4, під’їзд 3;

відновлення  роботи ліфтів за адресами: вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Металургів, 3, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Відновлення циркуляції за адресою: вул. І. Сірка буд. 37, вул. Харківська буд. 1/1, вул. Заливна буд. 13,  вул. Харківська буд. 1, пр-т М. Лушпи буд. 9;

відновлення ком. ел. енергії за адресою: вул. Харківська буд. 1,                                 вул. Перекопська буд. 23, вул. Петропавлівська буд. 76;

виконання ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва буд. 165/13, вул. Харківська буд. 8/2, вул. Г. Кондратьєва буд. 50, вул. І. Сірка буд. 2, вул. Харківська буд. 8, пр-т М. Лушпи буд. 31, вул. Г. Кондратьєва  буд. 132,  пр-т М. Лушпи буд. 39/1;

прочищення каналізаційної системи за адресами: вул. Харківська буд. 1,                       вул. Г. Кондратьєва буд. 130, вул. Г. Кондратьєва буд. 126, вул. Петропавлівська буд. 68, вул. Г. Кондратьєва буд. 16, вул. Прокоф`єва буд. 24, вул. Героїв Крут буд. 10, вул. Кузнечна буд. 4, вул. Харківська буд. 22, вул. Прокоф`єва буд. 30, вул. Харківська буд. 8, вул. Г. Кондратьєва буд. 143, вул. Соборна буд. 42, вул. Г. Кондратьєва буд. 143, вул. Прокоф`єва буд. 12, вул. Терезова буд. 1, вул. Г. Кондратьєва буд. 143, вул. Харківська буд. 6/2;

відновлення опалення за адресою: вул. Петропавлівська буд. 93,                                  вул. Харківська буд. 6/2, вул. Прокоф`єва буд. 30, вул. Соборна буд. 32,                              вул.  Терезова буд. 1, вул.  Соборна буд. 42а;

Прибирання прибудинкової території – за графіком.