Оперативний звіт по виконаних роботах за 23.01.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Декабристів, 143 – проведено прибирання підвального приміщення;

вул. Роменська, 92/1– проведено прибирання підвального приміщення;

вул. І. Кавалерідзе, 9 – проведено закріплення металевого листа на покрівлі будинку;

вул. Прокоф’єва, 32 – проведено обстеження покрівлі житлового будинку;

вул. Шкільна, 5/Б – проведено обстеження під’їзду для планування ремонтних робіт;

вул. Котляревського, 3/1 – проведено огляд дверей на 2 поверсі, для подальшого планування ремонтних робіт;

вул. Засумська, 11 – проведено обстеження приямків;

вул. Роменська, 88 – прочищено мережу каналізації;

вул. Я.  Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації;

вул. Іллінська, 51/1 – замінено ділянку мережі каналізації;

вул. Робітнича, 41 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                      КП  «Міськводоканал»;

вул. Харківська, 58/Б – відновлено циркуляцію ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Засумська, 14 – відключено та включено опалення для усунення протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

вул. Перемоги, 2 – усунено протікання мережі ХВП у квартирі заявника;

вул. Роменська, 100 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

вул. Харківська, 58/Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №5;

вул. Іллінська, 51/1 - відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

вул. Я.Мудрого, 5 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Д.Галицького, 34 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Роменська, 81 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Роменська, 100 – відновлено комунальне освітлення;

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*, вул. І. Сірка, 43, кв.*;

обстеження стояків опалення: вул. Героїв Крут, 66, кв.*;

відключення водопостачання: вул. Прокоф’єва, 35, кв.*;

відновлення опалення: вул. І. Сірка, 43, кв.*;

ремонт вентилю: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Ізоляція системи опалення за адресою: вул. Заливна буд. 13 – 50 м/п;

ізоляція системи ГВП за адресою: вул. Харківська буд. 1/1-100 м/п;

заміна системи ГВП за адресою:  пр-т М. Лушпи буд. 9 – 100 м/п;

заміна кранів на системі ГВП за адресою: вул. Прокоф`єва буд. 24-2 шт;

заміна кранів на системі опалення за адресою: вул. Героїв Крут буд. 10 – 2 шт;

відновлення циркуляції за адресою: вул. Заливна буд. 31;

відновлення ком. ел. енергії за адресою: вул. Прокоф`єва буд. 24;

прочищення каналізаційної системи за адресами: вул. Заливна буд. 11,13;                             вул. Г. Кондратьєва буд. 122, вул. Харківська буд. 1, 8, 8/2; вул.  Петропавлівська буд. 129, 74; вул. Заливна буд. 31, вул. Покровська буд. 25, вул. Малиновського буд. 9, вул. О. Аніщенко буд.3, вул.  Г. Кондратьєва буд. 165/126;

відновлення опалення за адресою: вул. Петропавлівська буд. 96, пр-т М. Лушпи буд. 39/1, вул. Перекопська буд. 17, пр-т М. Лушпи буд. 49, вул. Г. Кондратьєва буд. 165/10;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. А. Анищенко, 3 Г. Кондратьєва, 165/126 – передано до КП «Міськводоканал» на прочищення;

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 40 – виконано обстеження гарячого водопостачання в будинку;

вул. Бельгійська, 23 – виконано обстеження трубопроводу холодного водопостачання в квартирі;

вул. Горького, 38 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу підвальному приміщенні;

вул. Горького, 25 – встановили хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Рибалка, 1 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до                       КП «Міськводоканал»;

пров. І. Дерев’янка, 6 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Новомістенська, 33 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Супруна, 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, 24 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Супруна, 4 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

пров. Суджанський, 20 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Леваневського, 22 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Леваневського, 2 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Новомістенська, 24  – відновлено комунальне освітлення в квартирі;

вул. Рибалка, 1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу підвальному приміщенні;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, буд. 123, 39, 53; вул. Р. Атаманюка, буд. 59;                                  вул. Ковпака, буд. 55;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                        вул. Р. Атаманюка, буд. 25 (ІV під.);

завершені роботи по закриттю продухів на тех. поверсі в житловому будинку: вул. Г. Чибісова, буд. 16/1;

проведено ремонт та скління вікон на сходових клітинах в житловому будинку: вул. Р. Атаманюка, буд. 25 (ІV під.);

пр-т Курський, буд. 123, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр-т Курський, буд. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Проведена заміна крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

вул. Ковпака, буд. 55, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання. циркуляцію відновлено.

пр-т Курський, буд. 37, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

вул. Р. Атаманюка, буд. 45, кв. №* – проведена заміна лампочки в 1-му під’їзді на 3-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Л. Українки, буд. 14, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Богуна, буд. 21, вул. К. Зеленко, буд. 7, вул. СКД, буд. 25 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 31 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 25, вул. Прокоф’єва, буд. 29/1 – проведено роботи по відновленню циркуляції трубопроводу мережі ГВП;

вул. Охтирська, буд. 20 – проведено роботи по усуненню протікання рушникосушки в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 94, вул. І. Сірка, буд. 27 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення;

вул. СКД, буд. 12, вул. Прокоф’єва, буд. 31/1, вул. С. Табали, буд. 52/Б – проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 29 – проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. С. Табали, буд. 52/Б – проведено роботи по обстеженню трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. Харківська, буд. 44 – проведено роботи по усуненню протікання опалювального елементу в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 41, вул. Харківська, буд. 54/1, вул. Прокоф’єва, буд. 29 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 12, вул. І. Сірка, буд. 19 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. СКД, буд. 42 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Харківська, буд. 54/1 – виконано скління вікон сходової клітини в під’їзді будинку;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Відновлення гарячого водопостачання  за адресами: вул. Металургів, 13,  кв.***;  вул. Холодногірська, 41, кв.***; вул. Холодногірська, 49, кв.***;      вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***;  вул. Холодногірська, 45, кв.***;

проведені  ремонтні  роботи  мережі  гарячого водопостачання  за  адресами: вул. Лермонтова, 17,кв.***; вул. Реміснича, 35, під’їзд 2;                                            вул. Холодногірська, 41, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                                   вул. Холодногірська, 37, кв.***;

виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Реміснича, 35, під’їзд 2;  вул. Холодногірська, 37, кв.***;

відновлення комунального  освітлення  за адресами: вул. Реміснича, 12/2,  під’їзд 1; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 9;  вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.