Оперативний звіт по виконаних роботах за 31.01-02.02.2020 року

«КК «Коменерго-Суми»:

- вул. Садова, 53 – проведено обстеження покрівлі будинку;

- вул. Котляревського, 2/7 – проведено обстеження покрівлі та проведено демонтаж металевих елементів, по зверненню заявника;

- вул. Котляревського, 2/8 – продовжено роботи з часткової заміни мережі гарячого водопостачання у підвалі під’їздів №1-4 житлового будинку;

- вул. Робітнича, 67 – продовження часткової заміни мережі каналізації  у підвальному приміщенні житлового будинку;

- вул. Засумська, 14 – проведено демонтаж аварійної цегляної кладки парапету;

- вул. Робітнича, 67 – проведено обстеження випусків мережі каналізації для подальшого планування ремонтних робіт;

- вул. Я. Мудрого, 5 – проведено обстеження мереж ГВП та ХВП для подальшого планування та проведення робіт з заміни трубопроводів;

- вул. Засумська, 16/Б – проведено обстеження мереж ГВП та ХВП для подальшого планування та проведення робіт з заміни трубопроводів;

- вул. Харківська, 30/2 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Котляревського, 2/5 – прочищено мережу каналізації;

- пров. Гетьманський, 14 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Кузнечна, 5 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Іллінська, 51/1 – прочищено мережу каналізації;

- пр. Т. Шевченка, 2 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Косівщинська, 96/4 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Б. Шлях, 47 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                    КП  « Міськводоканал», та прочищено мережу;

- вул. Першотравнева, 35 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у квартирі заявника;

- вул. Харківська, 58/Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

- вул. Засумська, 16/Б – відновлено роботу ліфта;

- вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

- вул. В. Чорновола, 55 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

- вул. Шевченка, 2 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

- вул. Роменська, 88 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

- вул. Роменська, 100 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

- вул. Б. Шлях, 59 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

- вул. Героїв Чорнобиля, 1 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

- вул. Першотравнева, 35  – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

- Відновлення циркуляції за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 6,                              пр. М. Лушпи, буд. 9, вул. Шишкарівська, буд. 2

- Відновлення ком. ел. енергії за адресою: вул. Покровська, буд. 22.

- Виконання ел. робіт за адресою: вул. Г.Кондратьєва буд. 110,                                     вул. Г. Кондратьєва, буд. 128, вул. Петропавлівська, буд. 81, пр. М. Лушпи, буд. 31, вул. Заливна, буд. 31, буд. 29; вул. З. Космодем’янської, буд. 4, вул. О. Аніщенко, буд. 2, вул. Прокоф’єва, буд. 30, пр. 2-й Продольний, буд. 9.

- Прочищення каналізаційної системи за адресами: вул. Г. Кондратьєва,                  буд. 36, вул. Петропавлівська, буд. 98/ж, вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/134, вул. О. Олеся, буд.1,  пров. 9-го Травня, буд. 4.

- Проведені ремонтні роботи на мережі холодного і гарячого водопостачання за адресами: вул. О. Аніщенко, буд. 1, вул. Соборна, буд. 32, пр. М. Лушпи, буд. 31, буд. 9; вул. Г. Кондратьєва, буд. 6, вул. І. Сірка, буд. 2, вул. Харківська, буд. 1.

- Проведені ремонтні роботи на мережі опалення  за адресою: вул. Харківська, буд. 25, вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/134.

- Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Гамалія, буд. 27, буд. 33.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ПРБП «Рембуд»

- Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 72, кв.*, вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*,                               вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*,

- Прочищення дощової каналізації: вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*,                                  вул. Героїв Крут, 36, кв.*,

- Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*,                               вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

- Прочищення  каналізації за адресами: вул. Н. Холодногірська, 8, кв.***; вул.Праці,26, під’їзд  2; вул.Праці,31, під’їзд  1;

- Відновлення  гарячого  водопостачання  за адресами: вул.Реміснича,10, кв.***; вул. Холодногірська, 49, кв.***; вул. Холодногірська, 41, кв.***;           вул. Лермонтова, 17, кв.***; вул. Холодногірська, 51, кв.***; вул.Реміснича,25, кв.***; вул. Л.Бикова,2/1, кв.***;

- Відновлення  холодного водопостачання за адресами: вул.Металургів,24, кв.***;

- Відновлення  опалення  за адресами: вул. Холодногірська, 39, кв.***;

- Проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами:                  вул. Л.Бикова,2/1, під’їзд  3;

- Прочищення  мережі  зливної каналізації  за  адресами: вул.Металургів,13, під’їзд 1;

- Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:   вул.Металургів,13, під’їзд 8; вул. Холодногірська, 39, кв.***;

- Виконано зварювально ремонтні роботи за адресами: вул.Металургів,13, під’їзд 8;

- Відновлення  комунального  освітлення  в квартирах за адресами:                              вул. Холодногірська, 45, кв.***; вул. Холодногірська, 49, кв.***;  вул.Металургів,7, кв.***;

- Відновлення  роботи  ліфтів  за  адресами: вул.Реміснича,10/А, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

- пр. Шевченка, 3/А - засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

- вул. Привокзальна, 11 - засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

- вул. Бельгійська, 2 – виконано обстеження димо- вентиляційних каналів в будинку;

- вул. Рибалка, 8 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

- вул. Супруна, 26 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

- вул. Троїцька, 13 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

- вул. Новомістенська, 33 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

- вул. Новомістенська, 26 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

- вул. Горького, 25 – відновлено освітлення в квартирі;

- вул. Рибалка, 8 – скління віконних рам в під’їзді;

- вул. Рибалка, 6 – ревізія поверхового щита;

- вул. Горького, 28/1 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

- вул. Новомістенська, 24 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

- вул. Супруна, 3/1 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі;

- пр. Шевченка, 1- засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до                 КП «Міськводоканал»;

- пров. Інститутський, 7 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

- вул. Горького, 41 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

- вул. Охтирська, буд.9, пр. М. Лушпи, буд.20, вул. К. Зеленко, буд.3 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

- вул. Харківська, буд.41 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

- вул. Харківська, буд.114, вул. Серпнева, буд.5 - виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

- вул. Прокоф’єва, буд.25 - проведено роботи по заміні запірної арматури трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні.

- вул. І.Сірка, буд.31 - проведено роботи по заміні запірної арматури трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника.

- вул. СКД, буд.18 - проведено роботи по заміні запірної арматури трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника.

- вул. Охтирська, буд.19/3, вул. Харківська, буд.44, вул. Прокоф’єва, буд.29/1 - проведено роботи по усуненню протікання інженерних мереж в підвальному приміщенні.

- вул. Миру, буд.5, вул. Миру, буд.9, вул. Харківська, буд.44, вул. Харківська, буд.40/2, вул. Харківська, буд.58/А, вул. СКД, буд.6/1 - проведено роботи по відновленню циркуляції трубопроводу мережі ГВП.

- вул. Серпнева, буд.14, вул. Прокоф’єва, буд.25, вул. Прокоф’єва, буд.29/1, вул. Прокоф’єва, буд.31, вул. С. Табали, буд.30 - проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення.

- пр. М. Лушпи, буд.10, вул. Харківська, буд.58/В - проведено роботи по усуненню протікання опалювального елементу в квартирі заявника.

- вул. С. Табали, буд.70/1 - проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

- вул. Серпнева, буд.7, вул. Серпнева, буд.12, вул. М. Вовчка, буд.9, пр. М. Лушпи, буд.10, буд.20, вул. Інтернаціоналістів, буд.22, вул. СКД, буд.5, буд.48, вул. Харківська, буд.40/1 - проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

- вул. Р. Корсакова, буд.8, вул. СКД, буд.12 - проведено обстеження електромережі на факт стороннього підключення.

- вул. Харківська, буд.38, вул. Харківська, буд.40/1, вул. Прокоф’єва, буд.25 – виконано скління вікон сходової клітини в під’їзді будинку.

- вул. Серпнева, буд.5, вул. М. Вовчка, буд.3 - проведено роботи по прибиранню упалого дерева на прибудинкової території.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 103/1, 39, 45, 135, 131; вул. Р. Атаманюка, б. 25, 27, 43б, 53, 55; вул. Ковпака, б. 15, 13, 55

- Вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* - при обстеженні виявлено протікання.

- Проведені ремонтні роботи по встановленню хомута протікання усунуто,

- Пр. Курський, б. 131, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу, засмічення усунуто.

- Пр. Курський, б. 103/1, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

- Вул. Р. Атаманюка, б. 43б, кв. №* - стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

- Пр. Курський, б. 39, кв. №* - стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

- Пр. Курський, б. 135, кв. №* - стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

- Вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* - стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

- Вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* - стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

- Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

- Вул. Р. Атаманюка, б. 27 кв. №* - стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено

- Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

- Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).