Оперативний звіт по виконаних роботах за 07-09.02.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Першотравнева, 31 – продовження ремонту під’їзду №3;

вул. Роменська, 88, 100, 110 – проведено прибирання підвальних приміщень;

вул. Котляревського, 2/8 – завершено роботи з часткової заміни мережі гарячого водопостачання у підвалі під’їздів №1-4 житлового будинку;

вул. Д. Галицького, 39 – розпочато роботи з часткової заміни трубопроводу мережі каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Я. Мудрого, 70 – проведено обстеження вимощення щодо його просідання, по зверненню мешканців;

вул. Декабристів, 143 – прочищено мережу каналізації, усунено протікання;

вул. Засумська, 13 – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 1/1 – прочищено мережу каналізації;

пров. Гетьманський, 14 – прочищено мережу каналізації;

вул. Пушкіна, 53 – прочищено мережу каналізації;

пр-т М. Лушпи, 7 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

пр-т Шевченка, 2В – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Засумська, 11,13,14 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Я. Мудрого, 5 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Садова, 53 – усунуто протікання мережі опалення у підвальному приміщенні – замінено ділянку трубопроводу;

вул. Лермонтова, 13 – відновлено задовільне опалення – відкрито засувку та видалено повітря з мережі;

вул. Садова, 53 – відновлено задовільне опалення – видалено повітря з мережі;

вул. Першотравнева, 22 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                     КП  « Міськводоканал» , та прочищено мережу;

вул. Харківська, 58Б – усунуто протікання рушниковисушувача  - замінено ділянку трубопроводу;

вул. Декабристів, 143 – проведено обстеження у квартирі заявника – протікання не виявлено;

вул. Засумська, 12/Г – усунуто протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – усунуто протікання трубопроводу ХВП;

вул. Д. Галицького, 39 – проведено обстеження мережі ГВП у квартирі заявника – сторонніх звуків не виявлено;

вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №7;

вул. Набережна р. Стрілка, 50 – відновлено освітлення у приміщенні заявника;

вул. Котляревського, 2/3 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти;

вул. І. Кавалерідзе, 9  – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 1  – відновлено освітлення у квартирі заявника;

пр-т Шевченка, 2 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Пушкіна, 53  – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 10 – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації  за  адресами: Реміснича, 35, під’їзд 2;

відновлення  гарячого  водопостачання за адресами: вул. Лермонтова, 17,  кв.***; вул. Лермонтова, 1, кв.***;

проведені  ремонтні  роботи  мережі холодного водопостачання за  адресами:    вул. Металургів, 9/1,  під’їзд  7-8;

Виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Металургів, 9/1,  під’їзд  7-8;

відновлення  комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Реміснича, 10, кв.**; вул. Праці, 34, кв.***; вул. Металургів, 7, кв.***;                            вул. Праці, 2, кв.***;

відновлення  комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича, 35,  під’їзд 2; вул. Реміснича, 31,  під’їзд 2; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 2,4;                       вул. Нижньохолодногірська, 10, під’їзд 2; вул. Металургів, 15, під’їзд 2;   вул. Металургів, 13/А,  під’їзд  2;

відновлення  роботи  ліфтів  за  адресами:  вул. Реміснича, 35,  під’їзд 2;

вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 3;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 54, кв.*;

відновлення опалення: вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*;

встановлення хомута: вул. І. Сірка, 43, кв.*,

заміна корінного крану: вул. Героїв Крут, 44, кв.*;

перепакування приладу опалення: вул. І. Сірка, 15, кв.*;

прочищення трубопроводу водопостачання: вул. Героїв Крут, 72, кв.*;

заміна ділянки трубопроводу водопостачання: вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*,                         вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*, пр-т М. Лушпи, 30, кв.*, пр-т М. Лушпи, 26, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. І. Сірка, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 38, кв.*.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, буд. 25, 27, 63; вул. Ковпака, буд. 41, 55;                                    пр-т Курський, буд. 43, 51, 103, 133, 135; вул. Л. Українки, буд. 4;                                        вул. Г. Чибісова, буд. 16/1;

виконані роботи по ремонту металевих грат в під’їзді житлового будинку: вул. Ковпака, буд. 43 (ІІ під.);

вул. Р. Атаманюка, буд. 63, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр-т Курський, буд. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. проведена заміна крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

вул. Р. Атаманюка, буд. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 27, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізаційного випуску, засмічення усунуто.

вул. Ковпака, буд. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізаційного випуску, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 135, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Проведена заміна крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, буд. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі по стояку кухні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 133, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання крану на трубопроводі холодного водопостачання в загальній кухні. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 103, кв. №* - проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський, буд. 43, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Г. Чибісова, буд. 16/1, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

вул. Ковпака, буд. 55, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Л. Українки, буд. 4, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 51, кв. №* – відремонтували вимикач та встановили лампочку при вході в підвал 2-го під’їзду, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, буд. 55, кв. №* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

пр-т Курський, буд. 55, кв. №* – увімкнули автомат в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Л. Українки, буд. 25, кв. №* – проведена заміна запобіжника в електрощитовій будинку, освітлення в квартирах відновлено;

пр-т Курський, буд. 51, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 2 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Привокзальна, 8 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр-т Шевченка, 1 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до                     КП «Міськводоканал»;

вул. Троїцька, 18 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. 2-га Залізнична, 10/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Рибалка, 8 – ремонт насосного обладнання;

пров. Суджанський, 20 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Леваневського, 2 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

пров. Суджанський, 20 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, 25 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання на технічному поверсі;

вул. Новомістенська, 24 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, 27 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр-т Шевченка, 1 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до                   КП «Міськводоканал»;

вул. Привокзальна, 17 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Троїцька, 17 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Глінки, буд. 1, вул. Охтирська, буд. 3, пр-т М. Лушпи, буд. 20, вул. С. Табали, буд. 52/А – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр-т М. Лушпи, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

пр-т М. Лушпи, буд. 20, вул. Прокоф’єва, буд. 25 – проведено роботи по усуненню протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 10, вул. Охтирська, буд. 19/3 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

пр-т М. Лушпи, буд. 10 – проведено роботи по обстеженню трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. Римського-Корсакова, буд. 24, пр-т М. Лушпи, буд. 10 – проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 50 – проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 27 – проведено роботи по усуненню протікання рушникосушки в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 54, вул. Харківська, буд. 58/А, вул. Харківська, буд. 58/В, вул. І. Сірка, буд. 23, пр-т М. Лушпи, буд. 10, пр-т М. Лушпи, буд. 12, вул. Харківська, буд. 42, вул. Харківська, буд. 40/1, вул. Прокоф’єва, буд. 25, вул. Прокоф’єва, буд. 29/1, вул. СКД, буд. 50 – проведено роботи по відновленню циркуляції трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 58/В, вул. І. Сірка, буд. 31 – проведено роботи по усуненню протікання опалювального елементу в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 44 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення.

вул. Нижньосироватська, буд. 66, 3-й Парковий проїзд, буд. 2, вул. Охтирська, буд. 25, вул. СКД, буд. 16, вул. СКД, буд. 18, вул. СКД, буд. 25, вул. СКД, буд. 50, вул. С. Табали, буд. 30 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. М. Вовчка, буд. 13, вул. СКД, буд. 12, вул. СКД, буд. 48, вул. СКД, буд. 50, вул. Зогону генерала Чеснова, буд. 14, вул. К. Зеленко, буд. 5 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Проведені ремонтні роботи на мережі ХВП, ГВП за адресами:                                        вул.  Петропавлівська, буд. 76, вул. Г. Кондратьєва, буд. 189, вул. Харківська, буд. 8, буд. 6;

відновлення опалення за адресами: вул. Петропавлівська, буд. 76, буд. 96; вул. Заливна, буд. 11, вул. Шишкарівська, буд. 15, вул. Петропавлівська,           буд. 51;

відновлення ком. ел. енергії за адресою: вул. Лебединська, буд. 6,                                  вул. Петропавлівська, буд. 53, пр. 9 Травня, буд. 8, вул. Героїв Крут, буд. 20,                        вул. Даргомижського, буд. 4;

виконання ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва буд. 143, вул. Заливна,                  буд. 15, буд. 13, буд. 29; вул. Петропавлівська, буд. 96, вул. 2-га Харківська, буд. 6;

прочищення каналізаційної системи за адресами: вул. І. Сірка, буд. 37,                        вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/78, буд. 126, буд. 16; вул. Гамалія, буд. 21,                      вул. Прокоф`єва, буд. 24;

відновлено циркуляцію ГВП за адресою: вул. І. Сірка, буд. 2;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 122, вул. 20 років Перемоги, буд. 5Б;

Прибирання прибудинкової території – за графіком.