Оперативний звіт по виконаних роботах за 10.02.2020 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Шевченка, 2/Б – розпочато ремонт машинного приміщення у під’їзді №6;

Вул. Першотравнева, 31 – завершено ремонт під’їзду №3;

Вул. Я. Мудрого, 5 – продовження робіт з заміни трубопроводів мереж ХВП та ГВП у підвальному приміщенні;

Вул. Д. Галицького, 39 – завершено роботи з часткової заміни трубопроводу мережі каналізації;

Вул. Робітнича, 67 – проведено роботи по заміні випуску мережі каналізації у під’їзді №4;

Вул. Я. Мудрого, 50 – проведено роботи з демонтування аварійної цегляної  кладки входу до підвального приміщення;

Вул. Нахімова, 36 – проведено роботи з демонтування аварійної цегляної  кладки входу до підвального приміщення та улаштування накриття входу до підвального приміщення;

Вул. Нахімова, 30 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Д. Галицького, 35 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Роменська, 89 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу опалювального приладу у квартирі заявника – видалено повітря з мережі;

Вул. Нахімова, 34 – проведено обстеження рушниковисушувача у квартирі заявника – протікання не виявлено;

Вул. Я. Мудрого, 5 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Іллінська, 12/1 – установка замка на машинне приміщення;

Вул. Іллінська, 12 – відновлено освітлення у кабіні ліфта у під’їзді №7;

Вул. Засумська, 12/А – проведено частковий ремонт ліфта;

Вул. Садова, 53 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти;

Вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти;

Вул. Робітнича, 84 – відновлено освітлення у квартирі заявника – включено автомат.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених    графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та  прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації за адресами: вул. Праці, 32, під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами:                         вул. Праці, 31, під’їзд 1;

Відновлення гарячого водопостачання за адресами: вул. Лермонтова, 1, кв.***;

Проведені  ремонтні  роботи  мережі гарячого водопостачання  за адресами: вул. Лермонтова,1, кв.***;  вул. Лермонтова,1, під’їзд  4;

Проведені  ремонтні роботи  мережі  холодного водопостачання за  адресами:    вул.1-ша  Новопоселенська, 1;  вул. Праці, 32, під’їзд 2;  вул. І. Виговського,6, під’їзд 2;

Відновлення холодного водопостачання за адресами: вул. Металургів, 9/1, кв.***;

Відновлення опалення за адресами: вул. Холодногірська, 41, кв.***;                               вул. Праці, 31,кв.***;

Проведені ремонтні  роботи мережі  опалення за адресами: вул. Праці, 31, під’їзд 1;

Виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Лермонтова, 1,  під’їзд  4; вул.1-ша  Новопоселенська,1;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                               вул. Реміснича, 6,кв.**; вул. Праці, 2, кв.***;  вул. Лермонтова, 15, кв.***;  вул. Холодногірська,51,кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул.Реміснича,35,                   під’їзд 2;  вул. Холодногірська,37, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Новомістенська, 24 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Пров. Суджанський, 8 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

Вул. Рибалка, 8 – встановлено хомут на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні;

Вул. Горького, 11 – виконано обстеження електричного щита на стороннє підключення до мережі;

Вул. Горького, 23/1 – ревізія поверхового щита;

Пров. Суджанський, 20 – виконано обстеження каналізаційної системи в підвальному приміщенні;

Вул. Привокзальна, 17 – виконано обстеження запірної арматури на рушниковисушувачу в квартирі;

Пров. Суджанський, 20 – виконано обстеження електричного щита на стороннє підключення до мережі;

Вул. Супруна, 32/1 – виконано заміну насоса;

Пров. Суджанський, 20 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

Вул. Горького, 23/1 – виконано обстеження радіатора в квартирі;

Рр. Шевченка, 8 – ревізія поверхового щита;

Вул. Територія ЧРЗ, 11 – ревізія поверхового щита;

Вул. Леваневського, 22 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання;

Вул. Привокзальна, 17 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. І. Сірка, 43, кв.*, вул. Прокоф’єва, 35, кв.*,

Зварювальні роботи на мережі опалення: вул. Героїв Крут, 38, кв.*,

Перепакування приладу опалення: вул. Героїв Крут, 68/б, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*,                            вул. Прокоф’єва, 35, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 70/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*,                                     вул. Героїв Крут, 54, кв.*, вул. Героїв Крут, 50/б, кв.*.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 23, 25, 55, 63; вул. Ковпака, б. 13, 55, 43;                  пр. Курський, б. 103, 133;

Розпочаті роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                                   вул. Л. Українки, б. 25 (І під.);

Проведені роботи по ремонту та склінню вікон на сходовій клітині в житловому будинку: вул. Ковпака, б. 43 (ІІІ під.);

Вул. Р. Атаманюка, б. 63, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пр. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пр. Курський, б. 133, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі по стояку кухні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 23, кв. №* - проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Вул. Ковпака, б. 13, кв. №* - проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Вул. Ковпака, б. 43, кв. №* - проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* - проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 45, кв. №* - проведена заміна лампочок в 2-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв. №* - увімкнули автомат в ел/щитовій будинку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Проведені ремонтні роботи на мережі ХВП, ГВП за адресами:                                        вул.  Петропавлівська, буд. 92, вул. Г. Кондратьєва, буд. 122, вул. Соборна, буд. 19, вул. Г. Кондратьєва, буд. 48, вул. Прокоф’єва, буд. 24, буд. 12;                     вул. І. Сірка, буд. 2, вул. Заливна, буд. 11, пр. М. Лушпи, буд. 23.

Відновлення опалення за адресами: вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/10,                            вул. Шишкарівська, буд. 15, вул. О. Аніщенко, буд. 2, вул. Прокоф’єва,                   буд. 24/б.

Відновлення ком. ел. енергії за адресою: вул. Садова, буд. 71,                                   вул. Харківська, буд. 28/1, буд. 22/1.

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 106.

Прочищення каналізаційної системи за адресами: вул. Г. Кондратьєва,                  буд. 140, буд. 189, буд. 48; вул. Малиновського, буд. 9, пр. 2-й Продольний, буд. 9.

Відновлено циркуляцію ГВП за адресою: вул. І. Сірка, буд. 2,                                  вул. Шишкарівська, буд. 2, вул. Харківська, буд. 6/2, пр. М. Лушпи, буд. 39/1.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Воскресенська, буд. 10, вул. Гамалія, буд. 36/1.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

вул. К. Зеленко, буд.7, вул. Харківська, буд.40, вул. Харківська, буд.42 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

вул. Серпнева, буд.5, вул. СКД, буд.12 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

пр. М. Лушпи, буд.10 – проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника.

вул. І. Сірка, буд.25 – проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні.

вул. Миру, буд.5, вул. І. Сірка, буд.19, вул. І. Сірка, буд.23, вул. С. Табали, буд.30 – проведено роботи по відновленню циркуляції трубопроводу мережі ГВП.

вул. СКД, буд.48, вул. І. Сірка, буд.19 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

вул. Борова, буд.47, вул. Богуна, буд.2/1, вул. Р. Корсакова, буд.8, вул. Р. Корсакова, буд.34, вул. Охтирська, буд.3, вул. Охтирська, буд.29, вул. Харківська, буд.54, вул. Харківська, буд.58/А, вул. Харківська, буд.58/В, вул. Інтернаціоналістів, буд.10 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.