Оперативний звіт по виконаних роботах за 11.02.2020 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Шевченка, 2/Б – продовження ремонту машинного приміщення у під’їзді № 6;

вул. Ярослава Мудрого, 5 – продовження робіт з заміни трубопроводів мереж ХВП та ГВП у підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 49  – проведено роботи з часткової заміни трубопроводів мережі каналізації;вул. Харківська, 30/2 – проведено укріплення металевого парапету на даху;

вул. Котляревського, 3/1 – проведено частковий ремонт дверей на 2 поверсі;

вул. Котляревського, 1/1 – проведено демонтаж розбитого скла у вікнах у під’їзді;

вул. Шевченка, 2/Б, вул. Засумська, 12/Г – проведено забиття плівкою віконних отворів;

вул. Засумська, 11 – проведено забиття продуху у підвальному приміщенні;

вул. Лисенко, 10 – проведено обстеження вікна на 5 поверсі та дверей виходу на покрівлю у під’їзді №2 для подальшого планування ремонтних робіт;

вул. Садова, 33 – прочищено мережу каналізації;

вул. Г.Кондратьєва, 152 – прочищено мережу каналізації;

вул. Шкільна, 5/В – прочищено мережу каналізації;

вул. Пушкіна, 20 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                      КП  « Міськводоканал» та прочищено мережу;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено циркуляцію ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Харківська, 58/Б – відновлено циркуляцію ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено циркуляцію ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Робітнича, 92 – відновлено циркуляцію ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Засумська, 12/А – надано роз’яснення щодо відсутності ГВП;

вул. Робітнича, 84 – відновлено опалення у житловому будинку;

вул. Декабристів, 143 – проведено обстеження квартири заявника – протікання не виявлено;

вул. Засумська, 12/А – відновлено роботу ліфта;

вул. Роменська, 88 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Пушкіна, 55 – проведено обстеження електрощита;

вул. Іллінська, 10 – відновлено електропостачання на будинок;

вул. Данила Галицького, 53 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 39, 51, 53, 55, 103/1, 123, 133; вул. Л. Українки,                      б. 14;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                       вул. Л. Українки, б. 25 (І під.);

проведені роботи по плановому відключенню холодного та гарячого водопостачання в житлових будинках: пр. Курський, б. 39, кв. №* (заміна корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі); пр. Курський, б. 39, кв. №* (заміна труб холодного та гарячого водопостачання в квартирі); вул. Ковпака, б. 31, кв. №* (заміна труб холодного та гарячого водопостачання в квартирі);

вул. Л. Українки, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

пр-т Курський, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання радіатора в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

пр-т Курський, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

пр-т Курський, б. 103/1, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крана на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведена заміна крана, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр-т Курський, б. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв. №* – проведена ревізія в ел/щитовій будинку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Л. Бикова, 6, під’їзд 1;  вул. Реміснича, 6, під’їзд 1;

відновлення гарячого  водопостачання за адресами: вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Холодногірська, 41, кв.***; вул. Реміснича, 31, кв.***; вул. Металургів, 26, кв.***; вул. Лермонтова, 17, кв.***;

проведені ремонтні  роботи  мережі  гарячого водопостачання  за  адресами: вул. Металургів, 26, кв.***; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 5;

відновлення  опалення  за адресами: вул. Холодногірська, 37, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1;

виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                  вул. Металургів, 17, кв.**;  вул. Холодногірська, 37, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 13,  під’їзд 2.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Троїцька, 18 – ревізія поверхового щита;

пров. Суджанський, 8 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. територія ЧРЗ, 9 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, 4 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 3/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 28/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Псільська, 24/А – ліквідовано протікання радіатора в квартирі;

вул. Привокзальна, 17 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі теплопостачання;

вул. Горького, 40 – виконано заміну запірної арматури в підвальному приміщенні;

вул. Рибалка, 8 – виконано обстеження внутрішніх квартирних систем;

вул. Новомістенська, 25 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Троїцька, 17 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Новомістенська, 37 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 40 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 2 – відновлено контакт в щитовій;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 52, кв.*;

зварювальні роботи на мережі опалення: вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*,                вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*;

встановлення хомута на системі г/в: вул. Героїв Крут, 62/б, кв.*,                        вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*;

відновлення опалення: пр-т М. Лушпи, 38, кв.*, вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*;

заміна ділянки трубопроводу: вул. Героїв Крут, 38, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*,                              вул. Героїв Крут, 76, кв.*, вул. Івана Сірка, 15, кв.*.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Пр-т М. Лушпи, буд. 10, пл. Пришибська, буд. 15/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд. 5, вул. Лінійна, буд. 11, пр-т М. Лушпи, буд. 10, вул. СКД, буд. 48 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 96 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Римського-Корсакова, буд. 34 – проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Римського-Корсакова, буд. 34 – проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 58/В, вул. Охтирська, буд. 19/2, вул. Івана Сірка, буд. 21, вул. СКД, буд. 48 – проведено роботи по обстеженню трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. Івана Сірка, буд. 31 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення;

вул. СКД, буд. 12 – проведено роботи по усуненню протікання інженерних мереж в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 114, вул. Миру, буд. 5, вул. Івана Сірка, буд. 21, вул. Івана Сірка, буд. 25, вул. Харківська, буд. 42 – проведено роботи по відновленню циркуляції трубопроводу мережі ГВП;

вул. СКД, буд.50 - проведено роботи по заміні запірної арматури трубопроводу мережі ХВП та ГВП в підвальному приміщенні.

вул. Івана Сірка, буд. 31 – проведено роботи по усуненню протікання опалювального елементу в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 19/3 – проведено роботи по обстеженню інженерних мереж;

вул. Охтирська, буд. 19, вул. Серпнева, буд. 9, вул. Водна, буд. 65/1, пр-т М. Лушпи, буд. 20, вул. СКД, буд. 38, вул. СКД, буд. 48, вул. Івана Сірка, буд. 15 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

пр-т М. Лушпи, буд. 14 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Проведені ремонтні роботи на мережі ХВП, ГВП за адресами: вул. Прокофєва, буд. 24, вул. Перекопська, буд. 17; вул. Івана Сірка, буд. 2, вул. Кооперативна, буд. 4;

відновлення опалення за адресами: вул. Прокофєва, буд. 22, вул. Заливна, буд. 9, вул. Прокоф’єва, буд. 24, вул. Прокофєва, буд. 36, вул. Петропавлівська, буд. 60, вул. Гамалія, буд. 19;

виконання ел. робіт за адресою: вул. Героїв Крут, буд. 12,  вул. Заливна, буд. 31, пр-т М. Лушпи, буд. 23, пров. 9 Травня, буд. 8,Петропавлівська, буд. 106;

прочищення каналізаційної системи за адресами: вул. Заливна, буд. 15, вул. Заливна, буд. 9;

відновлено циркуляцію ГВП за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 22, вул. Заливна, буд. 9, вул. Івана Сірка, буд. 2;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Гамалія, буд. 28;

прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком; 33 двірника, 2 трактори;

відновлення комунальної електроенергії: вул. Харківська, буд. 6\2, вул. Харківська, буд. 1; вул. Харківська, буд. 8\2;

відключення ХВП, ГВП для виконання ремонтних робіт: вул. Г. Кондратьєва, буд. 110, вул. Г. Кондратьєва, буд. 144\2, пр-т М. Лушпи, буд. 31;

обстеження фасаду для включення в план ремонтних робіт: пр-т М. Лушпи, буд. 31.