Оперативний звіт по виконаних роботах за 12.02.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Пр-т Шевченка, 2/Б – продовження ремонту машинного приміщення у під’їзді №6;

вул. Я. Мудрого, 5 – продовження робіт з заміни трубопроводів мереж ХВП та ГВП у підвальному приміщенні;

вул. Д. Галицького, 69 – проведено частковий ремонт мережі ХВП  - заміна ділянки трубопроводу;

вул. Засумська, 5 – проведено частковий ремонт мережі ХВП  - заміна ділянки трубопроводу;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – проведено демонтаж розбитого скла у дверних отворах місць загального користування, виконано забивання плівкою;

вул. Котляревського, 2/7 – прочищено мережу каналізації;

вул. І. Кавалерідзе, 17 – прочищено мережу каналізації;

вул. Пушкіна, 20 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                            КП  «Міськводоканал», та прочищено мережу;

вул. Д. Галицького, 69 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                                  КП  «Міськводоканал», та прочищено мережу;

вул. Нахімова, 21 – відновлено циркуляцію ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено циркуляцію ГВП – видалено повітря з мережі;

пр-т Шевченка, 2 – відновлено циркуляцію ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Харківська, 58/Б – відновлено циркуляцію ГВП – видалено повітря з мережі;

пр-т М. Лушпи, 7 – відновлено циркуляцію ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Засумська, 12/А – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Іллінська, 49 – усунено протікання трубопроводу мережі каналізації у квартирі заявника;

вул. Робітнича, 92 – відновлено роботу рушниковисушувача;

вул. Я. Мудрого, 15 – проведено відключення та включення ХВП для проведення внутрішньо квартирних робіт;

вул. Я. Мудрого, 52 – відновлено задовільне опалення у житловому будинку;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4;

вул. Засумська, 16/5 – відновлено роботу ліфта;

вул. В. Чорновола, 55 - відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

вул. Пушкіна, 55 – проведено ревізію поверхового електрощита.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених    графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Проведені ремонтні роботи на мережі ХВП, ГВП за адресами:                             вул. Прокоф’єва, буд. 24, вул. Соборна, буд. 32;

відновлення опалення за адресами: вул. Героїв Крут, буд. 26;

відновлення комунальної електроенергії за адресами: пр-т М. Лушпи, буд. 31, вул. Івана Сірка, буд. 37, вул. Героїв Крут, буд. 20, вул. Покровська, буд. 25, вул. Заливна, буд. 13, вул. Лебединська, буд. 6,                                                  вул. Герасима Кондратьєва, буд. 126, вул. Герасима Кондратьєва, буд. 140, вул. Герасима Кондратьєва, буд. 175;

виконання ел. робіт за адресами: пров. 9 Травня, буд. 8,                                           вул. Покровська, буд. 25, пров. 9 Травня, буд. 8, пр-т М. Лушпи, буд. 31,                            вул. Малиновського, буд. 9;

прочищення каналізаційної системи за адресами: вул. Заливна, буд. 13, вул. Заливна, буд. 9, пр-т М. Лушпи, буд. 55, вул. Прокоф’єва, буд. 36,                              вул. Левітана, буд. 5, вул. Воскресенська,  буд. 10, вул. Харківська, буд. 6\2, вул. Гамалія, буд. 19, вул. Герасима Кондратьєва, буд. 189, вул. Кооперативна, буд. 4, вул. Заливна, буд. 15, вул. Заливна, буд. 13, вул. Соборна, буд. 32, пр-т Лушпи, буд. 31, вул. Прокоф’єва, буд. 36, вул. Сірка, буд. 37, вул. Гамалія, буд. 28, вул. Леваневського, буд. 5, вул. Прокоф’єва, буд. 24, пр-т М. Лушпи, буд. 55;

відновлено циркуляцію ГВП за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 22,                              вул. Івана Сірка, буд. 2, вул. Заливна, буд. 31;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Гамалія, буд. 28,                           вул. Воскресенська, буд. 10;

прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком; 33 двірника, 2 трактори;

ремонт під’їзду: вул. Петропавлівська, буд. 96, під’їзд 1, 3; вул. Петропавлівська, буд. 90, під’їзд 1.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Реміснича, 25, під’їзд 4;  вул. Металургів, 24,  під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 6, під’їзд 1;

відновлення гарячого водопостачання  за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***;  вул. Металургів, 24, кв.***;

проведені ремонтні роботи  мережі  холодного водопостачання  за  адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3;

відновлення  опалення  за адресами:  вул. Холодногірська, 51, кв.***;

проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі за адресами: вул. Металургів, 24, під’їзд 3;

виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                             вул. Металургів, 11, кв.**;  вул. Металургів, 13, кв.**;

відновлення  комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 9/1,  під’їзд 4;  вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Металургів, 13, під’їзд 2, 3;

відновлення роботи ліфтів  за адресами: вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення опалення: вул. Героїв Крут, 42, кв.*, вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 38, кв.*.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, буд. 53, 133, 135; пров. Лікаря З. Красовицького, буд. 5; вул. Р. Атаманюка, буд. 59, 69; вул. Ковпака, буд. 13;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                     вул. Л. Українки, буд. 25 (І під.);

виконані роботи по заміні вікон в житловому будинку:                                           вул. Супруна, буд. 12/1;

виконані роботи по заміні мережі гарячого водопостачання в житловому будинку: пров. Лікаря З. Красовицького, буд. 5;

пр-т Курський, буд. 133, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пров. Лікаря З. Красовицького, буд. 5, кв. №* – при обстеженні виявлено стояка гарячого водопостачання. Проведені ремонтні роботи течію усунуто;

пр-т Курський, буд. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 69, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання радіатору на 1-му поверсі загального коридору. Встановили хомут, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 135, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, буд. 13, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський, буд. 45, кв. №* – проведена заміна 3-х лампочок при вході в 1-й під’їзд та на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр-т Курський, буд. 37, кв. №* – проведена заміна 2-х лампочок в 3-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 67, кв. №* – проведена заміна лампочки в 4-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, буд. 55, кв. №* – проведена заміна патрону та лампочки в 2-му блоці на 6-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

вул. Р. Атаманюка, буд. 43/б, кв. №* – проведена заміна лампочки в 1-му під’їзді на 5-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 39 – виконано зварювальні роботи на трубопроводі теплопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Рибалка, 8 – виконано зварювальні роботи на трубопроводі теплопостачання в підвальному приміщенні;

пр-т Шевченка, 6 – виконано ремонтні роботи на трубопроводі теплопостачання в квартирі;

вул. Леваневського, 28 – виконано обстеження каналізаційної системи в підвальному приміщенні;

пр-т Шевченка, 22 – виконано обстеження каналізаційної системи в підвальному приміщенні;

пр-т Шевченка, 24 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Псільська, 24/А – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Троїцька, 9 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до   КП «Міськводоканал»;

пров. Суджанський, 20 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Територія ЧРЗ, 13 – ревізія поверхового щита;

вул. Привокзальна, 17 – виконано обстеження системи теплопостачання в підвальному приміщенні;

пр-т Курський, 119 – ремонтні роботи на трубопроводі теплопостачання в підвальному приміщенні;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Водна, буд. 65/2, пр-т М. Лушпи, буд. 10, вул. І. Сірка, буд. 15, вул. К. Зеленко, буд. 1, вул. С. Табали, буд. 52/А – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 15 – проведено роботи по усуненню протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 41 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 48 – проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП на сходовій клітині;

вул. Харківська, буд. 58/В, вул. Охтирська, буд. 8, вул. Богуна, буд. 8, вул. Римського-Корсакова, буд. 32, вул. І. Сірка, буд. 31, вул. СКД, буд. 50 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення.

вул. Харківська, буд. 58/В, вул. І. Сірка, буд. 15, вул. І. Сірка, буд. 23 – проведено роботи по відновленню циркуляції трубопроводу мережі ГВП;

вул. Охтирська, буд. 19, вул. Римського-Корсакова, буд. 22, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.