Оперативний звіт по виконаних роботах за 14-16.02.2020 року

«КК «Коменерго-Суми»:

вул. Шевченка, 2/Б – завершено  ремонт машинного приміщення у під’їзді №6;

вул. Котляревського, 2/5 – прочищено мережу каналізації;

вул. І. Кавалерідзе, 17 – прочищено мережу каналізації;

вул. Г. Кондратьєва, 152 – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 1/1 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП  «Міськводоканал», та прочищено мережу;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Засумська, 12/А – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Іллінська, 12/1 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Іллінська, 12 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Лисенко, 10 – проведено обстеження мережі опалення, опалювальні прилади функціонують у задовільному режимі;

вул. Куликівська, 27 – усунено протікання запірної арматури мережі опалення у квартирі заявника;

вул. Котляревського, 3/1 – проведено обстеження у квартирі заявника, надано консультації внутрішньо квартирне питання;

вул. Робітнича, 84 – відновлено роботу опалювального приладу у квартирі заявника;

вул. Я. Мудрого, 70 – усунено протікання трубопроводу мережі опалення – проведено зварювальні роботи;

вул. Засумська, 5 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП – проведено зварювальні роботи;

вул. Засумська, 14 – відновлено роботу рушниковисушувача – видалено повітря з мережі;

вул. Б. Шлях, 53 – відключено/включено ХВП для проведення ремонтних робіт;

вул. Іллінська, 51/1 – відключено/включено ХВП для проведення ремонтних робіт;

вул. Люблінська, 5 – відключено/включено ХВП для проведення ремонтних робіт;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти;

вул. Котляревського, 2/6 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти;

вул. Іллінська, 40 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти;

вул. Шкільна, 5/В – надано роз’яснення щодо відсутності освітлення у будинку;

вул. Харківська, 58/Б – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Засумська, 12/А – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Іллінська, 12/1 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Люблінська, 20 – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Усунено  протікання на системі опалення  за адресою: вул. Г. Крут б.20

Усунено  протікання на системі ХВП за адресою: вул. Прокоф`єва б. 24, пр.  М. Лушпи б.55, вул. Петропавлівська б.106

Відновлення опалення за адресами: вул. Заливна б.11, вул. Харківська                     б. 6/2

Прочищено каналізаційну систему за адресою: вул. Харківська б.25,                     вул. Г. Кондратьєва б.126, вул. Г. Кондратьєва б.126,б.140; вул. І. Сірка б.37, вул. Гамалія б.28, вул. Гамалія 27, вул. Соборна б.32, пр. М. Лушпи б. 47,                      пр. Огарьова б.3, вул. Харківська б.8, вул. Петропавлівська б.72,                               вул. Харківська б. 25, вул. Гамалія б.27, вул. І. Сірка б.37, вул. Гамалія б.36/1, вул. Прокоф`єва б.12, вул. Г. Кондратьєва б.165/135, пр. М. Лушпи б.55,                     вул. Заливна б.11, вул. Петропавлівська б.106

Проведення ел.робіт за адресою: вул. О.Олеся б.1, вул. Г. Кондратьєва б.165/135, 2-га Харківська б.6 , вул. І. Сірка б.2

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Гамалія б.31,                               вул. Г. Кондратьєва б.165/135, вул. Прокоф`єва б.12, вул. Соборна б.32

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1;                         вул. Н. Холодногірська, 8, під’їзд 1; вул. Праці, 32, під’їзд 2;                                   вул. Реміснича,31,  під’їзд 2; вул. Л. Бикова, 1,  під’їзд  1;

Відновлення гарячого водопостачання за адресами: вул. Металургів, 24,  кв.***;

Проведені  ремонтні  роботи  мережі холодного водопостачання за  адресами:    вул. Л. Бикова,2/1,  під’їзд  1;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул.Праці,2, під’їзд 3;  вул.Л.Бикова,2/1, під’їзд 1; вул.Металургів,17,  під’їзд  1; вул.Металургів,13,  під’їзд  2; вул.Металургів,15,  під’їзд  2;

Відновлення  роботи ліфтів  за  адресами:  вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1;  вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: пр. М. Лушпи, 24, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*,

Відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*,

Заміна засувки: вул. СКД, 4, підвал,

Заміна ділянки трубопроводу водопостачання: вул. Мірошніченко, 15, кв.*,

Прочищення дощової каналізації: вул. Героїв Крут, 36, кв.*,                                   вул. І. Сірка, 14, кв.*, вул. І. Сірка, 43, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 50/б, кв.*,                         вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 39, 51, 53; вул. Р. Атаманюка, б. 31, 55;                            вул. Ковпака, б. 43, 55; вул. Л. Українки, б. 14

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                        вул. Л. Українки, б. 25 (І під.)

Вул. Ковпака, б. 43, кв. №* - при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі гарячого водопостачання в відділенні. Проведені роботи по заміні крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр. Курський, б. 53, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* - при обстеженні виявлено течію  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 14, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр. Курський, б. 51, кв. №* - стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* - стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Вул. Г. Чибісова, б. 16/1, кв. №* - відновлено контакт в електрощитовій будинку, освітлення відновлено.

Вул. Новорічна, б. 3, кв. №* - відновлено контакт в електрощитовій будинку, освітлення відновлено.

Пр. Курський, б. 39, кв. №* - відновлено контакт в електрощитовій будинку, освітлення відновлено.

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* - відновлено контакт в електрощитовій будинку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

вул. Новомістенська, 24 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пров. З.Красовицького, 9 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 34 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 18- виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 32/1 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Псільська, 17 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, 37 - встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Троїцька, 9 - встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. 2-га Залізнична, 10/1 - встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

пров. Суджанський, 20 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Горького, 40 - відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Леваневського, 28 – ревізія поверхового щита;

вул. Горького, 38/А - виконано обстеження стояка холодного водопостачання в квартирі;

вул. Троїцька, 17 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пл. Горького, 2 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 39 - засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Рибалка, 4 - засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до                 КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, 23/2 – ліквідовано протікання трубопроводу гарячого водопостачання в квартирі;

вул. Леваневського, 22 – ліквідовано протікання каналізаційного трубопроводу  в підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, 28 – продовжуються роботи по ремонту під’їзду;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

ТОВ  «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

вул. Харківська, буд.58/В, вул. Р. Корсакова, буд.3, пл. Пришибська, буд.15/1, вул. Охтирська, буд.3, вул. І. Сірка, буд.15, вул. СКД, буд.12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

пров. Богуна, буд.5, вул. Харківська, буд.39 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

вул. Миру, буд.26, вул. Богуна, буд.15, вул. Охтирська, буд.19, вул. Охтирська, буд.29, вул. Серпнева, буд.5, вул. Прокоф’єва, буд.3 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

вул. Богуна, буд.2/1, вул. І. Сірка, буд.27 – проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні.

вул. С. Табали, буд.52/А – проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника.

вул. СКД, буд.48 – проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника.

вул. Харківська, буд.58/А, вул. Харківська, буд.58/В, вул. Миру, буд.5, вул. Менделєєва, буд.4 – проведено роботи по відновленню циркуляції трубопроводу мережі ГВП.

вул. Н. Сироватська, буд.66, вул. Р. Корсакова, буд.22, вул. Охтирська, буд.27, вул. Глінки, буд.11, вул. Інтернаціоналістів, буд.22, вул. І. Сірка, буд.17, пр. М. Лушпи, буд.10, вул. Харківська, буд.33, вул. Харківська, буд.114, вул. С. Табали, буд.30 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

вул. Богуна, буд.16, вул. Миру, буд.9, вул. Р. Корсакова, буд.28, вул. Харківська, буд.58Г, пр. М. Лушпи, буд.12 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.