Оперативний звіт по виконаних роботах за 17.02.2020 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Роменська, 92 – прочищено мережу каналізації;

вул. Декабристів, 125 – прочищено мережу каналізації;

вул. В. Чорновола, 55 – прочищено мережу каналізації;

вул. Пушкіна, 20 – прочищено мережу каналізації;

вул. І. Кавалерідзе, 9/2 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Харківська, 58/Б – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлено ХВП у будинку – включено насоси;

вул. Іллінська, 1 – проведено обстеження опалювального приладу у квартирі заявника – необхідна заміна, внутрішньо квартирне питання надано консультацію;

вул. Роменська, 88 – закрито двері до ТП – улаштовано замок;

вул. Іллінська, 10 – закрито двері до машинного приміщення у під’їзді №2 – улаштовано замок;

вул. Іллінська, 49 – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 12/2 – проведено частковий ремонт ліфта у під’їзді №3;

вул. Я. Мудрого, 5 – відновлено роботу ліфта;

вул. Садова, 32 – відновлено комунальне освітлення – заміна вимикачів і ламп;

вул. Першотравнева, 24 – відновлено комунальне освітлення – заміна вимикачів і ламп;

вул. Прокоф’єва, 32 – відновлено роботу розеток у кухні загального користування.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених  графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення опалення:вул. СКД, 4, кв.*;

зварювальні роботи на мережі водопостачання: пр-т М. Лушпи, 42, кв.*;

прочищення дощової каналізації: вул. Героїв Крут, 62, кв.*; прочищення каналізаційної мережі: вул. Івана Сірка, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 76, кв.*, вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 54, кв.*.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Відновлення опалення за адресами: вул. І. Сірка, б. 37, вул. Харківська, б. 22, вул. Героїв Крут, б. 10;

відновлення циркуляції ГВП за адресою: вул. І. Сірка, б. 2, пр-т М. Лушпи, б. 49, вул. Героїв Крут, б. 20;

відновлено ком. ел.енергію за адресою: вул. Петропавлівська, б. 53, вул. Харківська, б. 1/1, пр-т М. Лушпи, б. 49, пр-т 9-го Травня, б. 8,  пр-т М. Лушпи, б. 9, вул. Г. Кондратьєва, б. 16, вул.  Харківська, б. 8, вул.  Прокоф`єва, б. 12, вул.  Героїв Крут,  б. 26;

прочищено каналізаційну систему за адресою: вул. Івана Сірка, б. 37, вул. Соборна, б. 25, вул. Даргомижського, б. 1, вул. Г. Кондратьєва, б. 165/135, вул. Г. Кондратьєва,  б. 130, вул. Огарьова, б. 3, вул. Шишкарівська, б. 15,  вул. Гамалія,  б. 28, вул. Соборна, б. 32, вул. Петропавлівська, б. 76;

проведення ел. робіт за адресою: вул. Харківська, б. 9, вул. Харківська, б.25, вул. Харківська, б.  8/2, вул. Г. Кондратьєва, б. 148;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 145.

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 39, 43, 55; вул. Р. Атаманюка, б. 25, 55, 67; вул. Ковпака, б. 13, 55; вул. Л. Українки, б. 14;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку: вул. Лесі Українки, б. 25 (1 під.);

виконані роботи по встановленню козирків входу в під’їзд житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 23 (2,3  під.);

ведуться ремонтні роботи по заміні мережі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні житлового будинку: вул. Ковпака, б. 13;

ведуться ремонтні роботи по заміні мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні житлового будинку: вул. Генерала Чибісова, б. 20;

пр-т Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 67, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – стравлене повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено.

пр-т Курський, б. 43, кв. №* – стравлене повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено.

вул. Ковпака, б. 31, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

вул. Р. Атаманюка, б. 67, кв. №* – проведена заміна лампочки при вході в 3-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено.

вул. Лесі Українки, б. 4/1, кв. №* – проведена заміна світильнику на 4-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

пр-т Курський, б. 135, кв. №* – увімкнули автомат в електрощитовій будинку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Римського-Корсакова, буд. 3, вул. СКД, буд. 9, вул. СКД, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 44 – виконано роботи по закріпленню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 39 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 26, вул. Охтирська, буд. 9, вул. Івана Сірка, буд. 15 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Нижньосироватська, буд. 62 – проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Серпнева, буд. 5 – проведено роботи по усуненню протікання інженерних мереж в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 44 – проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. С. Табали, буд. 70/1 – проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 54/1, вул. Харківська, буд. 58/А, вул. Менделєєва, буд. 4 – проведено роботи по відновленню циркуляції трубопроводу мережі ГВП;

вул. Охтирська, буд. 19, вул. Івана Сірка, буд. 27, вул. Харківська, буд. 44, вул. Харківська, буд. 46, вул. СКД, буд. 12, вул. С. Табали, буд. 52/Б – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Івана Сірка, буд. 17, вул. Харківська, буд. 33, вул. СКД, буд. 9,

вул. СКД, буд. 12 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації  за адресами: вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд 1; вул. Реміснича ,12/1, кв.***;  вул. Реміснича, 35,  під’їзд  1;

відновлення гарячого водопостачання  за адресами: вул. Реміснича, 35, кв.***; вул. Нижньохолодногірська, 10, під’їзд 1-6; вул. Нижньохолодногірська, 8, під’їзд 1-6; вул. Холодногірська, 49, кв.***; вул. Лермонтова,3, кв.***; вул. Металургів, 24, кв.***; вул. Металургів, 9/1, кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***; вул. Металургів, 11, кв.***;

проведені ремонтні  роботи мережі  гарячого водопостачання за адресами: вул. Нижньохолодногірська, 8, кв.***;

відновлення опалення за адресами: вул. Холодногірська, 37, кв.***; вул. Праці , 26, кв.***; вул. Реміснича, 6, кв.***;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Металургів, 16, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Лермонтова, 17, під’їзд 2; вул. Реміснича, 6, під’їзд 2; вул. Металургів, 13/А , під’їзд 2; відновлення роботи  ліфтів за адресами: вул. Реміснича, 31, під’їзд 2; вул. Реміснича, 25, під’їзд 2.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДомкомСуми»

Вул. Леваневського, 28 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Бельгійська, 12 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Новомістенська, 4 – відновлено комунальне освітлення при вході в під’їзд;

вул. Леваневського, 26 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Леваневського, 22 – виконано обстеження стояка гарячого водопостачання в квартирі;

вул. Горького, 2 – стравлено повітря з мережі теплопостачання;

вул. Леваневського, 22 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, 24 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 2 – ліквідовано протікання лежака теплопостачання в підвальному приміщенні;

вул. 2-га Залізнична, 16 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, 23/2 – виконано заміну запірної арматури на трубопроводі гарячого водопостачання на вводі в будинок;

вул. Горького, 34 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 2 – ревізія поверхового щита;

вул. Горького, 5 – відновлено комунальне освітлення при вході в під’їзд;

вул. Горького, 25 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Леваневського, 22 – ліквідовано протікання каналізаційного трубопроводу  в підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, 28 – продовжуються роботи по ремонту під’їзду.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.