Оперативний звіт по виконаних роботах за 18.02.2020 року

«КК «Коменерго-Суми»:

вул. Нахімова, 40 – проведено роботи з ремонту тамбурів входів до під’їздів;

вул. Д. Галицького, 35 – проведено обстеження місць загального користування та аварійних виходів;

вул. Пушкіна, 20 – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 2/5 – прочищено мережу каналізації;

вул. Люблінська, 5– прочищено мережу каналізації;

вул. Іллінська, 12, 12/1 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Куликівська, 27 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Люблінська, 5 – проведено відключення та включення ХВП для проведення внутрішньо квартирних робіт;

вул. Іллінська, 12/2 – розпочато налагоджувальні роботи ліфта у під’їзді №3;

вул. Іллінська, 49 – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4;

вул. В. Чорновола, 55 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

вул. Д. Галицького, 53 – закріплено поверховий електрощиток;

вул. Роменська, 88 – відновлено комунальне освітлення – відновлено контакти;

вул. Садова, 32 – проведено ревізію поверхового електрощита – замінено контакти;

вул. Супруна, 8 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти;

вул. Першотравнева, 33 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених  графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації  за  адресами: вул. вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1,2; вул.Реміснича,35, під’їзд 1; вул. Н. Холодногірська, 10, під’їзд 2,6;  Металургів, 13/А, під’їзд 2;

Відновлення гарячого водопостачання за адресами: вул. Н. Холодногірська, кв.***; вул. Л.Бикова,2/1, кв.***; вул. Металургів, 9/1,  кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі  холодного водопостачання  за адресами:  вул. Л.Бикова,2/1, кв.***; вул. Металургів, 15, кв.***;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул.Реміснича,19, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Холодногірська, 31,  під’їзд 2; вул. Холодногірська, 41,  під’їзд 1;

Відновлення  роботи  ліфтів  за  адресами: вул. Лермонтова, 17, під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання:                                                вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 52, кв.*,                                        вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 46, кв.*, вул. Героїв Крут, 54, кв.*,

Заміна ділянки трубопроводу водопостачання: вул. Героїв Крут, 36, кв.*,

Відключення гарячого водопостачання: пр. М. Лушпи, 42, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. І. Сірка, 15, кв.*,                                        вул. Мірошніченко, 15, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*,                                         вул. Героїв Крут, 36, кв.*, вул. І. Сірка, 14, кв.*.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 39, 55, 103/1, 135; вул. Р. Атаманюка, б. 27, 51, 55, 63; вул. Ковпака, б. 13, 14

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                         вул. Л. Українки, б. 25 (1 під.)

Виконані роботи по укріпленню козирків входу в під’їзд житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 69

Продовжуються ремонтні роботи по заміні мережі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні житлового будинку:                            вул. Ковпака, б. 13

Вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв. №* - при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 14, кв. №* - при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в загальному приміщенні. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Пр. Курський, б. 135, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр. Курський, б. 55, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр. Курський, б. 39, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр. Курський, б. 103/1, кв. №* - при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* - проведена часткова заміна проводки на 4-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 15, кв. №* - проведена заміна лампочки в 1-му під’їзді на 2 поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

вул. Охтирська, буд.21/1, пр. М. Лушпи, буд.10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

вул. Харківська, буд.58/А – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

вул. Богуна, буд.19 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

вул. Харківська, буд.40/1 – проведено роботи по усуненню протікання опалювального елементу в квартирі заявника.

пр. М. Лушпи, буд.20, вул. І. Сірка, буд.21, вул. СКД, буд.16 – проведено роботи по обстеженню трубопроводу мережі ГВП та ХВП.

вул. Охтирська, буд.19/2, вул. К. Зеленко, буд.1, вул. К. Зеленко, буд.3 – проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні.

вул. І. Сірка, буд.21, вул. І. Сірка, буд.25 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення.

вул. Н. Сироватська, буд.52, вул. Харківська, буд.44, вул. Менделєєва, буд.4, вул. СКД, буд.12 – проведено роботи по відновленню циркуляції трубопроводу мережі ГВП.

вул. Р. Корсакова, буд.3, вул. Охтирська, буд.19 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

пр. М. Лушпи, буд.10, вул. І. Сірка, буд.15, вул. СКД, буд.34 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

вул. С. Табали, буд.52/Б - виконано роботи по обстеженню ДВК.

вул. СКД, буд.1 – виконано скління вікон сходової клітини в під’їзді будинку.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

вул. Горького, 39 - засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Троїцька, 18 – відключення холодного водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі;

вул. 2-га Залізнична, 22/А – виконано обстеження системи теплопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, 24 – виконано обстеження підвального приміщення будинку;

вул. Новомістенська, 31 – виконано обстеження рушниковисушувача в квартирі;

пров. Суджанський, 20 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Бельгійська, 19 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 10 – відновлено енергопостачання по стояку квартир;

пров. Дерев’янка, 1 - відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

пров. Інститутський, 5 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Горького, 28/1 – відновлено комунальне освітлення в підвальному приміщенні;

вул. Бельгійська, 30 – відновлено комунальне освітлення при вході в під’їзд;

вул. Леваневського, 26 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині

вул. 2-га Залізнична, 10 – ревізія електро щита;

пр. Шевченка, 34 - відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

пр. Шевченка, 19 - відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Леваневського, 28 – продовжуються роботи по ремонту під’їзду;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Відновлення опалення за адресами: вул. Г. Кондратьєва б.128

Усунено протікання на системі ГВП за адресою:  вул. Прокоф`єва б.24

Відновлення циркуляції ГВП за адресою: вул. Заливна б.31, пр. М. Лушпи б. 43/2, вул. Г. Крут б.4

Відновлено ком. ел.енергію за адресою: 2-га Харківська б.4,                                    вул. Харківська б.1, вул. І. Сірка б.2

Прочищено каналізаційну систему за адресою: вул. Гамалія б.28,                                   2 - га Харківська б.4, вул. Харківська б.1, вул. Соборна б.32,                                        вул. Кооперативна б.4, вул. Заливна б. 31, вул. Прокоф`єва б.24,                                  вул. Г. Кондратьєва б.143, вул. Петропавлівська б.106, вул. Харківська б.8

Проведення ел. робіт за адресою: вул. Воскресенська б.10,                                     вул. Г. Кондратьєва б.144, вул. Заливна б.29

Проведення планових рем. робіт на системі ХВП/ГВП за адресою:                       вул. Соборна б.32

Ремонт вхідних дверей, зварювальні роботи за адресою: вул. І. Сірка б.2

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.