Оперативний звіт по виконаних роботах за 19.02.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 3/1 – проведено обстеження покрівлі будинку та огляд під’їздів для подальшого планування ремонтних робіт;

вул. Білопільський шлях, 59 – прочищено димовентиляційний канал у квартирі заявника;

вул. І. Кавалерідзе, 9 – проведено роботи з заміни ділянки трубопроводу мереж холодного та гарячого водопостачання;

вул. Люблінська, 5 – проведено роботи з заміни ділянки трубопроводу мережі каналізації;

вул. Нахімова, 21 – проведено роботи з заміни ділянки трубопроводу мережі каналізації;

вул. Засумська, 14 – прочищено мережу каналізації;

вул. Садова, 33 – прочищено мережу каналізації;

вул. Іллінська, 12 – прочищено мережу каналізації;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено гаряче водопостачання у квартирі заявника, для відновлення холодного водопостачання необхідне     розпломбування лічильника;

вул. Пушкіна, 55 – усунено протікання трубопроводу мережі каналізації, прочищено мережу;

вул. Іллінська, 10 – проведено обстеження трубопроводів мережі ХВП – необхідне проведення внутрішньо квартирних робіт, надано консультації;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – проведено обстеження інженерних мереж у квартирі заявника, встановлено причину затоплення нижче розташованої квартири, надано роз’яснення власникам;

вул. Шевченка, 2 – відновлено освітлення у кабіні ліфта у під’їзді №5;

вул. Іллінська, 12/2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

вул. Засумська, 12/А – відновлено роботу ліфта;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу вантажного ліфта;

вул. Харківська, 30/2 – надано роз’яснення щодо відсутності освітлення у будинку, проводять роботи Сумиобленерго;

вул. 5-та Продольна, 77 – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених  графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів, 2, під’їзд 4;     вул. О. Шапаренка , 6, кв.***;  вул. Нижньохолодногірська, 8, під’їзд 1;

відновлення гарячого водопостачання за адресами: вул. Н. Холодногірська, 8, кв.***;  вул. Металургів, 9/1, кв.***;  вул. Холодногірська, 49, кв.***;

проведені  ремонтні  роботи  мережі  гарячого водопостачання  за  адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 3; вул. Реміснича, 35, під’їзд 1;

виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Реміснича, 35, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:    вул. Металургів ,77,кв.***;  вул. Металургів ,13,кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Лермонтова, 15, під’їзд 4; вул. Реміснича, 6/А, під’їзд 1; вул. Реміснича, 19, під’їзд 2;   вул. Праці ,32, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 2;  вул. І. Виговського, 6, під’їзд 1;

відновлення  роботи  ліфтів  за  адресами: вул. Металургів, 24, під’їзд 4.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*,    вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 66, кв.*, вул. Героїв Крут, 62, кв.*, вул. Героїв Крут, 54, кв.*, вул. Героїв Крут, 40, кв.*;

заміна вентилю: вул. Героїв Крут, 36, кв.*;

відключення гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 74/б, кв.*,    вул. Івана Сірка, 43, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналістів, 61, кв.*,    вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.*, вул. Героїв Крут, 46, кв.*,     вул. Героїв Крут, 76, кв.*, вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, 22 – ревізія поверхового щита;

вул. Леваневського, 28 – ревізія поверхового щита;

вул. Горького, 36 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

пл. Горького, 5 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Горького, 25 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Леваневського, 12 – ревізія поверхового щита;

вул. Горького, 39 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 25 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, 4 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Привокзальна, 17 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Псільська, 17 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 23/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр-т Шевченка, 21 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр-т Шевченка, 7 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пл. Горького, 5 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 19/3, вул. Серпнева, буд. 12, вул. Миру, буд. 26, вул. Нижньосироватська, буд. 66, вул. Івана Сірка, буд. 23, пр-т М. Лушпи, буд. 10, вул. К. Зеленко, буд. 7 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 9, вул. Харківська, буд. 114, вул. Охтирська, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 12, вул. СКД, буд. 50 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

вул. Прокоф’єва, буд. 25, вул. Харківська, буд. 44 – проведено обстеження мереж опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 41 – проведено роботи по усуненню протікання рушникосушарки в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 40 – проведено роботи по усуненню протікання інженерних мереж ГВП в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 23, вул. С. Табали, буд. 30 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

2-га Староріченська, буд. 4, вул. К. Зеленко, буд. 3 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Римського-Корсакова, буд. 24, вул. СКД, буд. 18 - виконано роботи зі скління вікон.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 135; вул. Р. Атаманюка, б. 25, 27, 41;    вул. Ковпака, б. 13, 31, 55; вул. Генерала Чибісова, б. 16/б;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:     вул. Л. Українки, б. 25 (1 під.);

розпочаті роботи по ремонту віконних відкосів в житловому будинку:   пр-т Шевченко, б. 13 (3 під.);

продовжуються ремонтні роботи по заміні мережі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні житлового будинку:   вул. Ковпака, б. 13;

вул. Р. Атаманюка, б. 27, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Генерала Чибісова, б. 16б, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

вул. Ковпака, б. 31, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

пр-т Курський, б. 135, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Відновлення опалення за адресами: вул. Г. Кондратьєва, б. 128;

усунено протікання на системі ГВП за адресою:  вул. Івана Сірка, б. 37;

усунено протікання на системі ХВП за адресою:  вул. Прокоф`єва, б. 36;

відновлення циркуляції ГВП за адресою: пр-т М. Лушпи, б. 49,     вул. Харківська, б. 25, вул. Харківська, б. 25, вул. Заливна, б. 31, вул. Героїв Крут, б. 26;

відновлено ком. ел.енергію за адресою: пр-т М. Лушпи, б. 31,   вул. Заливна, б. 13, вул. Соборна, б. 42;

Обстежено зливову каналізацію за адресою: пр-т М. Лушпи, б. 9;

Прочищено каналізаційну систему за адресою: вул. Івана Сірка, б. 37,   вул. Харківська, б. 8, пр-т М. Лушпи, б. 9, вул. Г. Кондратьєва, б. 143, вул. Івана Сірка, б. 37, вул. Харківська, б. 22, вул. О. Аніщенка, б. 1, вул. Гамалія, б. 28, вул. О. Аніщенка, б. 3, вул. Прокоф`єва, б. 36, вул. Г.Кондратьєва, б. 145;

проведення ел. робіт за адресою: пр-т М. Лушпи, б. 23, вул. Кооперативна, б. 7,  вул. Г.Кондратьєва, б. 148 ;

вивіз гілля за адресою:  вул. Соборна, б. 43, пл. Покровська, б.8,     вул. Соборна, б.38, вул. Петропавлівська, б. 117, вул. Малиновського, б. 9.

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.