Оперативний звіт по виконаних роботах за 20.02.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська, 51/1 – проведено часткову заміну трубопроводу гарячого водопостачання у підвальному приміщенні будинку;

Вул. Харківська, 58Б – проведено тимчасове відключення мережі ГВП по зверненню для виконання ремонтних робіт;

Вул. Ярослава Мудрого, 57 – проведено заміну корінних кранів у квартирі по зверненню;

Вул. Г. Кондратьєва, 152 – проведено тимчасове відключення мережі ГВП та ХВП по зверненню мешканців для ремонтних робіт;

Вул. Люблінська, 20 - проведено тимчасове відключення мережі ГВП по зверненню для виконання ремонтних робіт;

Вул. Іллінська, 10 – проведене відключення водопостачання для ремонтних робіт за зверненням;

Вул. Б. Шлях, 59 – проведено перевірку димовентиляційних каналів за зверненням;

Вул. Нахімова, 34 – усунено протікання у трубопроводу ХВП у підвалі житлового будинку;

Вул. Пушкіна, 53 – усунено протікання трубопроводу ХВП;

Вул. Декабристів, 76 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Набережна р. Стрілка, 50 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Іллінська, 51/Г – проведено обстеження трубопроводів мережі ХВП – необхідне проведення внутрішньо квартирних робіт, надано консультації;

Вул. Котляревського, 2/2а – проведено обстеження трубопроводів мережі каналізації – необхідне проведення внутрішньо квартирних робіт, надано консультації;

Вул. Іллінська, 49 – відновлено роботу ліфта, виконано налагоджувальні роботи;

Вул. Засумська, 12/А – відновлено роботу ліфта;

Вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу пасажирського ліфта;

Вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у 1 під’їзді житлового будинку;

Вул. Засумська, 14 – виконано ревізію поверхового електричного щитка.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених  графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 38, кв.*, вул. Героїв Крут, 40, кв.*, вул. І. Сірка, 43, кв.*,

Відновлення опалення: вул. Героїв Крут, 76, кв.*, вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*,

Заміна ділянки каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 74/б, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 36, кв.*,                              вул. Героїв Крут, 54/а, кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Реміснича, 35, під’їзд 1;                              вул. Реміснича, 25, під’їзд 3;

Відновлення гарячого водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 21, кв.***; вул. Н. Холодногірська, 8, кв.***; вул. Металургів, 9/1,кв.***;                   вул. Праці, 32, кв.***; вул. Реміснича, 25, кв.***;

Відновлення  опалення  за адресами: вул.Холодногірська,39, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі  гарячого водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 21, кв.***; вул. Реміснича, 25, під’їзд 1;

Проведені ремонтні  роботи  мережі  холодного водопостачання за  адресами: вул. Реміснича, 21, кв.***; вул. Реміснича, 31, під’їзд 3; вул. Реміснича, 25, під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                                          вул. Холодногірська,39, кв.***;

Виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Реміснича, 25, під’їзд 1;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                  вул. Праці ,31,кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Лермонтова, 17, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1; вул. Н. Холодногірська, 10, під’їзд 3;  вул. 1-ша Новопоселенська ,1, під’їзд 4;

Відновлення роботи ліфтів  за адресами: вул. Металургів, 24, під’їзд 2,3;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 38/А – встановлено хомут на рушниковисушувач в квартирі;

Вул. Горького, 13 - засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

Вул. Горького, 39 – ревізія поверхового щита;

Вул. Бельгійська, 34 – відновлено комунальне освітлення в підвальному приміщенні;

Вул. Привокзальна, 18 – ревізія поверхового щита

Вул. Троїцька, 18 – встановлення накриття входу в підвальне приміщення;

Вул. Леваневського, 22 – ревізія поверхового щита;

Вул. Леваневського, 28 – ревізія поверхового щита;

Вул. Горького, 36 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

Пл. Горького, 5 - відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

Вул. Горького, 25 - відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

Вул. Леваневського, 12 - ревізія поверхового щита;

Вул. Горького, 39 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Вул. Горького, 25 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Вул. Леваневського, 4 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Вул. Привокзальна, 17 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Вул. Псільська, 17 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 55; вул. Р. Атаманюка, б. 25, 31, 69; вул. Ковпака, б. 15

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                        вул. Л. Українки, б. 25 (1 під.)

Розпочаті роботи по ремонту віконних відкосів в житловому будинку:           пр. Шевченко, б. 13 (3 під.)

Продовжуються ремонтні роботи по заміні мережі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні житлового будинку:                        вул. Ковпака, б. 13

Вул. Л. Українки, б. 4/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Л. Українки, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Г. Чибісова, б. 16б, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* - стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Вул. Ковпака, б. 41, кв. №* - стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Пр. Курський, б. 135, кв. №* - стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Водна, буд. 65/2, вул. Богуна, буд. 16, пр-т. М. Лушпи, буд. 10,

вул. СКД, буд. 50, вул. Харківська, буд. 46 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Богуна, буд. 16, вул. СКД, буд. 12 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. Охтирська, буд. 5, вул. Глінки, буд. 1 – проведено обстеження мереж опалення в квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 44, пр-т. М. Лушпи, буд. 14, пр-т. М. Лушпи, буд. 10 - проведено роботи по усуненню протікання інженерних мереж ХВП в підвальному приміщенні.

Вул. Миру, буд. 9, вул. Харківська, буд. 33,  вул. Харківська, буд. 41,

вул. І. Сірка, буд. 25, вул. С. Табали, буд. 30, вул. СКД, буд. 12, вул. СКД, буд. 40 - проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП.

вул. Прокоф’єва, буд. 29 - проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

вул. Сірка, буд. 15 – проведені роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Заміна труби на системі ГВП за адресою: пр. М. Лушпи б.49 – 16 м/п

Заміна кранів на системі ГВП за адресою: пр. М. Лушпи б.49-2 шт.,                     вул. Заливна б.31-1 шт., вул. Харківська б.25 – 2 шт., вул. Заливна б.9 - 4 шт., вул. І. Сірка б.2- 2 шт., вул. Харківська б.1/1- 2 шт.

Утеплення системи опалення за адресою: вул. Прокоф`єва б.24- 60 м/п

Заміна труби на системі ХВП за адресою: вул. Г. Крут б.26 – 2 м/п

Відновлення опалення за адресами: вул. Кооперативна б. 6,                                   вул. Г.  Кондратьєва б.165/10, пр. М. Лушпи б.39/1

Усунено протікання на системі ХВП за адресою:  вул. Харківська б.26/1

Відновлення циркуляції ГВП за адресою: вул. І. Сірка б.2,                                      вул. Петропавлівська б.127, вул. Прокоф`єва б. 24/Б

Відновлено ком. ел.енергію за адресою: вул. Петропавлівська б. 107

Обстежено дворову каналізацію за адресою: вул. Воскресенська б.10

Проведення ел. робіт за адресою: вул. 2-га Харківська б.6, вул. Харківська б. 6/2, вул. О. Олеся б.1

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Гамалія б.19,36/1; Воскресенська б.10, вул. З. Космодем`янської б. 2, вул. Левітана б.2,                              вул. Г. Кондратьєва б.126, вул. Прокоф`єва б.24, вул. Харківська б.26/1,                                   вул. О. Анищенка б.3

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.