Оперативний звіт по виконаних роботах за 24.02.2020 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Зв’язківців, 9 – проведено обстеження оголовку ДВК для встановлення причини протікання у квартирі;

Вул. Нахімова, 30 – проведено обстеження покрівлі по зверненню заявника;

Вул. Роменська, 110 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Іллінська, 12 - прочищено мережу каналізації;

Вул. Іллінська, 51/1 – завершено роботи з заміни трубопроводів мереж каналізації та ГВП у підвальному приміщенні;

Вул. І. Кавалерідзе, 9 – замінено ділянку трубопроводу мережі ГВП – проведено зварювальні роботи;

Вул. І. Кавалерідзе, 9 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. І. Кавалерідзе, 9/2 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. І. Кавалерідзе, 17 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Іллінська, 10,12,12/2 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Люблінська, 20 – відключено та включено ХВП для проведення внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

Вул. Д. Галицького, 69 – проведено обстеження мережі ХВП у підвальному приміщенні, протікання не виявлено;

Вул. Іллінська, 10 – проведено прочищення фанового каналізаційного трубопроводу;

Вул. Нахімова, 34 – проведено обстеження ХВП у квартирі заявника, для проведення робіт з заміни корінного вентиля необхідне роз пломбування лічильника, надано роз’яснення;

Вул. Засумська, 14 – відключено/включено опалення для усунення протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

Вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу опалювального приладу у квартирі заявника;

Вул. Я. Мудрого, 57 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Котляревського, 2/6 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

Вул. Інтернаціоналістів, 43 – проведено налагоджувальні роботи ліфта у машинному приміщенні;

Вул. Д. Галицького, 35 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Засумська, 14 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Засумська, 12А – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. В. Чорновола, 55 – відновлено комунальне освітлення – замінено лампи та патрони;

Вул. Іллінська, 35 – відновлено комунальне освітлення - замінено лампи та патрони.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Заміна труби на системі ГВП за адресою: вул. Заливна б.31- 4 м/п,                         вул. Харківська б.1/1- 38 м/п

Заміна каналізаційної системи за адресою: вул. Харківська б.25 – 4 м/п

Відновлення циркуляції ГВП за адресою: пр. М. Лушпи б.43/2

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Харківська б.25, вул. Г.К ондратьєва б.37, Героїв Небесной Сотні б.7, вул. Петропавлівська б.53, пл. Незалежності б.8

Відновлено ком. ел.енергію за адресою: вул. Харківська б.1/1, вул. Заливна б.9

Обстежено дворову каналізацію за адресою: вул. Гамалія б.36/1

Прочищення каналізаційної системи за адресою:  вул. Г. Кондратьєва б.165/134, вул. Харківська б.26/1, вул. Прокоф`єва б.22, вул. Гамалія б.36/1,                              вул. Петропавлівська б.76, вул. Харківська  б.26/1,  вул. Харківська б.8

Проведено дератизацію за адресою:  пр. М. Лушпи б.9

Прибирання прибудинкової території , розчищення території від снігу здійснюється за графіком.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 78, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, кв.*, вул. І. Сірка, 43, кв.*,

Відновлення опалення: вул. Героїв Крут, 68/б, кв.*,

Прочищення дощової каналізації: пр. М. Лушпи, 42, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Харківська, 24, кв.*,                                 пр. М. Лушпи, 24, кв.*, пр. М. Лушпи, 30, кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Реміснича,25, під’їзд 3;                         вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 5;                                     вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

Відновлення  гарячого  водопостачання  за адресами: вул.Праці,26, кв.***;   вул. Металургів, 24,кв.***; вул. Металургів, 16,кв.***; вул. Л.Бикова,2/1, кв.***;

Проведені  ремонтні  роботи  мережі гарячого  водопостачання  за  адресами: вул.Праці,26, під’їзд 2;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                               вул. Реміснича,10, кв.***; вул. Металургів, 16,кв.***; вул. Лермонтова, 1,  кв.***;

Відновлення комунального освітлення  за адресами: вул. Лермонтова, 3, під’їзд 1; вул. Реміснича,6/А, під’їзд 1;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича,19, під’їзд 1;                      вул. Реміснича,35, під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 25 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Пров. Суджанський, 8 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Пр. Шевченка, 12 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Пл. Горького, 5 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Пров. Чугуївський, 1 – ліквідовано протікання трубопроводу теплопостачання в підвальному приміщенні;

Вул. Горького, 5 - засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до                  КП «Міськводоканал»;

Вул. Горького, 38 - відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

Вул. Новомістенська, 25 - відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

Вул. Територія ЧРЗ, 9 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

Пр. Шевченка, 25 – відновлено освітлення в квартирі;

Вул. Бельгійська, 4 – ліквідовано протікання трубопроводу гарячого водопостачання в підвальному приміщенні;

Вул. Горького, 23 - ліквідовано протікання трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

Вул. 2-га Залізнична, 18 – ревізія електрощитової;

Вул. Новомістенська, 29 - ревізія електрощитової;

Пров. Суджанський, 8 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

Вул. Горького, 36 - відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 47; вул. Ковпака, б. 15, 55; вул. Л. Українки, б. 4; вул. Г. Чибісова, б. 12; вул. Р. Атаманюка, б. 33

Завершені роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                                  вул. Л. Українки, б. 25 (1 під.)

Продовжуються роботи по ремонту віконних відкосів в житловому будинку: пр. Шевченко, б. 13 (3 під.)

Продовжуються ремонтні роботи по заміні мережі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні житлового будинку:                             вул. Ковпака, б. 13

Виконані  роботи по закріпленню поштових скриньок  в житловому будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 31б (ІV під.)

Продовжуються ремонтні роботи по заміні мережі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні житлового будинку:                              пр. Курський, б. 37

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Г. Чибісова, б. 12, кв. №* - при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в приямку. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 8-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 4, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 4/1, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр. Курський, б. 103, кв. №* - при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвалі. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Леваневського, б. 14, кв. №* - при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 1а, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр. Курський, б. 47, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* - стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Пр. Курський, б. 39, кв. №* - увімкнули автомат в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Л. Українки, б. 4/1, кв. * - увімкнули автомат в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

вул. Римського-Корсакова, буд. 22, вул. Харківська, буд. 46, вул. К. Зеленко, буд. 5 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

вул. І. Сірка, буд. 31, пр-т. М. Лушпи, буд. 10 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

вул. Богуна, буд. 8, вул. Охтирська, буд. 16, вул. СКД, буд. 40 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації

вул. Серпнева, буд. 14, вул. Богуна, буд. 7, вул. Нижньосироватська, буд. 54 – проведено обстеження мереж опалення в квартирі заявника.

вул. К. Зеленко, буд. 14 – проведено роботи по усуненню протікання мереж опалення в підвальному приміщенні.

вул. І. Сірка, буд. 27, вул. Прокоф’єва, буд. 25/1, вул. СКД, буд. 5 – проведені роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника.

вул. Харківська, буд. 54/1, вул. І. Сірка, буд. 29, вул. І. Сірка, буд. 17 - проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП.

вул. І. Сірка, буд. 25 – проведені роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні.

вул. Харківська, буд. 58/Г, вул. Прокоф’єва, буд. 31, вул. Харківська, буд. 40/2, вул. І. Сірка, буд. 15, вул. М. Вовчка, буд. 9,  вул. Охтирська, буд. 19 - проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

вул. С. Табали, буд. 70/1, вул. Римського-Корсакова, буд. 34, вул. Інтернаціоналістів, буд. 10, вул. К. Зеленко, буд. 1, вул. Глінки, буд. 7 – проведені роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.