Оперативний звіт по виконаних роботах за 05.02.2020 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Першотравнева, 31 – продовження ремонту під’їзду №3;

вул. Білопільський шлях, 23,61,59,38,53 – проведено прибирання підвальних приміщень;

вул. Котляревського, 2/8 – продовження робіт з часткової заміни мережі гарячого водопостачання у підвалі під’їздів №1-4 житлового будинку;

вул. Іллінська, 12/2 – усунено протікання трубопроводу мережі ливневої каналізації;

вул. Я. Мудрого, 5 – продовження робіт з заміни трубопроводів мереж ХВП та ГВП у підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу рушниковисушувача – видалено повітря з мережі;

вул. Д.Галицького, 69 – відновлено роботу рушниковисушувача – видалено повітря з мережі;

вул. Засумська, 12/А – відновлено роботу рушниковисушувача – видалено повітря з мережі;

вул. Іллінська, 51/1 – усунено протікання трубопроводу мережі ГВП у квартирі заявника;

вул. Харківська, 30/2 – відключено ГВП на квартиру для усунення протікання у квартирі заявника;

вул. Білопільський шлях, 53 – відновлено опалення у житловому будинку – відкрито засувку;

вул. Декабристів, 78 – відновлено опалення у житловому будинку – відкрито засувку;

вул. Іллінська, 40 – відновлено роботу мережі опалення – видалено повітря з мережі;

вул. Першотравнева, 33 – проведено відключення/включення ХВП для проведення внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

вул. Пушкіна, 53 – проведено відключення/включення ХВП для проведення внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

вул. Іллінська, 51/Г – проведено відключення/включення ГВП для проведення внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

вул. Засумська, 12/а – відновлено циркуляцію ГВП – замінено ділянку трубопроводу у перекритті;

вул. Люблінська, 20 – усунено протікання мережі ГВП у підвальному приміщенні;

вул. Шевченка, 2 – проведено технічний огляд ліфту у під’їзді №5;

вул. В. Чорновола, 55 – проведено технічний огляд ліфтів у під’їздах №1, 2;

вул. Робітнича, 92 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Харківська, 58/Б - відновлено комунальне освітлення;

вул. Котляревського, 2/5 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Декабристів, 143 – проведено ревізію поверхового щита – замінено автомати;

вул. Шевченка, 2 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Пушкіна, 20 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 57; вул. Ковпака, б. 15, 55;  вул. Л, Українки, б. 4/1; вул. Г. Чибісова, б. 16/1; пр. Шевченко, б.13;    пр-т Курський, б. 53, 135, 39;

пр-т Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційного стояку. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Л. Українки, б. 4/1, кв. №* – стравлено повітря з мережі опалення;

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – усунено протікання каналізаційного трубопроводу;

пр-т Курський, б. 47, кв. №*– при обстеженні виявлено засмічення каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто;

вул. Генерала Чибісова, б. 16/1, кв. №* - відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

пр-т Курський, б. 47, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів, 24, під’їзд 2; вул. Металургів, 13, під’їзд 3; вул. Реміснича, 10, кв.***;

відновлення гарячого водопостачання за адресами: вул. Праці, 26, кв.***; вул. Реміснича, 21, кв.***; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1–5;  вул. Металургів, 24, під’їзд 1–4;

відновлення холодного водопостачання за адресами: вул. Реміснича,2 5, під’їзд 1–4; вул. Реміснича,15, під’їзд 2; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1–5;   вул. Металургів, 24, під’їзд 2;

проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Лермонтова, 1, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Реміснича,15, під’їзд 2; вул. Металургів, 9/1, під’їзд 7,8; вул. Реміснича, 25, кв.***;

виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Металургів, 9/1, під’їзд 7, 8;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Праці, 34, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Лермонтова, 17, під’їзд 5;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 16, під’їзд 4.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 52, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15,кв.*, вул. Героїв Крут, 46, кв.*;

ремонт змішувачу: вул. Героїв Крут, 50/б, кв.*;

відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 38, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 20, кв.*;

встановлення хомута: вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*;

ремонт ізоляції: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*,  пр-т М. Лушпи, 30, кв.*, вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*.

ТОВ «Керуюча компанія «Сумитехнобудсервіс»

Вул. М. Вовчок, буд. 11, пр-т М. Лушпи, буд. 14, пр-т М. Лушпи, буд. 20, вул. К. Зеленко, буд. 7 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 39 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. М. Вовчка, буд. 11, вул. Охтирська, буд. 38, вул. І. Сірка, буд. 23 – проведено роботи по усуненню протікання каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 30 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. С. Табали, буд. 30 – проведено роботи по обстеженню трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено роботи по заміні запірної арматури трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 38, вул. СКД, буд. 50, вул. С. Табали, буд. 30 – проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 50 – проведено роботи по усуненню протікання рушникосушки в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 5, вул. Харківська, буд. 42 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 21, вул. Прокоф’єва, буд. 31/1 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. К. Зеленко, буд. 5 – проведено обстеження електромережі на факт стороннього підключення;

вул. Харківська, буд. 40, вул. Серпнева, буд. 5 – виконано роботи по обстеженню ДВК.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Бельгійська, 19 – ревізія поверхового щита;вул. Горького, 40 – виконано роботи по відновленню теплопостачання в будинку;

вул. Рибалка, 4 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 25 – ревізія електро щита;

пл. Горького, 2 – ремонт поверхового щита;

вул. Леваневського, 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, 24 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 41 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, 28/1 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

пров. Інститутський, 7 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Бельгійська, 30 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Псільська, 15 – ревізія електро щита;

пр. Шевченка, 8 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Троїцька, 9 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пров. Дерев’янка, 6 – ревізія поверхового щита.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Відновлення циркуляції за адресою: вул. Шишкарівська, б. 2, вул. Харківська, б. 8, вул. Заливна, б. 29, пр-т М. Лушпи, б. 49

відновлення ком. ел. енергії за адресою: вул. Харківська, б. 1/1, вул. Заливна, б. 29,  вул. Харківська, б. 6/2, вул. Прокоф`єва, б. 30

виконання ел. робіт за адресою: вул. Героїв Крут, б. 26, пров. Огарьова, б. 4, вул. Харківська, б. 1/1, вул. Даргомижського, б. 1

прочищення каналізаційної системи за адресами: вул. Г. Кондратьєва, б. 35, вул. Соборна, б. 38, вул. Г. Кондратьєва, б. 143, вул. Покровська, б .25,  вул. Г. Кондратьєва, б. 138, вул. Г. Кондратьєва, б. 143, вул. Покровська, б. 25, вул. Шишкарівська, б. 15, вул. Петропавлівська, б. 93, вул. Г. Кондратьєва, б. 165/78, вул. Г. Кондратьєва, б. 48, вул. Заливна, б. 9, вул. Петропавлівська, б. 51, 53, вул. Олександра Олеся, б. 5, вул. Прокоф`єва, б. 24/Б, вул. Петропавлівська, б.127

відновлення опалення за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б.189

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Г. Кондратьєва,    б. 48, 126, 165/140.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.