Оперативний звіт по виконаних роботах за 05.03.2020 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 3/1 – продовження ремонту під’їзду №2;

Вул. Харківська, 30/2 – прийнято участь у зборах співвласників будинку щодо капітального ремонту (заміни/модернізації) ліфтів та участі у програмах спів фінансування;

Вул. Іллінська, 35 – проведено обстеження накриття входу до підвального приміщення, проведено заміри для подальшого виконання ремонтних робіт;

Вул. Шкільна, 5/Б – виконано улаштування дверей входу до під’їзду;

Вул. Я. Мудрого, 61 – проведено улаштування дверей входу до теплового пункту;

Вул. Декабристів, 76 – проведено комісійне обстеження спільно з представником ТОВ «Сумитеплоенерго»  мережі опалення будинку по зверненню заявника;

Вул. Котляревського, 2/6 – продовження робіт з часткової заміни трубопроводів мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Іллінська, 49 – проведено часткову заміну запірної арматури мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. 5 –та Продольна, 77 – замінено ділянку трубопроводу мережі опалення;

Вул. Засумська, 16/5 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Іллінська, 12 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Троїцька, 21 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Першотравнева, 37 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                          КП  « Міськводоканал», мережу прочищено;

Вул. Робітнича, 94 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                         КП  « Міськводоканал», мережу прочищено;

Вул. Роменська, 100 – проведено відключення/включення ХВП для проведення внутрішньо квартирних ремонтних робіт мешканцями;

Вул. Харківська, 58/Б – проведено регулювання дверей шахти ліфта             6 поверху у під’їзді №2;

Вул. Я. Мудрого, 5 – проведено регулювання дверей шахти ліфта                  8  поверху;

Вул. Засумська, 12/Г – відновлено роботу ліфта;

Вул. В. Чорновола, 55 - відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Роменська, 88 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. В. Чорновола, 78 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Перемоги, 2 – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Заміна системи ХВП за адресою: вул. Малиновського б.1- 41 м/п

Заміна кранів на системі ХВП за адресою: вул. Малиновського б.1-18 шт.

Ремонт під`їзду за адресою: вул. І.Сірка б.37- п.6, вул. Лебединська б.10- п.3, вул. Заливна б.13 п.2

Відновлення циркуляції ГВП за адресою: вул. Прокоф`єва б.36

Відновлено ком. ел.енергію за адресою: просп. М.Лушпи б. 47,                              вул. Харківська б. 8,   вул. Харківська б. 22, вул. Харківська б. 6/2

Проведення ел. робіт за адресою: вул. О.Аніщенко б.3,                                           вул. Даргомижського б.3, вул. Кузнечна б. 1

Прочищено каналізаційну систему за адресою: вул. Соборна б.42,                             вул. Заливна б. 15 , вул. Гамалія б. 22, вул. З.Космодем`янської б.4,                         вул. Петропавлівська б.76, вул. Гамалія 22, вул. Заливна б.11, вул. Харківська б. 26/1, вул. Заливна б.31, вул. Г.Кондратьєва б.118, вул. Прокофь`єва б. 36, вул. О.Береста б.5

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Відновлення  гарячого водопостачання  за адресами: вул. Холодногірська,41, кв.***; вул. Холодногірська,39, кв.***;

Проведені  ремонтні  роботи  мережі  гарячого  водопостачання  за адресами:   вул. Реміснича,12/1, кв.***; вул. Праці,26,кв.***;

Проведені ремонтні  роботи мережі холодного  водопостачання  за адресами: вул. Лермонтова,17, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами:                             вул. Лермонтова,1, під’їзд 2;

Відновлення  опалення  за адресами: вул. Лермонтова,17, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                                         вул. Холодногірська,39, кв.***;

Відновлення  комунального освітлення в квартирах за адресами: вул.Металургів, 9/1, кв.**;  вул.Металургів,17, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами:                                       вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1; вул. Металургів,9/1, під’їзд 6;                               вул. Праці, 2, під’їзд 2; вул. Лермонтова,1, під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 22, пр-т. М. Лушпи, буд. 14, вул. Харківська, буд. 39, вул. СКД, буд. 42, вул. Харківська, буд. 46 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Вул. Римського-Корсакова, буд. 22, вул. Глінки, буд. 1 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

Вул. Богуна, буд. 15 – проведено роботи по усуненню протікання мереж опалення в підвальному приміщенні;

Вул. Харківська, буд. 40/2, вул. Харківська, буд. 44, вул. Харківська, буд. 46, вул. К. Зеленко, буд. 14 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

Вул. К. Зеленко, буд. 1 – проведено роботи по усуненню протікання мереж опалення в підвальному приміщенні;

Вул. Харківська, буд. 44 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі;

Пл. Пришибська, буд. 15/1 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

Вул. Харківська, буд. 54, вул. І. Сірка, буд. 31, пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. Римського-Корсакова, буд. 22, вул. СКД, буд. 12, вул. Прокоф’єва, буд. 25 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 38, кв.*, вул. Героїв Крут, 54/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 46, кв.*,                                         вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*,

Відновлення опалення: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*,

Ремонт запірної арматури: вул. Інтернаціоналістів, 59/а,                                                 вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 84/б, кв.*,

Встановлення хомута: вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.*, вул. Героїв Крут, 40, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*,

Заміна  вентилів: вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*,

Прочищення дощової каналізації: вул. Героїв Крут, 36, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*,                             пр. М.Лушпи, 38, кв.*, вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Ковпака, б. 13, 15; вул. Р. Атаманюка, б. 27, 55, 67;                               пр. Курський, б. 37, 43, 47, 103; вул. Л. Українки, б. 4;

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                           вул. Л. Українки, б. 25 (2 під.);

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                                 вул. Р. Атаманюка, б. 53 (3 під.);

Пр. Курський, б. 103, кв. №* - при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

Вул. Г. Чибісова, б. 12, кв. №* - при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання під підлогою в загальному коридорі на 1-му поверсі. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

Вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* - при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

Пр. Курський, б. 47, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення ливневої каналізації в 3-му під’їзді. Проведені роботи по прочищенню, засмічення усунуто;

Вул. Ковпака, б. 41, кв. №* - відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

Пр. Курський, б. 123, кв. №* - відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пр. Курський, 119 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Вул. Горького, 23/1 – виконано зварювальні роботи на трубопроводі опалення в підвальному приміщенні;

Площа Горького, 6 – відключення водопостачання для проведення ремонтних робіт;

Вул. Горького, 23/1 – відключення водопостачання для проведення ремонтних робіт;

Вул. Леваневського, 28 - відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

Вул. Леваневського, 12 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Вул. Леваневського, 2 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Вул. Супруна, 5 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Пров. Суджанський, 8 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Вул. Територія ЧРЗ, 10 - засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

Вул. Троїцька, 24 – встановлено хомут на трубопроводі теплопостачання в підвальному приміщенні;

Вул. Супруна, 26 - встановлено хомут на трубопроводі теплопостачання в підвальному приміщенні;

Пров. Суджанський, 8 - засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.