Оперативний звіт по виконаних роботах за 10.03.2020 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 3/1 – продовження ремонту під’їзду № 2;

вул. Котляревського, 2/6 – продовження робіт з часткової заміни трубопроводів мережі ХВП у підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 12/2 – розпочато роботи з заміни трубопроводів мереж ХВП та ГВП у підвальному приміщенні;

вул. Д.Галицького, 39 – прочищено мережу каналізації;

вул. Іллінська, 51/Г – прочищено мережу каналізації;

вул. Пушкіна, 18/А – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                      КП  « Міськводоканал»;

вул. Нахімова, 19 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                         КП  « Міськводоканал»;

вул. Троїцька, 21 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                         КП  « Міськводоканал»;

вул. Шевченка, 2 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                      КП  « Міськводоканал»;

вул. Котляревського, 2/5 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                     КП  « Міськводоканал»;

вул. І. Кавалерідзе, 9/2 – відновлено циркуляцію ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Перемоги, 2 – усунено протікання мережі ХВП у квартирі заявника – замінено кран;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 3;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 6;

вул. Люблінська, 20 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Іллінська, 49 – проведено обстеження електромережі, надано консультації щодо відсутності освітлення у квартирі;

вул. Іллінська, 10 – замінено електричний вимикач;

вул. Іллінська, 40 – проведено обстеження електропроводки та лічильника у квартирі заявника, надано роз’яснення щодо необхідності звернутися до Сумиобленерго.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених  графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Відновлення циркуляції ГВП за адресою: вул. Харківська, б. 1,                                  вул. Героїв Крут, б. 26, вул. Заливна, б. 29, 31;

відновлено ком. ел.енергію за адресою: вул. Заливна, б. 1, пр-т М. Лушпи, б. 31, вул. Харківська, б. 1/1, 25; вул. Петропавлівська, б. 98Ж;                                              вул. Прокоф`єва, б. 36;

обстежено дворову каналізацію за адресою: вул. Харківська, б. 22,                           вул. Кузнечна, б. 1;

усунено протікання на системі ХВП за адресою: вул. Прокоф`єва, б. 24Б, вул. Г. Кондратьєва, б. 143;

обстеження циркуляційного насосу за адресою: вул. Петропавлівська, б. 76;

проведення ел. робіт за адресою: вул. Харківська б. 8/2;

прочищено каналізаційну систему за адресою: вул. Г.Кондратьєва                             б. 143, 165/134, 165/10; вул. Гамалія б. 17/1, вул. Прокоф`єва б. 24, 12,30;                     вул. Петропавлівська б. 76, 106; вул. Кузнечна б. 1.Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Лермонтова, 15, під’їзд 2;                           вул. Лермонтова, 17,  під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2;

відновлення  гарячого  водопостачання за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***; вул. Реміснича, 21, кв.***; вул. Реміснича, 15, кв.***;                                      вул. Реміснича, 12/2, кв.***;

відновлення холодного водопостачання за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***;

проведені  ремонтні  роботи  мережі  гарячого  водопостачання  за адресами:   вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1;

виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами:                                                       вул. Холодногірська, 39, під’їзд  1;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                               вул.1-ша  Новопоселенська, 1, кв.***;

відновлення комунального освітлення  за адресами: вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1; вул. Праці, 26, під’їзд 6; вул. Металургів, 7, під’їзд 6;  вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 4;  вул. Лермонтова, 15,  під’їзд 4; вул. Реміснича, 35, під’їзд 2.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*;

регулювання опалення: вул. Героїв Крут, 68/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 46, кв.*, вул. Героїв Крут, 44, кв.*;

забивання продухів: вул. Героїв Крут, 62, кв.*;

обмір інженерних мереж: вул. СКД, 4, підвал;

зняття ізоляції: вул. Героїв Крут, 36/в, кв.*;

встановлення хомута: вул. Івана Сірка, 14, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*;

прочищення дощової каналізації: вул. Героїв Крут, 36, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: пр-т М. Лушпи, 24, кв.*,                                     вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 38, кв.*.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

вул. Привокзальна, 15 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Привокзальна, 17 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Новомістенська, 28 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

пров. Суджанський, 20 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Привокзальна, 10 – ліквідовано протікання трубопроводу теплопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 23 – виконано зварювальні роботи на трубопроводі опалення в підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, 26 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пл. Горького, 6 – виконано роботи по налагодженню роботи системи теплопостачання;

вул. Рибалка, 8 – ревізія поверхового щита;

вул. Супруна, 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 23/1 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Територія ЧРЗ, 9 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. територія ЧРЗ, 10 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Леваневського, 26 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Бельгійська, 4 – виконано ревізію поверхового щита.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, б. 43; вул. Р. Атаманюка, б. 21, 41, 57, 59;                            вул. Ковпака, 13, 43, 55;

завершені роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                                 вул. Лесі Українки, б. 25 (2 під.);

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                         вул. Р. Атаманюка, б. 53 (3 під.);

виконані роботи по облаштуванню металевих грат перилами в 2-му під’їзді житлового будинку: пр. Курський, б. 37 (1, 2 пов.);

вул. Р. Атаманюка, б. 21, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі теплопостачання в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання гнучкого шлангу. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Пр-т Курський, б. 43, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

вул. Ковпака, б. 43, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

вул. Ковпака, б. 31, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

вул. Генерала Чибісова, б. 5, кв. №* - відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

пр-т Курський, б. 51, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 58/А, вул. Харківська, буд. 39, вул. СКД, буд. 1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. К. Зеленко, буд. 5 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Серпнева, буд. 5, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. СКД, буд. 21 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Нижньосироватська, 37 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ГВП в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 16 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 12 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Охтирська, буд. 20, вул. Харківська, буд. 58А, вул. Харківська, буд. 44 – проведено роботи по усуненню протікання мереж опалення в квартирі;

вул. Водна, буд. 65/3 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 10 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ГВП в квартирі;

вул. Івана Сірка, буд. 15, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. К. Зеленко, буд. 1 – проведено роботи по відновленню опалення в квартирі заявника;

вул. С. Табали, буд. 52А, вул. СКД, буд. 34, вул. Серпнева, буд. 5, вул. Паркова, буд. 1, вул. К. Зеленко, 14, вул. Римського-Корсакова, буд. 34, пр-т М. Лушпи, буд. 10 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.