Оперативний звіт по виконаних роботах за 12.03.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 3/1 – продовження ремонту під’їзду №2;

вул. Котляревського, 2/6 – продовження робіт з часткової заміни трубопроводів мережі ХВП у підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 12/2 – продовження робіт з заміни трубопроводів мереж ХВП та ГВП у підвальному приміщенні;

вул. Я. Мудрого, 15 – прочищено мережу каналізації;

вул. Пушкіна, 20 – прочищено мережу каналізації;

вул. Засумська, 12/Г – прочищено мережу каналізації;

вул. Я. Мудрого, 50 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                      КП  «Міськводоканал»;

вул. Я. Мудрого, 15 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                        КП  «Міськводоканал»;

вул. Нахімова, 19 – відновлено циркуляцію ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Іллінська, 49 – усунено протікання запірної арматури у квартирі заявника;

вул. Харківська, 58/Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4;

пр-т Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4;

пр-т Шевченка, 2 – проведено роботи з улаштування світильників над входами до 6-ти під’їздів;

вул. Нахімова, 21  – відновлено освітлення у квартирах заявників;

вул. Котляревського, 2/2 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Засумська, 5 – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 58/В, вул. Харківська, буд. 114, вул. Охтирська, буд. 44, вул. Пришибська, буд. 15/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Римського-Корсакова, буд. 3, вул. СКД, буд. 48 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 33, вул. СКД, буд. 6 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 25 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 6, вул. СКД, буд. 6/1 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 114, вул. Харківська, буд. 58/А, вул. Інтернаціоналістів, буд. 10 – проведено роботи по відновленню опалення в квартирі;

вул. СКД, буд. 38, вул. С. Табали, буд. 52/А, вул. С. Табали, буд. 30 - проведено роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі.

вул. СКД, буд. 50 – проведено роботи по усуненню протікання рушникосушарки в квартирі.

вул. Харківська, буд. 38, вул. СКД, буд. 38, вул. СКД, буд. 18 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. К. Зеленко, буд. 5, вул. СКД, буд. 12, вул. Прокоф’єва, буд. 25 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пров. Суджанський, 20 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Бельгійська, 34 – ревізія електрощитової;

вул. Новомістенська, 35 – ревізія поверхового щита;

вул. Горького, 23/1 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання;

вул. Новомістенська, 35 – виконано заміну ділянки трубопроводу гарячого водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 26 – ліквідовано протікання стояка холодного водопостачання в сан вузлі;

вул. Горького, 6 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 23/2 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Горького, 2 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

пр-т Шевченка, 10 – ревізія поверхового щита;

вул. Леваневського, 26 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

пров. Суджанський, 20 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пров. Суджанський, 8 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 26 – виконано обстеження інженерних мереж;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

ПРБП «Рембуд»

Заміна кульового крану: вул. Героїв Крут, 36/в, кв.*;

заміна змішувачу: вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*;

відновлення опалення: вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*,                                         вул. Інтернаціоналістів, 59/а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*,                            вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 65/б, кв.*,                        вул. Героїв Крут, 44, кв.*;

встановлення хомута: вул. І. Сірка, 43, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. І. Сірка, 14, кв.*, вул. І. Сірка, 15, кв.*, пр-т М. Лушпи, 24, кв.*, пр-т М. Лушпи, 42, кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації  за  адресами: вул. Металургів, 13, під’їзд 4, 5;                         вул. Холодногірська, 45, під’їзд 7; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 2;                               вул. Холодногірська, 39, під’їзд  1;

відновлення гарячого водопостачання за адресами:                                                       вул. Металургів, 15, кв.***; вул. Лермонтова, 1, кв.***;                                                     вул. Холодногірська, 31, під’їзд  1, 2; вул. Холодногірська, 39, кв.***;

відновлення холодного водопостачання за адресами:                                                  вул. Нижньохолодногірська, 10, під’їзд  1-6; вул. Холодногірська, 39, кв.***;

відновлення  опалення  за адресами:  вул. Холодногірська, 45, під’їзд  6, 7, 8, 9;

проведені ремонтні роботи мережі опалення  за адресами:                                                  вул. Холодногірська, 45, під’їзд  8;  вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2;

проведені ремонтні роботи  мережі водовідведення за адресами:                              вул. Холодногірська, 39, під’їзд  1;

проведені ремонтні роботи  мережі  холодного водопостачання  за адресами: вул. Нижньохолодногірська, 10, під’їзд  1;

виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами:                                                  вул. Холодногірська, 45, під’їзд  8;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                   вул. Праці, 37, кв.***;  вул. Металургів, 13, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1;  вул. Металургів, 9/1, під’їзд 1;

відновлення  роботи ліфтів  за  адресами: вул. Лермонтова, 17, під’їзд 3;

Прибирання прибудинкових територій. Виконання поточних заявок.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Часткова заміна каналізаційної системи за адресою: вул. О. Олеся                            буд. 2 -5 м/п;

відновлення циркуляції ГВП за адресою: вул. Героїв Крут 26, пр-т М. Лушпи                    буд. 39/1, пр-т М. Лушпи буд. 31, вул. Харківська буд. 1/1, вул. Петропавлівська буд. 76;

проведення ел. робіт за адресою: вул. Харківська буд. 8/2,  вул. Г. Кондратьєва буд. 165/135, вул. Г. Кондратьєва буд. 165/140, вул. Г. Кондратьєва буд. 122;

відновлено ком. ел.енергію за адресою: вул. Харківська буд. 22/1,                               вул. Харківська буд. 1, вул.  Героїв Крут буд. 20, пр-т М. Лушпи буд. 43/2;

обстежено дворову каналізацію за адресою: вул. Петропавлівська буд. 76;

усунено протікання на системі ХВП за адресою: вул. Заливна буд. 11;

прочищено каналізаційну систему за адресою: вул. Прокоф`єва буд. 12,                           вул. Заливна буд. 11, вул. Заливна буд. 29, вул. Г. Кондратьєва буд. 165/134,                         вул. Г. Кондратьєва буд. 144, вул. Петропавлівська буд. 127, вул. Петропавлівська буд. 68, вул. Прокоф`єва буд. 12, вул. Петропавлівська буд. 81, вул. Заливна буд. 29, вул. Петропавлівська буд. 76, вул. Соборна буд. 25, вул. Г. Кондратьєва буд. 126;

ремонт та прочищення ДВК за адресою: вул. Даргомижського буд. 1;

відновлення опалення за адресою: вул. Заливна буд. 13, вул. Заливна буд. 29;

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, буд. 67, 69; вул. Ковпака, 13, 15, 75;                                   вул. Л. Українки, буд. 25; пр-т Курський, буд. 103;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                         вул. Р. Атаманюка, буд. 35 (4 під.);

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                       вул. Р. Атаманюка, буд. 53 (3 під.);

виконані роботи по склінню вікон на сходовій клітині житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, буд. 35 (4під.);

вул. Л. Українки, буд. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, буд. 75, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 69, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, буд. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 67, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 103, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, буд. 13, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, буд. 15, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 33, кв №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 69, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).