Оперативний звіт по виконаних роботах за 13-15.03.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 3/1 – продовження ремонту під’їзду №2;

вул. Косівщинська, 96/3 – проведено частковий ремонт металевої покрівлі;

вул. Люблінська, 20 – проведено обстеження водовідвідних жолобів;

вул. Котляревського, 2/6 – завершено роботи з часткової заміни трубопроводів мережі ХВП у підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 12/2 – завершено роботи з заміни трубопроводів мереж ХВП та ГВП у підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/5 – прочищено мережу каналізації;

вул. Шкільна, 5/Б – прочищено мережу каналізації;

вул. Я. Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації;

вул. В. Чорновола, 55 – прочищено мережу каналізації;

вул. Лисенко, 10 – прочищено мережу каналізації;

вул. Засумська, 12/Г – прочищено мережу каналізації;

пров. Гетьманський, 14 – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 2/2, 3/1 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Д. Галицького, 69 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                        КП  « Міськводоканал»;

пр-т Лушпи, 7 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                    КП «Міськводоканал»;

вул. Шкільна, 5/Б – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                  КП «Міськводоканал»;

вул. Роменська, 90 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                    КП «Міськводоканал»;

вул. Кузнечна, 5 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                     КП «Міськводоканал»;

вул. Я. Мудрого, 15 – відновлено ХВП у квартирах заявників;

вул. Іллінська, 12 – проведено обстеження мереж у квартирі, одноразове залиття;

вул. Робітнича, 84 – усунено протікання запірної арматури мережі ХВП у квартирі заявника;

вул. Харківська, 58/Б – відновлено циркуляцію ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Іллінська, 12 – відновлено циркуляцію ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Засумська, 16/5 – відновлено циркуляцію ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Нахімова, 40, 21 – відновлено циркуляцію ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. І. Кавалерідзе, 9/2 – відновлено циркуляцію ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. В. Чорновола, 55 – усунено протікання засувки мережі ГВП;

вул. В. Чорновола, 96/3 – відключено батарею у квартирі заявника у зв’язку з їх протіканням, необхідна заміна;

вул. Робітнича, 49 – відновлено роботу опалювального приладу у квартирі заявника;

вул. Я. Мудрого, 5 – усунено протікання інженерних мереж у квартирі заявника;

вул. Засумська, 12/А – відновлено роботу ліфта;

вул. Засумська, 14 – проведено регулювання ДШ ліфта І поверху;

вул. Іллінська, 12/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

вул. Засумська, 16/Б, 12/Г – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 10 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Засумська, 16/Б – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, буд. 23, 25, 31, 35, 53; вул. Супруна, буд. 12/1;                      пр-т Курський, буд. 51, 135; вул. Ковпака, буд. 15, 43;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                        вул. Р. Атаманюка, буд. 35 (4 під.);

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                   вул. Р. Атаманюка, буд. 53 (3 під.);

вул. Супруна, буд. 12/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, буд. 23, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 35, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, буд. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційного стояку. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, буд. 15, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський, буд. 135, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 21, кв. №* – проведена заміна патрону та лампочки в 4-му під’їзді на 3-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Л. Українки, буд. 4/1, кв. №* – проведена заміна патрону та лампочки в на 4-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 18, кв. №* – проведена заміна лампочки на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 53, кв. №* – проведена заміна патрону в 3-му під’їзді на 3-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Новорічна, буд. 3, кв. №* – проведена заміна лампочки в 2-му під’їзді на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр-т Курський, буд. 39, кв. №* – проведена заміна лампочки в 4-му під’їзді на 5-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 54/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 44, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*,                                         вул. Героїв Крут, 40, кв.*, вул. Героїв Крут, 54/а, кв.*;

демонтаж ділянки трубопроводу: вул. І. Сірка, 14, кв.*;

заміна кульового крану: вул. Інтернаціоналістів, 59/а, кв.*,;

встановлення хомута: вул. Героїв Крут, 44, кв.*;

заміна корінного крану: вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*;

перепакування приладу опалення: вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*;

заміна фільтру: вул. І. Сірка, 15, кв.*;

відновлення опалення: вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*,

прочищення каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*,       вул. І. Сірка, 14, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*, пр-т М. Лушпи, 38, кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Лермонтова, 17, під’їзд 1;                         вул. Праці, 37,  під’їзд 1;  вул. Нижньохолодногірська, 8, кв.***;  вул. Металургів, 4, під’їзд 5;

відновлення  гарячого водопостачання за адресами: вул. Металургів, 7, кв.***; вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Холодногірська, 45, кв.***;                                         вул. Холодногірська, 41, кв.***;

відновлення холодного водопостачання за адресами:                                             вул. Нижньохолодногірська, 10, кв.***;

відновлення  опалення  за адресами: вул. Холодногірська, 45, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                                     вул. Холодногірська, 39, кв.***; вул. Металургів, 5, кв.***;

проведені  ремонтні  роботи  мережі  гарячого  водопостачання  за адресами: вул. Холодногірська, 33/1, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі  холодного водопостачання  за адресами: вул. Праці, 31,  під’їзд 1;  вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1;

виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Праці, 31, під’їзд 1;  вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1;

відновлення  комунального  освітлення  в квартирах за адресами:                                 вул. Реміснича, 12/1, кв.***; вул. Металургів, 26,кв.***;  вул. Лермонтова, 15, кв.***; вул. Реміснича, 10, кв.***; вул. Металургів, 9,кв.***; вул. Реміснича 21, кв.***;

відновлення  комунального  освітлення  за адресами: вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Металургів, 9, під’їзд 3, 4; вул. Праці, 26, під’їзд 8, вул. Реміснича, 25, під’їзд 1;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича, 6/А, під’їзд 1;                     вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Богуна, буд. 13, вул. Харківська, буд. 54, вул. С. Табали, буд. 70/1, пр-т. М. Лушпи, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

3-й Парковий, проїзд, буд. 16, вул. Серпнева, буд. 9, вул. М. Вовчок, буд. 29 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 33, вул. І. Сірка, буд. 19 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Римського-Корсакова, буд. 3, вул. Прокоф’єва, буд. 31 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 10, пр-т М. Лушпи, буд. 20, вул. Інтернаціоналістів, буд. 14, вул. І. Сірка, буд. 31, вул. С. Табали, буд. 52Б, вул. СКД, буд. 6/1 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 39 – проведено роботи по відновленню опалення в квартирі;

вул. І. Сірка, буд. 15 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі;

пр-т М. Лушпи, буд. 10 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ГВП в квартирі;

вул. СКД, буд. 50 – проведено роботи по усуненню протікання рушникосушарки в квартирі;

вул. І. Сірка, буд. 27, вул. Миру, буд. 5, вул. Прокоф’єва, буд. 11 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 18, вул. СКД, буд. 12, вул. Харківська, буд. 40/2, вул. Римського-Корсакова, буд. 3, вул. Богуна, буд. 2/1 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Відновлення циркуляції ГВП за адресою: вул. Харківська, буд. 1/1,                           вул. Прокоф’єва, буд. 22;

проведення ел. робіт за адресою: вул. Заливна, буд. 31, буд. 15;                                   вул. 9-го Травня, буд. 8, вул. Даргомижського, буд. 1;

відновлено ком. ел. енергію за адресою: вул. Харківська, буд. 8/2,                            пр-т М. Лушпи, буд. 9, буд. 23;

обстежено дворову каналізацію за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 18, буд. 165/78, буд. 165/10; вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7,                                      вул. Харківська, буд. 6/2,  вул. Прокоф’єва, буд. 24/Б;

усунено аварійну ситуацію на системі ХВП, ГВП за адресою:                             вул. Харківська, буд. 22, буд. 1/1; пр-т М. Лушпи, буд. 31, буд. 23;                               вул. Г. Кондратьєва, буд. 18, вул. Петропавлівська, буд. 76;

прочищено каналізаційну систему за адресою: вул. Петропавлівська,                   буд. 101, вул. Г. Кондратьєва, буд. 183, буд. 118, буд. 128;                                              вул. Гамалія, буд. 27, буд. 18;

відновлено опалення по стоякам за адресами: вул. Героїв Крут, буд. 26,                     вул. Заливна, буд. 29, вул. Г. Кондратьєва, буд. 126;

усунено аварійну ситуацію на мережі опалення за адресою:                                 вул. Харківська,  буд. 26/1, вул. Г. Кондратьєва, буд. 122, буд. 140, буд. 144;

ремонт та прочищення ДВК за адресою: пр-т М. Лушпи, буд. 39, буд. 9;

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, 22 – виконано зварювальні роботи на трубопроводі опалення в підвальному приміщенні;

вул. Бельгійська, 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, 3 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр-т Курський, 125 – виконано роботи по налагодження системи опалення в будинку;

вул. Горького, 25 – виконано обстеження протікання зі стелі в квартирі;

вул. Горького, 5 – ліквідовано протікання запірної арматури в підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, 2 – відновлено комунальне освітлення при вході в під’їзд;

вул. Супруна, 2 – ревізія поверхового щита;

вул. Бельгійська, 2 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Бельгійська, 4 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Леваневського, 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пров. Суджанський, 20 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Бельгійська, 34 – ревізія електро щитової;

вул. Новомістенська, 35 – ревізія поверхового щита;

вул. Горького, 23/1 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання;

вул. Новомістенська, 35 – виконано заміну ділянки трубопроводу гарячого водопостачання в підвальному приміщенні;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.