Оперативний звіт по виконаних роботах за 16.03.2020 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Котляревського, 3/1 – продовження ремонту під’їзду №2;

Вул. Набережна р. Стрілка, 28 – розпочато роботи з заміни випуску мережі каналізації;

Вул. Засумська, 12/Г – проведено заміну вікон у під’їзді;

Вул. Р. Корсакова, 16 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Роменська, 88 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Першотравнева, 24 - прочищено мережу каналізації;

Вул. Нахімова, 21 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. І. Кавалерідзе, 9/2 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Нахімова, 19 – надано роз’яснення щодо опалення у квартирі заявника, у будинку самовільно регулюють запірною арматурою теплопостачання;

Вул. Іллінська, 12 – проведено регулювання дверей кабіни ліфта у під’їзді №1;

Вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їздах №3,4;

Вул. Засумська, 16/5 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Іллінська, 35 – проведено обстеження мережі електропостачання, надано консультації, внутрішньо квартирне питання;

Вул. Я. Мудрого, 5 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Робітнича, 67 - відновлено освітлення у квартирі заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених  графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 41, 55; вул. Ковпака, б. 13, 43;                                    вул. Новорічна, б. 2; вул. Г. Чибісова, б. 11;

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                        вул. Р. Атаманюка, б. 35 (4 під.);

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                       вул. Р. Атаманюка, б. 53 (3 під.);

Виконані роботи по склінню дверей виходу на пожежні сходи житлового будинку: вул. Ковпака, б. 13;

Вул. Р. Атаманюка, б. 41 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Вул. Новорічна, б. 2 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Вул. Р. Атаманюка, б. 55 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

Вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання змішувача в квартирі, корінний кран не працює. Проведені роботи по заміні корінного крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

Вул. Г. Чибісова, б. 11, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

Вул. Ковпака, б. 43 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

Пр. Курський, б. 37, кв. №* – увімкнули автомат в ел/щитку, освітлення відновлено;

Вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації за адресами: вул. Холодногірська, 49, під’їзд 3;   вул. Лермонтова, 17, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 7,8;                            вул. Металургів, 4, під’їзд 5;

Відновлення гарячого водопостачання за адресами:                                                 вул.  Холодногірська, 39, кв.***;

Відновлення холодного водопостачання за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1,   кв.***;

Відновлення опалення за адресами: вул. Холодногірська, 45, кв.***;                       вул. Праці,31,  кв.***;

Проведені ремонтні роботи  мережі  холодного водопостачання  за адресами:  вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                               вул. Холодногірська, 31, кв.***;

Відновлення  комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича, 10, під’їзд 2;

Відновлення роботи ліфтів  за  адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 4;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*, вул. І. Сірка, 43, кв.*, вул. Героїв Крут, 72, кв.*,

Відновлення опалення: вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 78, кв.*, вул. Героїв Крут, 38/а, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: пр. М. Лушпи, 38, кв.*,                                     пр. М. Лушпи, 24, кв.*, вул. Героїв Крут, 62/б, кв.*, пр. М. Лушпи, 38, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*.

ТОВ  «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Серпнева, буд. 7, вул. Нижньосироватська, буд. 37, пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. Харківська, буд. 44 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Вул. Охтирська, буд. 26, вул. Римського-Корсакова, буд. 22, вул. М. Вовчок, 29 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Миру, буд. 5 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

Вул. Харківська, буд. 58/А. пр-т. М. Лушпи, буд. 10 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

Вул. Харківська, буд. 58/В, вул. Прокоф’єва, буд. 31 – проведено роботи по усуненню протікання мереж опалення в квартирі;

Вул. Римського-Корсакова, буд. 3 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі;

Вул. М. Лушпи, буд. 10 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ГВП в квартирі;

Вул. Миру, буд. 5, вул. К. Зеленко, буд. 1, вул. І. Сірка, буд. 27, вул. Римського-Корсакова, буд. 3, вул. Харківська, буд. 58/В, вул. Охтирська, буд. 21/1 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

Вул. СКД, буд. 36, вул. СКД, буд. 40, вул. СКД, буд. 48, ул. ген. Чеснова, буд. 5 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Відновлення циркуляції ГВП за адресою: вул. Харківська, буд. 1,                           вул. Івана Сірка, буд. 37;

Проведення ел. робіт за адресою: вул. Героїв Крут, буд. 26,                                    вул. Гамалія, буд. 19;

Відновлено ком. ел. енергію за адресою: вул. Харківська, буд. 22\1,                              вул. Прокоф’єва, буд. 24, пр. М. Лушпи, буд. 23;

Обстежено дворову каналізацію за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 4, вул. Петропавлівська, буд.53, вул. Даргомижського, буд.1, вул. Гамалія, буд. 27, вул. Петропавлівська, буд.72;

Усунено аварійну ситуацію на системі ХВП, ГВП за адресою:                             вул. Прокоф’єва, буд.24, вул. Г. Кондратьєва, буд. 144\2, вул. Харківська, буд.22/1, вул. Кондратьєва, буд. 118;

Прочищено каналізаційну систему за адресою: вул. Харківська, буд.22/1, вул. Г. Кондратьєва, буд.144, вул. Г. Кондратьєва, буд. 144, вул. Г. Кондратьєва, буд. 6, вул. Харківська, буд.1\1, вул. Олеся, буд.1, вул. Петропавлівська, вул. 53, вул. Петропавлівська, буд. 101, вул. Петропавлівська, буд. 72,                               вул. Г. Кондратьєва, буд. 165, буд. 134, вул. Гамалія, буд. 30,                                     пр. Даргомижського, буд.1;

Відновлено опалення по стоякам за адресами: вул. Малиновського, буд. 2, вул. Г. Кондратьєва, буд.144/2;

Усунено аварійну ситуацію на мережі опалення за адресою:                                      вул. Г. Кондратьєва, буд. 144, вул. Г. Кондратьєва, буд.165\10;

Ремонт та прочищення ДВК за адресою: пр. М. Лушпи, буд. 39, буд. 9;

Ремонт покрівлі: вул. Заливна, буд.13\а\ 3 під’їзд;

Виконано частковий ремонт покрівельного заліза на парапетах:                         пр. М. Лушпи, буд.31 під’їзд 2, вул. Г. Кондратьєва, буд.165\8 під’їзд 2;

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, 12 – ревізія поверхового щита;

Вул. Лучанська, 34 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Вул. Горького, 36 – ліквідовано протікання трубопроводу гарячого водопостачання в теплопункті;

Вул. Горького, 23 – ліквідовано протікання трубопроводу теплопостачання в теплопункті;

Пл. Горького, 6 – виконано роботи по налагодження системи опалення в будинку;

Пров. Суджанський, 8 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

Вул. Супруна, 4 – ліквідовано протікання запірної арматури в квартирі;

Вул. Супруна, 20 – ревізія поверхового щита;

Вул. Привокзальна, 35/В – частковий ремонт покрівлі;

Вул. Троїцька, 33 – частковий ремонт покрівлі;

Пр. Шевченка, 18 – частковий ремонт покрівлі;

Вул. Привокзальна, 35/Г – частковий ремонт покрівлі;

Вул. Новомістенська, 3 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Вул. Бельгійська, 4 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

Вул. Привокзальна, 12 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

Вул. Леваневського, 22 – ревізія електрощитової;

Вул. Бельгійська, 2 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Вул. Троїцька, 13 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Пров. Дерев’янка, 6 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.