Оперативний звіт по виконаних роботах за 18.03.2020 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. В. Чорновола, 78 – розпочато роботи по заміні системи організованого зовнішнього водовідведення;

Вул. Іллінська,10 – продовжено  роботи з заміни трубопроводу мережі ГВП;

Вул. Садова, 32 – закріплено трубопровід системи зовнішнього організованого водовідведення;

Вул. Косівщинська, 96/3 – продовжено роботи по ущільненню місць кріплення металевої покрівлі;

Вул. Котляревського, 2/3 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Білопільський шлях, 9 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Набережна р. Стрілка, 28 – виконано роботи з часткової заміни трубопроводу  мережі каналізації;

Вул. Засумська, 16/Б – проведено відключення/включення ГВП для виконання внутрішньо квартирних робіт;

Вул. Нахімова, 21 – усунено протікання трубопроводу ГВП у квартирі заявника;

Вул. Харківська, 58/Б – налагоджено роботу циркуляції ГВП;

Вул. Іллінська, 12/1 – налагоджено роботу циркуляції ГВП;

Вул. Іллінська, 12/2 –  проведено роботи з заміни частини трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Інтернаціоналістів, 41 – проведено регулювання дверей кабіни ліфта та відновлено роботу ліфта;

Вул. Засумська, 16/5 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4;

Вул. В.Чорновола, 55 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Нахімова, 21 – продовжено роботи з відновлення комунального освітлення;

Вул. Засумська, 16/Б – відновлено комунальне освітлення;

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Новомістенська, 24 – відновлено комунальне освітлення на поверхових клітинах в під’їзді;

Пр. Шевченка, 28 – відновлено комунальне освітлення на поверхових клітинах в під’їзді;

Пр. Шевченка, 8 – відновлено комунальне освітлення на поверхових клітинах в під’їзді;

Пр. Шевченка, 23 – відновлено комунальне освітлення на поверхових клітинах в під’їзді;

Пр. Шевченка, 28 – прочищено каналізаційний випуск в підвальному приміщенні;

Вул. Горького, 2 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

Вул. Бельгійська, 18 – ремонт насоса;

Вул. Горького, 23 – ліквідовано протікання трубопроводу теплопостачання в підвальному приміщенні;

Пр. Шевченка, 3/А – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Вул. Новомістенська, 33 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Вул. Бельгійська, 2 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Вул. Новомістенська, 23 – відключення водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі;

Вул. Горького, 23 – ліквідовано протікання трубопроводу теплопостачання в підвальному приміщенні;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. І. Сірка, 43, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 65/б, кв.*,

Встановлення хомута: вул. Героїв Крут, 36, кв.*,

Відключення водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*,

Обстеження інженерних мереж: вул. Героїв Крут, 82/а, вул. Героїв Крут, 78, вул. Героїв Крут, 82/б, вул. Героїв Крут, 84/б, вул. Інтернаціоналістів, 61/а, вул. Героїв Крут, 80/а, вул. Героїв Крут, 72, вул. Героїв Крут, 76,                                  пр. М. Лушпи, 30, пр. М. Лушпи, 42,

Заміна ділянки каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 36/в, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: пр. М. Лушпи, 24, кв.*.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 24, 53, 57, 59, 67; пр. Курський, б. 37, 43; вул. Ковпака, б. 41

Завершені роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                            вул. Р. Атаманюка, б. 35 (4 під.)

Розпочаті роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                               вул. Л. Українки, б. 4 (2 під.)

Виконані роботи по облаштуванню металевого козирка входу в під’їзд відливами в житловому будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 33 (3 під.)

Виконані роботи по ремонту металевої покрівлі житлового будинку:                     вул. Л. Українки, б. 1

Вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 24, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр. Курський, б. 37, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 63, кв. №* – проведено обстеження на стороннє підключення електроенергії. Складено акт (не виявлено).

Вул. Ковпака, б. 31, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. Харківська, буд. 44 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Харківська, буд. 54 – проведено роботи по усуненню протікання мереж каналізації в квартирі заявника.

Вул. Миру, буд. 5 – проведено роботи по відновленню опалення в квартирі.

Вул. К. Зеленко, буд. 12 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 54/1 – відновлено освітлення в квартирі заявника.

Вул. Прокоф’єва, буд. 29, вул. М. Вовчок, буд. 5, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. І. Сірка, буд. 15 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації за адресами: вул. Металургів, 9, під’їзд 2;                             вул. Лермонтова, 15, під’їзд 2,3;

Відновлення гарячого водопостачання за адресами:                                                  вул. Холодногірська, 49, кв.***;

Відновлення  опалення  за адресами: вул. Лермонтова,1, кв.***;                                    вул. Холодногірська,45, під’їзд 6-9;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                                     вул. Холодногірська, 45, під’їзд 7;

Проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами:                                          вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 5;                                   вул. Реміснича, 25, під’їзд 2;

Виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами:                                                    вул. Холодногірська, 45, під’їзд 7;

Відновлення  комунального  освітлення в квартирах за адресами:                               вул. Реміснича, 6/а, кв.***; вул.Праці, 34, кв.***;

Відновлення комунального  освітлення  за адресами: вул. Реміснича, 35, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 6, під’їзд 1, 2;  вул. Металургів, 26, під’їзд 1, 2;

Відновлення  роботи  ліфтів  за адресами: вул. Реміснича, 25, під’їзд 4;                        вул. Реміснича, 10/а, під’їзд 1; вул. Лермонтова,1, під’їзд 4;                                       вул. Лермонтова, 17, під’їзд 3;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Відновлення циркуляції ГВП за адресою: пр. М. Лушпи, буд.23,                         вул. Харківська, буд. 8\2

Проведення ел. робіт за адресою: пр. 9 –го Травня, буд. 8, вул. Харківська, буд. 9, вул. Харківська, буд. 6, вул. 20 років Перемоги, буд. 3\а

Відновлено ком. ел.енергію за адресою: вул. Харківська, буд. 26\1,                        вул. Харківська, буд. 9, вул. Заливна, буд.13

Обстежено дворову каналізацію за адресою: вул. Петропавлівська, буд.51, вул. Петропавлівська, буд.53, вул. І. Сірка, буд.37, вул. Г. Кондратьєва, буд.140

Усунено аварійну ситуацію на системі ХВП, ГВП за адресою:                               вул. Героїв Крут, буд. 10, вул. Соборна, буд. 42, вул. Г. Кондратьєва, буд. 140, буд. 175, вул. Покровська, буд.23, вул. Петропавлівська, буд. 93.

Прочищено каналізаційну систему за адресою: вул. Героїв Крут, буд. 12, вул. Г. Кондратьєва, буд.140, вул. І. Сірка, буд. 37, вул. Петропавлівська, буд. 51, буд. 53

Відновлено опалення по стоякам за адресами: вул. Г. Кондратьєва, буд. 165, буд. 135, вул. Петропавлівська, буд. 76.

Заміна вікон на сходових клітинах: вул. Гамалія, буд.36\1.

Поточний ремонт під’їзду: вул. Лебединська, буд. 10, під’їзд 3

Поточний ремонт інженерних мереж ХВП: вул. Малиновського, буд. 1,                        (32 п.м.)

Поточний ремонт покрівлі: вул. Івана Сірка, буд. 37, (70 кв.м)

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.