Оперативний звіт по виконаних роботах за 19.03.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. В. Чорновола, 78 – продовжено роботи по заміні системи організованого зовнішнього водовідведення житлового будинку;

вул. Іллінська,10 – продовжено роботи з заміни трубопроводу мережі ГВП;

вул. Садова, 32 – обстежено частину пошкодженої покрівлі для планування ремонтних робіт;

вул. Зв’язківців, 9 – проведено роботи по заміні частини трубопроводу ливневої системи житлового будинку;

вул. Косівщинська, 96/3 – завершено роботи по ущільненню місць кріплення металевої покрівлі;

вул. Гетьмана Мазепи, 2 – виконано частковий ремонт системи опалення з заміною запірної арматури;

вул. Г. Кондратьєва, 152 – прочищено мережу каналізації у під’їзді №3;

вул. Робітнича, 67 – усунено протікання трубопроводу ГВП  у квартирі заявника шляхом установки хомута;

вул. Харківська, 58/Б – налагоджено роботу циркуляції ГВП;

вул. Іллінська, 12 – налагоджено роботу циркуляції ГВП;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – налагоджено роботу циркуляції ГВП;

вул. Нахімова, 19 – налагоджено роботу циркуляції ГВП;

вул. Люблінська, 5 – налагоджено роботу циркуляції ГВП;

вул. І. Кавалерідзе, 17 – усунено протікання трубопроводу ХВП у підвальному приміщенні шляхом установки хомута;

вул. Нахімова, 21 – відновлено освітлення у підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №5.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, буд. 43; вул. Ковпака, буд. 13, 15, 55;                                   вул. Л. Українки, буд. 25;

розпочаті роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                                 вул. Р. Атаманюка, буд. 31 (3 під.);

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                        вул. Л. Українки, буд. 4 (2 під.);

виконані роботи по фарбуванню металевих конструкцій козирків входу в під’їзд в житловому будинку: вул. Р. Атаманюка, буд. 23 (2, 3 під.);

вул. Р. Атаманюка, буд. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання каналізаційного стояку в квартирі. Проведені роботи по заміні трубопроводу, протікання усунуто;

вул. Ковпака, буд. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го блоку. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, буд. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, буд. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Л. Українки, буд. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення ливневої каналізації в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, буд. 15, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, буд. 31, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський, буд. 53, кв. №* – проведена заміна лампочки в 2-му під’їзді на 4-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр-т Курський, буд. 103, кв. №* – проведена заміна 2-х лампочок в 4-му під’їзді на 9-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр-т Курський, буд. 129, кв. №* – проведена заміна 2-х лампочок в 4-му під’їзді на 1-му та 2-му поверхах, комунальне освітлення відновлено;

пр-т Курський, буд. 39, кв. №* – проведена заміна лампочки в 2-му під’їзді на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 67, кв. №* – проведена заміна 2-х лампочок при вході в під’їзд, комунальне освітлення відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, 4 – ліквідовано протікання запірної арматури на трубопроводі холодного водопостачання;

вул. Рибалка, 8 – виконано обстеження протікання зі стелі;

пров. З. Красовицького, 4 – відновлено освітлення в квартирі;

пр-т Шевченка, 3 – ревізія електричного щита;

вул. Новомістенська, 33 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Супруна, 6 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр-т Шевченка, 3/А – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 20 – відновлено комунальне освітлення на поверхових клітинах в під’їзді;

вул. Горького, 34 – відновлено комунальне освітлення на поверхових клітинах в під’їзді;

вул. Леваневського, 2 – відновлено комунальне освітлення на поверхових клітинах в під’їзді;

пр-т Шевченка, 28 – відновлено комунальне освітлення на поверхових клітинах в під’їзді;

вул. Леваневського, 28 – відновлено освітлення в квартирі;

вул. Новомістенська, 24 – відновлено комунальне освітлення на поверхових клітинах в під’їзді;

пр-т Шевченка, 28 – відновлено комунальне освітлення на поверхових клітинах в під’їзді;

пр-т Шевченка, 8 – відновлено комунальне освітлення на поверхових клітинах в під’їзді;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. І. Сірка, 43, кв.*, вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 44, кв.*,

встановлення хомута: вул. Героїв Крут, 40, кв.*;

перепакування приладу опалення: вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*,                                    вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*;

заміна кульового крану: вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*;

відновлення опалення: вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*;

заміна ділянки мережі водопостачання: вул. Героїв Крут, 36, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*,                            вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації за адресами: вул. Металургів, 13/А, під’їзд 1;                               вул. Лермонтова, 15, під’їзд 2;

відновлення гарячого водопостачання за адресами:                                                  вул. Холодногірська, 45, кв.***; вул. Металургів, 13, кв.***;

відновлення  опалення за адресами: вул. Холодногірська, 33/1, кв.***;                         вул. Лермонтова, 1, кв.***;  вул. Холодногірська, 45, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі  опалення  за адресами: вул. Л. Бикова, 3, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1;

проведені  ремонтні роботи мережі  холодного водопостачання за адресами: вул. Праці, 32, кв.***; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 2; вул. Реміснича, 25,                 під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання  за адресами: вул. Реміснича, 12/1, під’їзд  8;

виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Л. Бикова, 3,              під’їзд 1; вул. Реміснича, 12/1, під’їзд  8; вул. Реміснича, 25, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення в квартирах  за адресами:                              вул. Металургів, 9, кв.***;

відновлення роботи ліфтів  за адресами: вул. Реміснича, 10/А, під’їзд 1;      вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій, виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Миру, буд. 26 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 19/2 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 54, вул. Харківська, буд. 58/В, вул. І. Сірка, буд. 27, вул. Харківська, буд. 46 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 44 – проведено роботи по усуненню протікання рушникосушарки в квартирі;

вул. Харківська, буд. 41 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника;

вул. Глінки, буд. 11 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 29 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Відновлення циркуляції ГВП за адресою: пр-т М. Лушпи, буд. 23, буд. 49, вул. Героїв Крут, буд. 26, вул. Заливна, буд. 31, вул. Харківська, буд. 8/1,                           вул. Заливна, буд. 31;

проведення ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/9,                             вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/10;

відновлено ком. ел.енергію за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 165, буд. 35, буд. 37,   вул. Івана  Сірка, буд. 37, буд. 2, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7;

обстежено дворову каналізацію за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/134

усунено аварійну ситуацію на системі ХВП, ГВП за адресою:                                 пр-т М. Лушпи, буд. 39/1, буд. 49, вул. Воскресенська, буд. 10,                                            вул. Соборна, буд. 42;

прочищено каналізаційну систему за адресою: пр-т М. Лушпи, буд. 31, буд. 39/1, буд. 49; вул. Г. Кондратьєва, буд. 144, буд. 175, буд. 165;

відключення ХВП, ГВП для виконання ремонтних робіт:                                      вул. Прокоф’єва, буд. 30, вул. Береста, буд. 5;

ремонт під’їзду: вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/78, під’їзд 2;

поточний ремонт під’їзду: вул. Заливна, буд. 13;

поточний ремонт водостічної системи: вул. О. Аніщенка, буд. 3;

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.