Оперативний звіт по виконаних роботах за 20–22.03.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. В. Чорновола, 78 – продовжено роботи по заміні системи організованого зовнішнього водовідведення житлового будинку;

вул. Івана Кавалерідзе, 9/2 – виконано роботи по заміні частини трубопроводу ГВП у підвальному приміщенні;

вул. Іллінська,10 – продовжено роботи з заміни трубопроводу мережі ГВП;

вул. Пушкіна, 20 – виконано ремонтні роботи мережі ХВП;

вул. Лермонтова, 13 – прочищено мережу каналізації у під’їзді №2;

вул. Білопільський шлях, 59 – прочищено мережу каналізації;

вул. Білопільський шлях, 9 – прочищено мережу каналізації;

вул. Шкільна, 5/А – прочищено мережу каналізації;

вул. В. Чорновола, 55 – прочищено мережу каналізації;

вул. Іллінська, 40 – прочищено мережу каналізації;

вул. Іллінська, 38 – прочищено мережу каналізації;

вул. Набережна р. Стрілка, 50 – прочищено мережу каналізації;

вул. Пушкіна, 20 – відключено водопостачання на час виконання ремонтних робіт по заміні стояка ХВП у квартирі;

вул. Котляревського, 3/1 – частково відключено водопостачання у зв’язку з протіканням корінного крану у квартирі;

вул. І. Кавалерідзе, 17 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Котляревського, 2/2 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 38 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 40 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Данала Галицького, 53 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Косівщинська, 96/4 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Засумська, 12/А; вул. Засумська, 12/Г; вул. Засумська, 14;   вул. Засумська, 16/5; вул. Засумська, 16/Б; вул. Іллінська, 10;    вул. Іллінська, 12; вул. Іллінська, 12/1; вул. Іллінська, 12/2;    вул. В.Чорновола, 55; вул. Котляревського, 2/6; вул. Я. Мудрого, 5;  вул. Роменська, 100; вул. Шевченка, 2; вул. Котляревського, 2/2А;  вул. Іллінська, 49; вул. Лермонтова, 13; вул. Іллінська, 51/Г; вул. Іллінська, 51/1, вул. Прокоф’єва, 32; вул. Харківська, 30/2;    вул. Харківська, 58/Б – проведено роботи з дезінфекції у під’їздах та ліфтах житлових будинків.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами:  вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2;

відновлення гарячого водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 41, кв.***; вул. Холодногірська, 45, кв.***;    вул. Холодногірська, 39, кв.***; вул. Холодногірська, 33/1, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Праці, 31, під’їзд 1;

виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Праці, 31, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:    вул. Холодногірська, 37, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Праці, 26, під’їзд 5; вул. Реміснича, 15, під’їзд 3; вул. Реміснича, 31, під’їзд 2; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 2;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

Проводиться робота по дезінфекції під’їздів у житлових будинках в межах обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, 22 – ліквідовано протікання радіатора в квартирі, встановлено хомут;

пр-т Шевченка, 8 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пл. Горького, 2 – виконано обстеження інженерних мереж холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, 12 – проводяться роботи по заміні трубопроводу гарячого водопостачання в підвальному приміщенні;

пров. Суджанський, 8 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, 39 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Бельгійська, 34 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Троїцька, 13 – ревізія поверхового щита;

вул. Новомістенська, 31 – ліквідовано протікання рушниковисушувача в квартирі;

вул. Привокзальна, 17 - засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, 23 – ревізія електрощитової;

вул. Троїцька, 18 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр-т Шевченка, 22 – ревізія поверхового щита;

вул. Новомістенська, 33 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Проводяться роботи по дезінфекції під’їздів та ліфтових кабін в житлових будинках;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 31, 43, 57; вул. Ковпака, б. 31, 55;   вул. Генерала Чибісова, б. 11/1;

ведеться дезінфекція під’їздів в житлових будинках в межах обслуговування;

розпочаті роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:   вул. Р. Атаманюка, б. 31 (3 під.);

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку: вул. Л. Українки, б. 4 (2 під.);

виконані роботи по фарбуванню металевих конструкцій козирків входу в під’їзд в житловому будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 63;

виконані роботи по заміні засувки на мережі гарячого водопостачання в житловому будинку: пр. Курський, б. 45;

виконані роботи по утепленню мереж гарячого водопостачання в житловому будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 55 (6,7 під.);

вул. Г. Чибісова, б. 11/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го поїзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го блоку. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 43, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 31, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

пр-т Курський, б. 43, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

пр-т Курський, б. 33, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

пр-т Курський, б. 129, кв. №* - відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 58/А, пр-т М. Лушпи, буд. 10, вул. Харківська, буд. 42 -виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 26, вул. Нижньосироватська, буд. 60, вул. С. Табали, буд. 70/1, вул. Харківська, буд. 44, вул. Римського-Корсакова, буд. 34;

вул. СКД, буд. 48 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Прокоф’єва, буд. 29, вул. Харківська, буд. 46, вул. СКД, буд. 36,

пл. Пришибська, буд. 15/1, вул. Генерала Чеснова, буд. 3 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 114 - проведено роботи по усуненню протікання мереж опалення на сходовій клітині;

3-й Парковий проїзд, буд. 6 – проведено роботи по усуненню протікання мереж опалення в підвальному приміщенні;

вул. Нижньосироватська, буд. 37 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ГВП в підвальному приміщенні;

вул. С. Табали, буд. 52/Б – проведено роботи по усуненню протікання мереж опалення у квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 9, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника;

вул. Нижньосироватська, буд. 52, вул. Глінки, буд. 11 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 12 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

Проводиться робота з дезінфекції під’їздів у житлових будинках в межах обслуговування:

20.03.2020 р. та 21.03.2020 р.:

вул. Богуна, буд. 2/1, 16, 8;

вул. Борова, буд. 47;

вул. І. Сірка, буд. 15, 19, 25, 27, 29, 31, 17, 21, 23;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 12, 10, 14, 22, 43А;

вул. К. Зеленко, буд. 1, 3, 5, 10, 12, 14, 7;

вул. Менделєєва, буд. 4;

вул. Миру, буд. 9, 5;

пр-т М. Лушпи, буд. 12, 19, 20, 14, 10, 20/1;

вул. Нижньосироватська, буд. 54, 58, 62, 65, 66, 69, 52, 60, 37;

вул. Охтирська, буд. 3, 9, 11, 19, 19/2, 20, 21/1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 5, 19/3;

пл. Пришибська, буд. 15/1;

вул. Прокоф’єва, буд. 25, 25/1, 29, 31, 31/1, 29/1;

вул. Римського-Корсакова, буд. 3, 8, 18, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 4, 22;

вул. С. Табали, буд. 30, 52/А, 52/Б, 70/1;

вул. Серпнева, буд. 5, 7, 9, 12, 14;

вул. СКД, буд. 1, 3/3, 5, 6, 6/1, 9, 10, 14, 19, 21, 25, 36, 40, 42;

вул. СКД, буд. 48, 50, 12, 16, 34, 18, 38;

вул. Харківська, буд. 31, 33, 38, 39, 40, 40/1, 40/2, 40/2 блок «Б», 41, 42, 44, 46, 54; вул. Харківська, буд. 54/1, 58/А, 114, 58/В, 58/Г, 34;

вул. Інститутський, буд. 34.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Відновлення циркуляції ГВП за адресою: вул. Заливна, буд. 31, буд. 29;   вул. Г. Кондратьєва, буд. 6;

проведення ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 144/2,   вул. Заливна, буд. 31, вул. Харківська, буд. 22/1, буд. 6/2;

Відновлено ком. ел. енергію за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 36,  пр--т М. Лушпи, буд. 9;

обстежено дворову каналізацію за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 24/Б,  вул. Петропавлівська, буд. 93;

усунено аварійну ситуацію на системі ХВП, ГВП за адресою:   пр. М. Лушпи, буд. 39/1, буд. 23; вул. Соборна, буд. 25, вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/126, буд. 6; вул. Петропавлівська, буд. 51, буд. 68; вул. О. Береста, буд. 5, вул. І. Сірка, буд. 37, вул. Перекопська, буд. 12;

прочищено каналізаційну систему за адресою: вул. Г. Кондратьєва,  буд. 144, буд. 183, вул. І. Сірка, буд. 36, вул. Гамалія, буд. 27, буд. 1;   вул. Петропавлівська, буд. 117, вул. О. Олеся, буд. 2;

проведені ремонтні роботи на мережі опалення за адресою:    вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/10, буд. 110;

проведена дезінфекція на період карантину в під’їздах за адресою:  вул. Харківська, буд. 1/1 (1-5 під.), буд. 1, буд. 25 (1-4 під.), пр-т М. Лушпи, буд. 9 (1, 2, 6 –11 під.), буд. 23 (4 –9 під).

Прибирання прибудинкової території здійснюється за графіком.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 78, кв.*, вул. Героїв Крут, 44, кв.*, вул. Героїв Крут, 78, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*, вул. І. Сірка, 15, кв.*;

обстеження підвальних приміщень: вул. Героїв Крут, 82/а, вул. Героїв Крут, 70/а, вул. Героїв Крут, 66;

ремонт змішувачу: вул. І. Сірка, 15, кв.*;

заміна корінного крану: вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*;

відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 64, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: пр-т М. Лушпи, 42, кв.*, вул. Героїв Крут, 66, кв.*, вул. І. Сірка, 15, кв.*.

Проводиться робота з дезінфекції під’їздів у житлових будинках в межах обслуговування.