Оперативний звіт по виконаних роботах за 23.03.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Засумська, 14 – виконано ремонтні роботи на мережі опалення з заміною запірної арматури;

вул. Робітнича, 84 –  виконано ремонтні роботи на мережі ХВП з заміною запірної арматури;

вул. Іллінська, 49 – обстежено мережі ХВП та ГВП для планування ремонтних робіт;

вул. В. Чорновола, 55 – прочищено мережу каналізації;

вул. Нахімова, 21 – налагодження циркуляції ГВП;

вул. Нахімова, 40 – налагодження циркуляції ГВП;

вул. І. Кавалерідзе, 9/2 - налагодження циркуляції ГВП;

вул. Іллінська, 51/Г – відключено ГВП на час виконання ремонтних робіт у квартирі;

вул. Котляревського, 2/6 –  відновлено комунальне освітлення;

вул. Котляревського, 3/1 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

- вул. Декабристів, 125 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта;

вул.  Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта;

вул. Декабристів, 78; вул. Декабристів, 125; вул. Зв’язківців, 9;                                  вул. Котляревського, 3/1; вул. Перемоги, 2; вул. Перемоги, 4;                                  вул. Роменська, 81; вул. Роменська, 88; вул. Роменська, 89;                                           вул. Роменська, 90; вул. Роменська, 92; вул. Роменська, 110;                                 вул. Я. Мудрого, 50 вул. Я. Мудрого, 52 – проведено роботи з дезінфекції у під’їздах та ліфтах житлових будинків.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених    графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації за адресами: вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 5;                             вул. Лермонтова, 17, під’їзд 1; вул. Реміснича, 6, під’їзд  4;  вул. Праці, 32, під’їзд  2;  вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1;

відновлення гарячого водопостачання за адресами:                                                        вул. Холодногірська, 45, кв.***; вул. Холодногірська, 41, кв.***;                                     вул. Реміснича, 15, кв.***;  вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***;                                                   вул. Лермонтова, 1, кв.***;

відновлення  опалення  за адресами: вул. Холодногірська, 45, кв.***;                                         вул. Металургів, 9, кв.***;  вул. Праці, 32, кв.***;

проведені  ремонтні роботи  мережі холодного водопостачання  за адресами: вул. Металургів, 13, під’їзд 2;

проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами:                         вул. Металургів, 5 , під’їзд 3;

виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Металургів, 13, під’їзд 2; вул. Металургів, 5, під’їзд 3;

відновлення  комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича, 19, під’їзд 2;  вул. Праці,  26, під’їзд 5;

відновлення  комунального освітлення в квартирах за адресами:                             вул. Металургів, 9, кв.***;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича, 35, під’їзд 3;                      вул. Лермонтова, 17, під’їзд 3; вул. Металургів, 24, під’їзд 1,3;                                     вул. Лермонтова, 15, під’їзд  4;  вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1;

Дезінфекція за адресами: вул.1-ша Новопоселенська, 1; вул. Металургів, 2, 3, 4, 5.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 78, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*;

обстеження підвальних приміщень: вул. Героїв Крут, 50/б, вул. Героїв Крут, 52, вул. Героїв Крут, 54, пр-т М. Лушпи, 42, пр-т М. Лушпи, 24,                             пр-т М. Лушпи, 26, пр-т М. Лушпи, 30;

встановлення хомута: вул. Героїв Крут, 38, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 76, кв.*, вул. Героїв Крут, 68/б, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 80/а.

Проведено роботи з дезінфекції у під’їздах та ліфтах житлових будинків, що знаходяться на обслуговуванні.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Римського-Корсакова, буд. 34, вул. Римського-Корсакова, буд. 3, вул. Римського-Корсакова, буд. 22, вул. Харківська, буд. 31, пр-т М. Лушпи, буд. 12, вул. Івана Сірка, буд. 15, вул. СКД, буд. 9, вул. С. Табали, буд. 70/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Римського-Корсакова, буд. 22, вул. Марко Вовчок, буд. 11,

вул. Миру, буд. 9, вул. Римського-Корсакова, буд. 18, вул. Р.-Корсакова, буд. 8 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 58В, 3-й Парковий проїзд, буд. 6 – проведено роботи по відновленню опалення у квартирі;

3-й Парковий проїзд, буд. 6 – проведено роботи по усуненню протікання мереж опалення у підвальному приміщенні;

пр-т М. Лушпи, буд. 14, вул. К. Зеленко, буд. 7, вул. Харківська, буд. 46 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні;

вул. С. Табали, буд. 52/А, вул. Харківська, буд. 46, вул. Харківська, буд. 38, вул. К. Зеленко, буд. 5, вул. СКД, буд. 21 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

Проведено роботи з дезінфекції у під’їздах та ліфтах житлових будинків, що знаходяться на обслуговуванні.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 3; пр. Курський, б. 6/1, 103, 127;                                 вул. Ковпака, б. 43, 55;

ведеться дезінфекція тамбурів виходу, вхідна група, сходові клітини  1-3 поверхи під’їздів в житлових будинках: вул. Г. Чибісова, б. 7,8,9,10,11,13,14; пров. Березовий, б. 29,30,31; вул. Ю. Вєтрова, б. 9,11,13; вул. Р. Атаманюка, б. 53,57,63,67,69; вул. Супруна, б. 12/1; вул. Л.Українки, б. 4; пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5; пр. Т. Шевченко, б. 13;                                  пр. Курський, б. 33, 37, 39, 43, 45, 47, 51, 8/1, 8/7, 12, 12б, 12/в, 42, 44, 46, 53, 55, 8, 8/2, 8/6; вул. Л. Українки, б. 2; вул. Р. Атаманюка, б. 1/а, 21/1, 31, 33, 35, 41, 43, 49; вул. Супруна, б. 21; вул. Леваневського, 14; пр. Т. Шевченко,              б. 9 (Жавілар Ефект (таблетки));

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                      вул. Р. Атаманюка, б. 31 (3 під.);

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                        вул. Лесі Українки, б. 4 (2 під.);

вул. Р. Атаманюка, б. 3, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання під дерев’яною підлогою. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр-т Курський, б. 45, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пров. Л. Українки, б. 6, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання під дерев’яною підлогою. Перекрито холодне водопостачання на будинок, заявник виконує ремонтні роботи самостійно. По завершенню ремонтних робіт водопостачання в житловому будинку було відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 21/1, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання рушникосушарки в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, гаряче водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

пр-т Курський, б. 37, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку в 2–му під’їзді на 4-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 43, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку в 2–му під’їзді на 3-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Відновлення циркуляції ГВП за адресою: вул. Героїв Крут, буд.26,                                вул. Г. Кондратьєва, буд. 6, пр-т М. Лушпи, буд. 23, вул. Заливна, 31;

проведення ел. робіт за адресою: вул. 2-га Харківська, буд. 6, вул. Заливна, буд. 31, вул. Харківська, буд. 1, буд.1/1; пр-т М. Лушпи, буд. 43/2;

відновлено ком. ел. енергію за адресою: вул. Харківська, буд. 25, вул. 22/1, буд. 9; вул. Прокоф’єва, буд. 36, вул. Заливна, буд. 13;

Обстежено дворову каналізацію за адресою: вул. Гамалія, буд.22, буд.1, вул. Олександра Олеся, буд. 1, буд. 2, вул. Г. Кондратьєва, буд. 126;

усунено аварійну ситуацію на системі ХВП, ГВП за адресою:                               вул. Харківська, буд.26/1, вул. Г. Кондратьєва, буд. 144/2, вул. Заливна, буд.15, пр-т М. Лушпи, буд. 43/2;

прочищено каналізаційну систему за адресою: вул. Харківська, буд. 22/1;

проведені ремонтні роботи на мережі опалення за адресою:                                   вул. Кооперативна, буд. 4;

проведена дезінфекція на період карантину в під’їздах за адресою:                       пр-т М. Лушпи, буд. 31 (1 – 8 під.),  вул. Соборна, буд. 32 (1– 11 під’їзд).

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.