Оперативний звіт по виконаних роботах 25.03.2020 року

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Відновлення циркуляції ГВП за адресою: вул. Г. Крут, буд. 4, пр. М. Лушпи, буд. 39/1, буд. 39, буд. 43/2.

Проведення ел. робіт за адресою: вул. Харківська, буд. 28/1.

Відновлено комунальну електроенергію за адресою: вул. І. Сірка, буд. 2, вул. Прокоф’єва, буд. 36, вул. Харківська, буд. 26/1, пр. М. Лушпи, буд. 9, буд. 31.

Усунено аварійну ситуацію на системі ХВП, ГВП, мережі опалення за адресою:  вул. Заливна, буд. 31, буд. 13; пр-т. М. Лушпи, буд. 31, буд. 39/1; пл. Покровська, буд. 8.

Прочищено каналізаційну систему за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/126, вул. Шишкарівська, буд. 2.

Проведена дезінфекція на період карантину в під’їздах за адресою: вул. Г. Крут, буд. 26, вул. Заливна, буд. 13, буд. 13А; пр. М. Лушпи, буд. 39, буд. 39/1, буд. 43/2,    буд. 49, буд. 47, вул. Харківська, буд. 22, буд. 22/1, буд. 6/2, буд. 8, буд. 8/2, буд. 26, буд. 28/1.

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 57; вул. Ковпака, б. 15, 43, 55; пров. Л. Українки, б. 2а; пр. Курський, б. 39.

Ведеться дезінфекція тамбурів виходу, вхідна група, сходові клітини 1-3 поверхи під’їздів в житлових будинках: пров. Л. Українки, б. 2а, 1, 2, 3, 4, 6;                      вул. Л. Українки, б. 25; пр. Курський, б. 103, 103/1; вул. Р. Атаманюка, б. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 (Жавілар Ефект, таблетки).

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                           вул. Р. Атаманюка, б. 31 (3 під.)

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                         вул. Л. Українки, б. 4 (2 під.).

Продовжуються роботи по ремонту покрівлі в житловому будинку: пр. Курський, б. 131 ( кв.99, 98, 100, 103).

Пров. Л. Українки, б. 2а, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Ковпака, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на рушникосушарці. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, гаряче водопостачання відновлено.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі по стояку кухні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр. Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення ливневої каналізації в 7-му під’їзді. Проведені роботи по прочищенню трубопроводу, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення ливневої каналізації в 7-му під’їзді. Проведені роботи по прочищенню трубопроводу, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі по стояку кухні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – проведена часткова заміна проводу в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

Вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення відновлено.

Вул. Ковпака, б. 31, кв. №* – проведена ревізія в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

Пр. Курський, б. 47, кв. №* – проведена заміна запобіжника в ел/щитовій будинку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «Сумитехнобудсервіс»

Вул. Г. Чеснова, буд. 3, вул. Н. Сироватська, буд. 52, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. Р.-Корсакова, буд. 3,вул. Харківська, буд. 31 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. М. Вовчка, буд. 13, вул. Паркова, буд. 1 вул. Р.-Корсакова, буд. 4 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

3-й Парковий проїзд, буд. 6 – проведено роботи по відновленню опалення у квартирі.

Вул. С. Табали, буд. 52 А – проведено роботи по усуненню протікання мереж опалення у квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 54/1, вул. СКД, буд. 42 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. С. Табали, буд. 70/1, вул. Харківська, буд. 58 Г, вул. І. Сірка, буд. 25, вул. СКД, буд. 1 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

Триває проведення дезінфекції у під’їздах, ліфтових кабінах та на сходових клітинах житлових будинків в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Пров. Гетьманський, 14 – ремонт та заміна мережі каналізації у підвальному приміщенні під’їздів №5 та №6;

Вул. Харківська, 58Б –  ремонт мережі ГВП з заміною запірної арматури;

Вул. Охтирська, 13 – заміна кранів на циркуляційному трубопроводі мережі ГВП;

Вул. Білопільський шлях, 61 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Нахімова, 21 – налагодження циркуляції ГВП;

Вул. І. Кавалерідзе, 9/2 – ремонтні роботи на мережі ГВП;

пров. Гетьманський, 14 – налагодження циркуляції ГВП;

Вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта під’їзду №2;

Вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта під’їзду №2;

Вул. Іллінська, 12/2 – відновлено роботу ліфта під’їзду №1;

Вул. Засумська, 5; вул. Засумська, 11; вул. Засумська, 13; вул. Д. Галицького, 53; вул. Д. Галицького, 69; вул. Робітнича, 67; вул. Робітнича, 84; вул. Робітнича, 92; вул. Робітнича, 94; вул. Садова, 32; вул. Садова, 53; вул. Білопільський шлях, 9/3; вул. Білопільський шлях, 23; вул. Білопільський шлях, 38; вул. Білопільський шлях, 53; вул. Білопільський шлях, 59; вул. Білопільський шлях, 61; вул. Білопільський шлях, 9 – проведено роботи з дезінфекції у під’їздах житлових будинків.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених    графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Просп. Курський, 125 – відновлення комунального освітлення на 1-му поверсі.

вул. Новомістенська – відновлення комунального освітлення на 1-му поверсі.

вул. Троїцька, 9 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП.

вул. Троїцька, 17 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП.

пров. Інститутський – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал».

Вул. Рибалко, 6 – відновлення гарячого водопостачання по стояку.

Пров. Суджанський, 8 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Вул. Горького, 36 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Вул. Горького, 13 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Вул. Горького, 39 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Вул. Привокзальна, 16 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Вул. Супруна, 3/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Проводяться роботи по дезінфекції під’їздів та ліфтових кабін в житлових будинках з гідно наданого графіку та заяв (повторної обробки приміщень) мешканців житлових будинків;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Відновлення  гарячого  водопостачання  за адресами:  вул. Холодногірська, 39, під’їзд  1;  вул. Лермонтова,3, кв.***; вул. Лермонтова,1, під’їзд  5;

Відновлення  холодного  водопостачання  за адресами : вул. Металургів, 17;

Відновлення  опалення  за адресами:  вул. Холодногірська, 41, кв.***;

Проведені  ремонтні  роботи  мережі  холодного водопостачання  за адресами: вул. Реміснича, 10/1, під’їзд 1; вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1, під’їзд  5;

Проведені  ремонтні  роботи  мережі  гарячого водопостачання за  адресами:  вул. Холодногірська,41, під’їзд 1;

Виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

Відновлення  комунального  освітлення   за адресами: вул. Лермонтова,17, під’їзд  4;   вул. Реміснича, 19, під’їзд 2;

Відновлення  комунального  освітлення  в квартирах  за адресами : вул. Металургів, 17, кв.***;

Відновлення  роботи  ліфтів  за  адресами: вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Реміснича, 25, під’їзд 4; вул. Лермонтова,17, під’їзд  2;  вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд  4;

Дезінфекція за адресами: вул. Металургів, 17,9,9/1; вул. Реміснича, 15, 19, 21, 25, 31.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Дезінфекція під’їздів: вул. Інтернаціоналістів, 15, 17, 20, пр. М. Лушпи, 24, 26, 32, 38, 40, 42, вул. І. Сірка, 12, 14, 15, 43, вул. Кощія, 81,                                                         вул. Мірошніченко, 11, вул. Мірошніченко,13, вул. Мірошніченко, 15, вул. Мірошніченко, 35, вул. Прокоф’єва, 10, 35, 50, вул. СКД, 4, вул. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

Обстеження підвальних приміщень: вул. Героїв Крут, 62, вул. Героїв Крут, 64, вул. Героїв Крут, 68а, вул. Героїв Крут, 68б,

Відключення водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 66, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. І. Сірка, 14, кв.*, вул. І. Сірка, 43, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 63а, кв.*