Оперативний звіт по виконаних роботах за 26.03.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Засумська, 14 – ремонтні роботи на мережі опалення, усунення протікання опалювальних приладів у квартирах №142 та №38;

пров. Гетьманський, 14 – роботи з кріплення трубопроводу мережі каналізації у підвальному приміщенні під’їздів №5 та №6;

вул. Харківська, 58/Б –  налагодження циркуляції ГВП;

вул. Нахімова,40 – налагодження циркуляції ГВП;

вул. Лермонтова, 13 – роботи зі з’єднання трубопроводу каналізації;

вул. Роменська, 88  – обстеження мережі каналізації, передано заявку до КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочищення дворової каналізації;

вул. Роменська, 88 – обстеження мережі ГВП для планування ремонтних робіт;

вул. Д. Галицького, 35 – знято аварійний лист металевого карнизу з покрівлі житлового будинку;

вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта під’їзду №5;

вул. Іллінська, 12/1 – відновлено роботу ліфта під’їзду №2;

вул. Іллінська, 12/2 – відновлено роботу ліфта під’їзду №1;

вул. Засумська, 16/5 – відновлено електропостачання у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 10 – відновлено комунальне освітлення;

проведено роботи з дезінфекції у 125 під’їздах 44 житлових будинків за адресами: вул. І. Кавалерідзе, 9; вул. І. Кавалерідзе, 9/2; вул. І. Кавалерідзе, 17; вул. Нахімова, 34; вул. Нахімова, 36; вул. Нахімова, 38;                                   пров. Гетьманський, 14; вул. Нахімова, 19; вул. Нахімова, 21;                                  вул. Декабристів, 143; вул. Роменська, 92/1; пров. 8-го Березня, 22;                        пров. 8-го Березня, 22/А; вул. І. Кавалерідзе, 11; вул. І. Кавалерідзе, 15;                вул. Білопільський шлях, 3; вул. Білопільський, шлях, 5;                                         вул. Білопільський шлях, 41; вул. Білопільський шлях, 43;                                         вул. Білопільський шлях, 47; вул. Білопільський шлях, 49;                                           вул. Народна, 7/А; вул. Косівщинська, 71; вул. Косівщинська, 73;                            вул. Косівщинська, 79; вул. Косівщинська, 96/1; вул. Косівщинська, 96/2; вул. Косівщинська, 96/3; вул. Косівщинська, 96/4; вул. Нахімова, 15;                      вул. Нахімова, 30; вул. Нахімова, 32; територія с/г технікуму, 22;                   вул. Першотравнева, 20; вул. Першотравнева, 24; вул. Першотравнева, 26; вул. Першотравнева, 31; вул. Першотравнева, 33; вул. Набережна р. Стрілка, 38; вул. Я. Мудрого, 57; вул. Пушкіна, 20; вул. Пушкіна, 53;                     вул. Пушкіна, 55; вул. В. Чорновола, 78.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Пр-т М. Лушпи, буд. 14, вул. Нижньосироватська, буд. 37, вул. СКД, буд. 6 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Нижньосироватська, буд. 69, вул. Богуна, буд. 16, вул. СКД, буд. 9, вул. Харківська, буд. 58/Г  – проведено роботи по обстеженню мереж ГВП у підвальному приміщенні;

вул. Римського-Корсакова, буд. 18 – проведено роботи по усуненню протікання мереж каналізації у підвальному приміщенні;

пр-т М. Лушпи, буд. 14 – проведено роботи по усуненню протікання мереж опалення у під’їзді будинку;

вул. СКД, буд. 16, вул. С. Табали, буд. 52/А – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. Харківська, буд. 39 – проведено роботи по відновленню опалення у квартирі заявника;

вул. Серпнева, буд. 9, вул. Харківська, буд. 38 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника;

вул. С. Табали, буд. 70/1, вул. СКД, буд. 1 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

Триває проведення дезінфекції у під’їздах, ліфтових кабінах та на сходових клітинах житлових будинків в межах території обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Відновлення циркуляції ГВП за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 175,                     пр-т М. Лушпи, буд. 39/1, буд. 43/2;

проведення ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/78, буд. 183;

відновлено ком. ел. енергію за адресою: вул. Харківська, буд. 22/1, буд. 8;

усунено аварійну ситуацію на системі ХВП, ГВП, мережі опалення за адресою:  вул. Заливна, буд. 9, вул. Харківська, буд. 26/1;

прочищено каналізаційну систему за адресою: вул. Г. Кондратьєва,                            буд. 18, вул. Заливна, буд. 13, вул. Прокоф’єва, буд. 30, вул. І. Сірка, буд. 37;

проведена дезінфекція під’їздів на період карантину в під’їздах за адресою: вул. Заливна, буд. 11, буд. 1; вул. 2-га Харківська, буд. 4, буд. 6;                                   вул. Даргомижського, буд. 1, буд. 3, буд. 5, буд. 7; пр. Даргомижського,          буд. 2, буд. 4, буд. 6, буд. 8, буд. 10, буд. 12; вул. Прокоф’єва, буд. 2, буд. 4, буд. 6, буд. 8, буд. 22, буд. 12, буд. 21, буд. 25/б, буд. 30, буд. 36;                              вул. Академічна, буд. 7 (2 під.), вул. Г. Кондратьєва, буд. 16, буд. 18, буд. 19, буд. 36, буд. 38, буд. 46, буд. 48, буд. 50; вул.  Малиновського, буд. 2, буд. 1, буд. 9, буд. 10; вул. І. Сірка, буд. 2, буд. 37; вул. О. Олеся, буд. 6,                              вул. О. Береста, буд. 5, вул. Петропавлівська, буд. 51, буд. 53;

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

ПРБП «Рембуд»

Розбирання ділянки каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналістів, 59/а, кв.*,

зняття показників лічильників опалення: вул. Інтернаціоналістів, 57/а, 59/а, 63/а, 63/б, 84/а, 84/б, 72, 74/а, 74/б;

перепакування приладу опалення: вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*;

заміри системи г/в: вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*;

обстеження підвальних приміщень: вул. Героїв Крут, 84/а,                                     вул. Героїв Крут, 84/б, вул. Інтернаціоналістів, 61, пр-т М. Лушпи, 24,                             пр-т М. Лушпи, 26, пр-т М. Лушпи, 30, пр-т М. Лушпи, 42;

встановлення хомута: вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*,                            вул. Героїв Крут, 74/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 76, кв.*, вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 70/а,                                   вул. Героїв Крут, 74/б, вул. Героїв Крут, 78, кв.*.

Станом на 25.03.20 всі під'їзди продезінфіковано.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, буд. 57; вул. Ковпака, буд. 15, 43, 55;                             пров. Л. Українки, буд. 2/а; пр-т Курський, буд. 39;

ведеться дезінфекція тамбурів виходу, вхідна група, сходові клітини  1-3 поверхів під’їздів в житлових будинках: вул. Л. Українки, буд. 4/1, 6, 10, 12, 14; вул. Ковпака, буд. 13, 14, 15, 41, 43, 55, 75; пр-т Курський, буд. 121, 123, 129, 133, 135; вул. Б. Гмирі, буд. 7/а. (Жавілар Ефект (таблетки);

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                         вул. Р. Атаманюка, буд. 31 (3 під.), вул. Л. Українки, буд. 4 (2 під.);

продовжуються роботи по ремонту покрівлі  в житловому будинку:                      пр-т Курський, буд. 131;

вул. Л. Українки, буд. 2/а, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

вул. Ковпака, буд. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на рушникосушарці. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, гаряче водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, буд. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі по стояку кухні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення ливневої каналізації в 7-му під’їзді. Проведені роботи по прочищенню трубопроводу, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, буд. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення ливневої каналізації в 7-му під’їзді. Проведені роботи по прочищенню трубопроводу, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 57, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі по стояку кухні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, буд. 15, кв. №* – проведена часткова заміна проводу в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено;

вул. Л. Українки, буд. 25, кв. №* – відновлено контакт в ел. щитку, освітлення відновлено;

вул. Ковпака, буд. 31, кв. №* – проведена ревізія в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

пр-т Курський, буд. 47, кв. №* – проведена заміна запобіжника в ел/щитовій будинку, освітлення відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації за адресами: вул. Металургів, 9,  під’їзд 3;                         вул. 1-ша Новопоселенська, 1, кв.***; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 1;

відновлення  гарячого  водопостачання  за адресами: вул. Лермонтова,1, кв.***;

відновлення  опалення  за адресами:  вул. Холодногірська, 41, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі  опалення за  адресами:                                          вул. Холодногірська, 41, кв.***;  вул. Металургів, 17,  під’їзд 1;

відновлення  комунального  освітлення  за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 2;

відновлення  роботи ліфтів  за  адресами: вул. Лермонтова, 17, під’їзд 3;

дезінфекція під’їздів за адресами: вул. Реміснича, 10/А; вул. Праці, 2, 30, 31, 32, 34, 37;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Новомістенська, 33 – ремонт металевих дверей входу в підвальне приміщення будинку;

вул. Горького, 25 – обстеження  засмічення дворової каналізації;

вул. Горького, 41 відновлення комунального освітлення в 3 під’їзді;

пр-т Шевченко,3 – обстеження  комунального освітлення;

вул. Троїцька, 18 – відновлення комунального освітлення в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, 26 – відновлення комунального освітлення;

пр-т Шевченко, 10 – прочищення каналізаційної мережі;

вул. Горького, 49 – прочищення каналізаційної мережі;

вул. Троїцька, 18 – прочищення каналізаційної мережі;

вул. Супруна, 12 – прочищення каналізаційної мережі;

вул. Супруна, 6 – прочищення каналізаційної мережі;

вул. Привокзальна, 13 – прочищення каналізаційної мережі;

пр-т Шевченко, 10 – встановлено хомут на трубопроводі ХВС в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, 22 – налагоджена система ГВС.

вул. Бельгійська, 18 – обстеження насосного обладнання.

Триває проведення дезінфекції у під’їздах, ліфтових кабінах та на сходових клітинах житлових будинків в межах території обслуговування.