Оперативний звіт за 27 – 29.03.2020 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська, 51/1 – усунено протікання ГВП у квартирі заявника шляхом установки хомута на трубопроводі;

вул. Лисенка, 10 – відключення ХВП у зв’язку з аварійною ситуацією на час ремонтних робіт у квартирі;

вул. І. Кавалерідзе, 9/2 – налагодження циркуляції ГВП;

вул. Нахімова, 21 – налагодження циркуляції ГВП;

вул. Іллінська, 51/Г – налагодження циркуляції ГВП;

вул. Ярослава Мудрого, 15 – роботи з прочищення каналізації у під’їзді №2;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – прочищення мережі каналізації;

вул. Робітнича, 92 - прочищення мережі каналізації;

вул. 5-та Продольна, 77 -–прочищення мережі каналізації;

вул. Я.Мудрого, 57 – обстеження мережі каналізації, передано заявку до КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочищення дворової каналізації;

вул. Ярослава Мудрого, 68 – прочищення мережі каналізації;

вул. Пушкіна, 20 – прочищення мережі каналізації;

вул. Першотравнева, 22 – прочищення мережі каналізації на 3 поверсі;

вул. Першотравнева, 24 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Іллінська, 38 – відновлено електропостачання у квартирі заявника;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено електропостачання у квартирі заявника;

вул. Данила Галицького, 69 – відновлено електропостачання у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 51/1 – відключено ХВП у зв’язку з аварійною ситуацією на час виконання ремонтних робіт у квартирі;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлено роботу ліфта;

вул. Засумська, 16/5 – відновлено роботу ліфта;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 12/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

проведено роботи з дезінфекції у 104 під’їздах 52 житлових будинків за адресами: вул. Героїв Чорнобиля, 1; вул. Героїв Чорнобиля, 3; вул. Іллінська, 1; вул. Данила Галицького, 65А; вул. Першотравнева, 22; вул. Першотравнева, 37; вул. Ярослава Мудрого, 40; вул. Ярослава Мудрого, 61; вул. Данила Галицького, 50; вул. Данила Галицького, 56; вул. 1-ша Наб. р. Стрілка, 10; вул. 1-ша Наб. р. Стрілка, 28; вул. 1-ша Набережна річки р. Стрілка, 32; вул. 1-ша Набережна р. Стрілка, 34; вул. 1-ша Набережна р. Стрілка, 36; вул. Першотравнева, 35; вул. Ярослава Мудрого, 53; вул. Ярослава Мудрого, 64; вул. Ярослава Мудрого, 75; вул. Ярослава Мудрого, 79; вул. Пушкіна, 4; вул. Пушкіна, 18 (1-10); вул. Робітнича, 41; вул. Робітнича, 43; вул. Робітнича, 45; вул. Робітнича, 47; вул. Садова, 77; вул. Шкільна, 5А; вул. Шкільна, 5/Б; вул. Шкільна, 5/В; вул. Шкільна, 5/Г; вул. Іллінська, 8; вул. Кузнечна, 5; вул. Ярослава Мудрого, 68; вул. Ярослава Мудрого, 70; вул. Гетьмана Мазепи, 2; вул. Шевченка, 2; вул. Шевченка, 2/Б; вул. Шевченка, 2/В; вул. Троїцька, 21; вул. Лебединська, 4; вул. Г.Кондратьєва, 152; вул. Інтернаціоналістів, 41; вул. Інтернаціоналістів, 43; вул. Прокоф’єва, 32; вул. Харківська, 30/2; вул. Харківська, 58/Б; вул. Р. Корсакова, 16; вул. Мира, 13; вул. Охтирська, 4; вул. Охтирська, 6; вул. Лінійна, 13.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Лермонтова, 17, під’їзд 1;

відновлення гарячого водопостачання за адресами: вул. Металургів, 24, під’їзд 1-4; вул. Холодногірська, 41, кв.***;

відновлення холодного водопостачання за адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5;

проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Металургів, 24, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5;

проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами: вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 39, кв.***;

відновлення опалення за адресами: вул. Холодногірська, 41, кв.***;

виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Металургів, 17, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул.Реміснича, 35, під’їзд 1;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Металургів, 24, під’їзд 2; вул. Металургів, 14, під’їзд 3;

дезінфекція за адресами: вул. Реміснича, 12/1, 12/2, 6А; вул. Холодногірська, 37; вул. Л. Бикова, 1, 3, 7; вул. Степаненківська, 20; вул. Металургів, 73, 75, 77; вул. О. Шапаренка, 2, 6.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Пр-т М. Лушпи, буд. 12, вул. Паркова, буд. 1, вул. Прокоф’єва, буд. 31, вул. Нижньосироватська, буд. 60, вул. Миру, буд. 5, вул. Глінки, буд. 11, вул. Харківська, буд. 58А, вул. С. Табали, буд. 52/А – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 25, вул. Римського-Корсакова, буд. 4, вул. Нижньосироватська, буд. 60, вул. Миру, буд. 5, вул. Римського-Корсакова, буд. 18, вул. Охтирська, буд. 27, вул. Серпнева, буд. 14 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Паркова, буд. 1 – проведено роботи по відкачуванню каналізаційних стоків у підвальному приміщенні;

3-й Парковий проїзд, буд. 6 – проведено роботи по усуненню протікання мереж опалення у підвальному приміщенні;

вул. С. Табали, буд. 70/1, вул. С. Табали, буд. 52Б, вул. Харківська, буд. 41, вул. Харківська, буд. 33, вул. Харківська, буд. 54, вул. Харківська, буд. 58В, вул. Охтирська, буд. 26 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

Триває проведення дезінфекції у під’їздах, ліфтових кабінах та на сходових клітинах житлових будинків в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пров. Інститутський, 5 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, 24 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр. Шевченка,10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Троїцька 41 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр. Шевченка,19 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 32/1 – встановлення хомута на мережу холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 41 – обстеження інженерних мереж на протікання (протікання не виявлено);

вул. Супруна, 21 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Леваневського, 26 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Троїцька, 51 – відсутнє холодне водопостачання, відсутній доступ до вводу.

Проводяться роботи по дезінфекції під’їздів та ліфтових кабін в житлових будинках з гідно наданого графіку та заяв (повторної обробки приміщень) мешканців житлових будинків;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Ковпака, б. 13, 55; пр. Курський, б. 33, 37, 47, 103/1; вул. Р. Атаманюка, б. 31, 43б, 55;

ведеться дезінфекція тамбурів виходу, вхідна група, сходові клітини 1-3 поверхи під’їздів в житлових будинках повторно: пр. Курський, б. 33, 37, 39, 43, 45, 47, 51, 53, 55 вул. Р. Атаманюка, б. 1, 1/а, 3, 5, 7, 26, 28, 43Б; вул. Новорічна, б. 1, 2, 3, 4, 6, 7 (Жавілар Ефект (таблетки));

завершені роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 31 (3 під.);

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку: вул. Лесі Українки, б. 4 (2 під.);

завершені роботи по ремонту покрівлі в житловому будинку: пр. Курський, б. 131 ( кв.99, 98, 100, 103);

розпочаті роботи по ремонту сходових клітин входу в під’їзд в житловому будинку: пр. Курський, б. 103;

розпочаті роботи по ремонту покрівлі над квартирами в житловому будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 63; вул. Генерала Чибісова, б. 16А;

виконані роботи по ремонту покрівлі над квартирами в житловому будинку: вул. Генерала Чибісова, б. 20;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр-т Курський, б. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальних приміщеннях 2-го та 3-го під’їздів. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі системи теплопостачання в підвальному приміщенні. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр-т Курський, б. 103/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 9-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, б. 37, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні1-го під’їзду. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр-т Курський, б. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в санвузлі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №* – встановили лампочки при вході в 1-й, 3-й, 4-й та 5-й під’їзди, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – встановили лампочку в 1-му під їзді на 3-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* – проведена заміна вимикача в 4-му під’їзді при вході в підвальне приміщення, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – проведена заміна 7-и лампочок на сходових клітинах, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №*– проведена заміна 2-х лампочок в 1-му блоці на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Обстеження підвальних приміщень: вул. Героїв Крут, 74/а, вул. Героїв Крут, 82/б, вул. Героїв Крут, 68/а, вул. Інтернаціоналістів, 15, пр-т М. Лушпи, 24, пр-т М. Лушпи, 26;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Відновлення циркуляції ГВП за адресою: вул. Героїв Крут, 4;

Проведення ел. робіт за адресою: Г. Кондратьєва, б. 110, вул. Заливна, б. 9, вул. Левітана, б. 2, вул. О. Аніщенка, б. 10, вул. З. Космодем`янської, б. 2

відновлено ком. ел. енергію за адресою: вул. Петропавловська, б. 51, вул. Прокоф`єва, б. 36

прочищено каналізаційну систему за адресою: вул. Івана Сірка, б. 37, б. 2; вул. Гамалія, б. 27

вул. О. Аніщенка, б. 10, пров. 9 Травня, б. 4 , вул. Лебединська, б. 10, вул. Заливна, б. 31, вул. Г. Кондратьєва б. 165/9 , вулр. Даргомижського, б. 11, вул. Кузнечна, б. 1,

проведена дезінфекція на період карантину в під’їздах за адресою: вул. Петропавлівська, б. 60, 68, 72, 74, 76, б. 76, 81, 90, 96, 106; вул. О. Береста, 9, вул. Шишкарівська, б. 2, 11, 15; 20 років Перемоги, б. 3А; вул. Героїв Небесної Сотні, б. 3/1, 7; вул. О. Береста, б. 2/1, 3, 4; вул. Г. Кондратьєва, б. 35;

обстеження дворової каналізаційної системи за адресами: пр. 9 –го Травня б. 4;

Прибирання прибудинкової території здійснюється за графіком.