Оперативний звіт за 30.03.2020 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська, 10 – продовжено роботи по заміні трубопроводу ГВП у підвальному приміщені під’їздів № 3 та № 4;

вул. Першотравнева, 24 – проведено роботи з часткової заміни трубопроводу каналізації у підвальному приміщенні житлового будинку;

вул. Нахімова, 21 – налагодження циркуляції ГВП;

вул. Першотравнева, 26 – обстеження мережі каналізації, передано заявку до КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочищення дворової каналізації;

вул. Засумська, 12/Г – усунено протікання на трубопроводі ХВП шляхом установки хомута;

вул. Іллінська, 10 – відновлено комунальне освітлення на вході під’їзду № 2;

вул. Робітнича, 67 – відновлено електропостачання у квартирі заявника;

вул. Засумська, 12/А – відновлено електропостачання у квартирі заявника;

вул. Засумська, 12/Г – виконано ревізію поверхового електричного щитка;

вул. Котляревського, 2/6 – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 5;

вул. Іллінська, 12 – проведено обстеження покрівлі під’їзду № 2 та усунено причину шуму шляхом ущільнення люку виходу на покрівлю;

проведено роботи з огородження дитячих майданчиків сигнальної стрічкою;

проведено роботи з дезінфекції у 166 під’їздах 48 житлових будинків за адресами:

вул. Засумська, 12/А; вул. Засумська, 12/Г; вул. Засумська, 14; вул. Засумська, 16/5; вул. Засумська, 16/Б; вул. Іллінська, 10; вул. Іллінська, 12; вул. Іллінська, 12/1; вул. Іллінська, 12/2; вул. В. Чорновола, 55; вул. Котляревського, 2/6; вул. Я. Мудрого, 5; вул. Роменська, 100; вул. Котляревського, 2/2А; вул. Іллінська, 49; вул. Лермонтова, 13; вул. Іллінська, 51/Г; вул. Іллінська, 51/1;  вул. Декабристів, 74; вул. Котляревського, 1/1; вул. Котляревського, 2/2; вул. Котляревського, 2/3; вул. Котляревського, 2/5; вул. Котляревського, 2/7; вул. Котляревського, 2/8; вул. Котляревського, 2/9; вул. Котляревського, 3/1; вул. Лисенка, 10; вул. 5-та Продольна, 77; вул. Декабристів, 78;  вул. Декабристів, 125; вул. Зв’язківців, 9; вул. Перемоги, 2; вул. Перемоги, 4; вул. Роменська, 81; вул. Роменська, 88; вул. Роменська, 89; вул. Роменська, 90; вул. Роменська, 92; вул. Роменська, 110; вул. Роменська, 92/1; вул. Декабристів, 143; вул. Нахімова, 34;  вул. Нахімова, 36; вул. Нахімова, 38; пров. Гетьманський, 14;  вул. Нахімова, 19; вул. Нахімова, 21.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Відновлення циркуляції ГВП за адресою: вул. Героїв Крут, 4;

проведення ел. робіт за адресою: вул. Петропавлівська, б. 51, вул. Г. Кондратьєва, б. 165/78;

відновлено ком. ел. енергію за адресою: вул. Петропавловська, б. 51,  вул. Прокоф`єва, б. 36, пр-т М. Лушпи, б. 47, вул. Харківська, б. 1, 8/1;

усунено аварійну ситуацію на системі мережі опалення за адресою:  вул. Петропавлівська, б. 123;

прочищено каналізаційну систему за адресою: вул. Івана Сірка, б. 37,  вул. Г. Кондратьєва, б.148, 38;

обстеження дворової каналізаційної системи за адресами: вул. Нижньособорна, б. 12, Небесної Сотні, б. 7.

Прибирання прибудинкової території здійснюється за графіком.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1;  вул. Металургів, 16, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами: вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Металургів, 16, під’їзд 1;

відновлення гарячого водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 41, кв.***;

відновлення опалення за адресами: вул. Металургів, 13, під’їзд 1–8;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Металургів, 13, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Лермонтова, 17, під’їзд 4; вул. Реміснича, 19, під’їзд 1; вул. Праці, 37, під’їзд 1;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича, 19, під’їзд 1; вул. Металургів, 14, під’їзд 3; вул. Металургів, 26, під’їзд 1;

дезінфекція за адресами: вул. Холодногірська, 39, 41, 45, 49, 51; вул. Нижньохолодногірська, 8; вул. Л. Бикова, 2.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Обстеження підвальних приміщень: вул. Інтернаціоналістів, 17;

перепакування приладу опалення: вул. Інтернаціоналістів, 59/а, кв.*;

Дезінфекція під’їздів: вул. Героїв Крут, 68А, 68Б, 68В, 80А, 70А, 70Б, 72, 74А, 74Б, 76, 78, 82А, 82Б, 82В, 84А, 84Б, вул. Інтернаціоналістів, 57А, 59А, 61А, 63А, 63Б, 65А, 65Б;

встановлення хомута: вул. Інтернаціоналістів, 63Аа, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: пр-т М. Лушпи, 42, кв.*, вул. Героїв Крут, 62, кв.*, вул. Героїв Крут, 70/а, вул. Івана Сірка, 43, кв.*.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Привокзальна, буд. 3 – заміна рубильника у ввіднорозподільчій шафі;

вул. Бельгійська, буд.34 – відновлення комунального освітлення в 2-му під’їзді;

вул. Інститутський, буд. 7 – технічний огляд ел. мереж та ремонт ввіднорозподільчих пристроїв;

вул. Інститутський, буд. 9 – технічний огляд ел. мереж та ремонт ввіднорозподільчих пристроїв;

територія ЧРЗ 9 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Горького 23 – обстеження інженерних мереж в перекритті;

вул. Троїцька, буд. 51 – обстеження мереж холодного водопостачання.

вул. Горького 40 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Горького 39 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Горького 13 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Троїцька 26 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Супруна 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Територія ЧРЗ 9 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Леваневського, буд. 22 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

Проводяться роботи по дезінфекції під’їздів та ліфтових кабін в житлових будинках з гідно наданого графіку та заяв (повторної обробки приміщень) мешканців житлових будинків;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Римського-Корсакова, буд. 18, вул. Охтирська, буд. 27, вул. Охтирська, буд. 21/1, вул. Миру, буд. 26, вул. Миру, буд. 5, вул. Прокоф’єва, буд. 31, вул. Прокоф’єва, буд. 31/1, пр-т М. Лушпи, буд. 12;

вул. Харківська, буд. 42, вул. Богуна, буд. 16 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд. 5, вул. К. Зеленко, буд. 7 вул. СКД, буд. 25 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Івана Сірка, буд. 31, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП у квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 44, вул. СКД, буд. 10 – проведено роботи по відновленню опалення у квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 40/1, вул. Охтирська, буд. 19 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

Триває проведення дезінфекції у під’їздах, ліфтових кабінах та на сходових клітинах житлових будинків в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 133, 135; вул. Ковпака, б. 13, 15;  вул. Р. Атаманюка, б. 51; вул. Новорічна, б. 4;

ведеться дезінфекція тамбурів виходу, вхідна група, сходові клітини 1-3 поверхи під’їздів в житлових будинках повторно: пр. Курський, б. 33, 37, 39, 43, 45, 47, 51, 53, 55 вул. Р. Атаманюка, б. 1, 1а, 3, 5, 7, 26, 28, 43/б; вул. Новорічна, б. 1, 2, 3, 4, 6, 7 (Жавілар Ефект (таблетки));

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку: вул. Лесі Українки, б. 4 (2 під.);

розпочаті роботи по ремонту сходових клітин входу в під’їзд в житловому будинку: пр-т Курський, б. 103;

розпочаті роботи по ремонту покрівлі над квартирами в житловому будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 63; вул. Генерала Чибісова, б. 16А;

виконані роботи по ремонту покрівлі над квартирами в житловому будинку: вул. Генерала Чибісова, б. 20;

пр-т Курський, б. 133, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Новорічна, б. 4, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Перекрито теплопостачання по стояку, заявник виконує ремонтні роботи самостійно. По завершенню ремонтних робіт опалення по стояку буде відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

пр-т Курський, б. 133, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

вул. Ковпака, б. 43, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено.

пр-т Курський, б. 53, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено.

пр-т Курський, б. 33, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено.

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – встановили лампочку в 4-му під’їзді на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* – проведена заміна вимикача в 1-му під’їзді на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).