Оперативний звіт по виконаних роботах за 31.03.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська, 10 – продовжено роботи по заміні трубопроводу ГВП у підвальному приміщені під’їздів №3 та №4;

вул. Котляревського, 2/7 – проведено роботи з улаштування циркуляційного насосу на мережі ГВП житлового будинку;

вул. Нахімова, 21 –  налагодження циркуляції ГВП;

вул. І. Кавалерідзе, 9/2 –  налагодження циркуляції ГВП;

вул. Лисенко, 10 – обстеження мережі каналізації, передано заявку до                     КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочищення дворової каналізації;

вул. Іллінська, 10 – налагодження роботи системи опалення;

вул. Засумська, 16/5 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні житлового будинку;

вул. Я. Мудрого, 70 - прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні житлового будинку;

вул. Пушкіна, 20 - прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні під’їзду №8 житлового будинку;

вул. Я. Мудрого, 52 - прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні під’їзду №4 житлового будинку;

вул. Роменська, 89 – відновлено електропостачання у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12 - відновлено роботу ліфта у під’їзді №5;

вул. Засумська, 12/А – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 51/1 - відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

проведено роботи з огородження дитячих майданчиків сигнальної стрічкою; проведено роботи з дезінфекції у 80 під’їздах 25 житлових будинків за адресами: вул. Засумська, 5; вул. Засумська, 11; вул. Засумська, 13; вул. Робітнича, 67; вул. Робітнича, 84; вул. Робітнича, 92; вул. Робітнича, 94; вул. Садова, 32; вул. Іллінська, 38; вул. Іллінська, 40; вул. Д. Галицького, 34; вул. Д. Галицького, 35; вул. Д. Галицького, 39; вул. Куликівська, 27;                            вул. Люблінська, 5; вул. Люблінська, 20; вул. Робітнича, 41; вул. Робітнича, 43; вул. Робітнича, 45; вул. Робітнича, 47; вул. Ярослава Мудрого, 40/А;                   вул. Робітнича, 51; вул. Робітнича, 49; пр-т Шевченка, 2; вул. Супруна, 7.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації за адресами: вул. Лермонтова, 15, під’їзд 2;   вул. Холодногірська, 41,  під’їзд 1; вул. Металургів, 13, під’їзд 1;

відновлення  опалення за адресами: вул. Металургів, 15; вул. Металургів, 11;  вул. Металургів, 9; вул. Холодногірська, 41;

проведені ремонтні роботи  мережі  гарячого водопостачання  за  адресами: вул. Праці, 32, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі опалення  за адресами: вул. Металургів, 15, під’їзд 4;

виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Металургів, 15, під’їзд 4;

відновлення  комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

відновлення  комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Праці, 34, кв.***; вул. Холодногірська, 31,  кв.***;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Холодногірська, 33/1,  під’їзд 1;

Дезінфекція за адресами: вул. Холодногірська, 31; вул. Реміснича, 10, 10/1; вул. Аксакова,10; пров. Вільний, 6; пров. Сумський, 13;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання:                                                  вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*;

дезінфекція під’їздів: вул. Героїв Крут, 40, 42, 44, 46, 46/б, 50, 50/б, 54, 54/б, 62, 62/б, 64, 66, 66/б, вул. І. Сірка, 12, 14, 15, вул. Харківська, 24, вул. СКД, 4, вул. Чеснова, 13, вул. Мірошниченко, 11, 13, 15, 35, вул. Кощія, 81, вул. Прокоф’єва, 10, 35, 50;

відновлення опалення: вул. Харківська, 24, кв.*;

встановлення хомута: вул. Героїв Крут, 72, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 74/б, кв.*,                           вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, буд. 33, 37, 53, 51; вул. Р. Атаманюка, буд. 57;

ведеться дезінфекція тамбурів виходу, вхідна група, сходові клітини 1-3 поверхи під’їздів в житлових будинках повторно: вул. Л. Українки, буд. 2/а, 6, 10, 12, 14; пров. Л. Українки, буд. 2, 4, 6; вул. Р. Атаманюка, буд. 21, 21/1, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 43, 45, 67, 69; вул. Г. Чибісова, буд. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20;

виконані роботи по ремонту покрівлі в житловому будинку:                               вул. Р. Атаманюка, буд. 27 (1 під.);

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                        вул. Л. Українки, буд. 4 (2 під.);

виконані роботи по ремонту сходових клітин входу в під’їзд в житловому будинку: пр-т Курський, буд. 103;

ведуться роботи по ремонту покрівлі  над квартирами в житловому будинку: вул. Р. Атаманюка, буд. 63; вул. Г. Чибісова, буд. 16/а;

виконані роботи по ремонту вимощення в житловому будинку:                               вул. Новорічна, буд. 3 (2 під.);

пр-т Курський, буд. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання колби на лічильнику обліку води. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр-т Курський, буд. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр-т Курський, буд. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр-т Курський, буд. 37, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання гарячого водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

вул. Р. Атаманюка, буд. 57, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі по стояку кухні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, буд. 26 – обстеження інженерних мереж в підвальному приміщенні.

вул. Новомістенська, буд. 31 – виконано обстеження інженерних мереж в квартирі;

вул. Інститутський, буд. 3 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

пр-т Шевченка, буд. 14 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Новомістенська, буд. 37 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання теплопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Привокзальна, буд. 35/Г – відновлено комунальне освітлення в квартирі;

вул. Горького, буд. 28/1 – встановлено хомут на трубопроводі гарячого водопостачання теплопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, буд.22 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Супруна, буд. 22 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Супруна, буд. 6 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Супруна, буд. 45 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Троїцька, буд.14 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Псільська, буд. 17 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, буд. 28 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Проводяться роботи по дезінфекції під’їздів та ліфтових кабін в житлових будинках з гідно наданого графіку та заяв (повторної обробки приміщень) мешканців житлових будинків.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 114, вул. Харківська, буд. 54, вул. Харківська, буд. 33, вул. К. Зеленко, буд. 7, вул. Прокоф’єва, буд. 29 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд. 5, вул. СКД, буд. 34 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 58/Г – проведено роботи по усуненню протікання мереж ГВП у квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 54/1 – проведено роботи по усуненню протікання мереж опалення у квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 54 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 15, вул. Інтернаціоналістів, буд. 10, вул. СКД, буд. 12, пр-т М. Лушпи, буд. 10 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. К. Зеленко, буд. 1, вул. Охтирська, буд. 19, вул. Миру, буд. 5 – виконано роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

Триває проведення дезінфекції у під’їздах, ліфтових кабінах та на сходових клітинах житлових будинків в межах території обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Відновлення циркуляції ГВП за адресою: пр-т М. Лушпи буд. 23,                                 вул. О. Береста буд. 5, вул. Харківська буд. 1;

проведення ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва буд. 110, вул. Заливна буд. 9;

відновлено ком. ел. енергію за адресою: вул. Прокоф`єва буд. 36;

усунено аварійну ситуацію на системі мережі опалення за адресою:                      вул. Петропавлівська буд. 123;

обстеження та регулювання системи опалення за адресою: вул. Заливна буд. 29, вул. Петропавлівська буд. 123, вул. Кооперативна буд. 4;

прочищено каналізаційну систему за адресою: вул. І. Сірка буд. 37,                            вул. Г. Кондратьєва буд. 143, 144/2, 165/134, 183; вул. Лебединська буд. 10,                           пр-т М. Лушпи буд. 31, 49, вул. Заливна буд. 29;

усунено протікання на системі опалення (рушникосушарка) за адресою: пр-т М. Лушпи буд. 31;

обстеження дворової каналізаційної системи за адресами:                                  вул. Кузнечна буд. 1;

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.