Оперативний звіт по виконаниї роботах за 09.04.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Нахімова, 21 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні під’їзду № 4 житлового будинку;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації по стояку квартири заявника у 4 під’їзді житлового будинку;

вул. Садова, 32 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні під’їзду №1 житлового будинку;

вул. Шевченка, 7 – усунено протікання трубопроводу системи опалення;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – усунено протікання опалювального приладу на сходовій клітині;

вул. Данила Галицького, 35 – усунено протікання трубопроводу у підвальному приміщенні житлового будинку;

пров. Гетьманський, 14 – усунено протікання трубопроводу ХВП у підвальному приміщенні під’їзду №3 житлового будинку;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – усунено протікання трубопроводу на технічному поверсі житлового будинку шляхом установки хомута;

вул. Іллінська, 12/1  – виконано ревізію електричного щитка на 9-му поверсі житлового будинку;

вул. Котляревського, 2/8 – відновлено електропостачання у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 10 – виконано роботи по заміні світильника в місцях загального користування житлового будинку;

вул. Шевченка, 2 - відновлено роботу ліфтів під’їздів №6 та №7 після виконання капітального ремонту;

вул. Іллінська, 12/1 – проведено технічний огляд ліфтів;

вул. Іллінська, 12/2 – проведено технічний огляд ліфтів;

продовжено роботи з відключення теплопостачання на житлові будинки у зв’язку з закінченням опалювального періоду;

проведено роботи з дезінфекції у 36 під’їздах 15 житлових будинках за адресами: вул. Білопільський шлях, 9/3; 9; 23; 38; 53; 59; 61; 3; 41; 43; 47; 49; 5/а; вул. 8-го Березня, 22/А; 22.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Л.Бикова,6, під’їзд 1;                             вул. Лермонтова, 15, під’їзд 4; вул. Холодногірська,39, під’їзд 1;                             вул. Реміснича, 12/2, під’їзд  1;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                                         вул. Лермонтова,15, під’їзд 1;

відновлення  гарячого водопостачання за адресами: вул. Праці,32, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами:                                 вул. Металургів, 16,  під’їзд  3;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 15,  під’їзд  2;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 16, під’їзд 4;                        вул. Івана Виговського, 6,  під’їзд  1;

дезінфекція за адресами: вул. Реміснича, 31; вул. Металургів, 7;                                  вул. Праці, 32, 31, 30; вул. Холодногірська, 49, 51.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Встановлення хомута на трубопроводі водопостачання: вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*;

Заміна трубопроводу х/водопостачання: вул. Героїв Крут, 72, підвал;

Прочищення каналізаційної мережі: пр-т М. Лушпи, 42, кв.*,                                   вул. Героїв Крут, 76, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, кв.*, вул. Героїв Крут, 64, кв.*.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, б. 39, 131, 135; вул. Р. Атаманюка, б. 33, 51, 55;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                        вул. Лесі Українки, б. 4/1;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                        вул. Р. Атаманюка, б. 11;

виконані роботи по склінню вікон на сходових клітинах під’їздів в житлових будинках: вул. Л. Українки, б. 4; вул. Р. Атаманюка, б. 11;

вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* –  при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Перекрили гаряче водопостачання на під’їзд, заявник виконує ремонтні роботи самостійно. По завершенню ремонтних робіт водопостачання було відновлено;

пр-т Курський, б. 135, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведена заміна корінного крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр-т Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр-т Курський, б. 131, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Атаманюка, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 14, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – встановили лампочку в 2-му блоці на 9-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

3-й Парковий проїзд, буд. 6, вул. Римського-Корсакова, буд. 18 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Паркова, буд. 1, вул. Охтирська, буд. 26, вул. Римського-Корсакова, буд. 30 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Прокоф’єва, буд. 31, вул. Миру, буд. 30 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Івана Сірка, буд. 19, вул. Харківська, буд. 54/1 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 31 – проведено роботи по усуненню протікання мереж холодного водопостачання у підвальному приміщенні;

вул. Лінійна, буд. 2, вул. Глінки, буд. 7, вул. Харківська, буд. 58/Г,

вул. Миру, буд. 9 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Охтирська, буд. 20, вул. Богуна, буд. 8 – виконано роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

Триває проведення дезінфекції у під’їздах, ліфтових кабінах та на сходових клітинах житлових будинків в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд. 40 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пров. Суджанський, буд. 20– виконано роботи по ліквідації наслідків буревію;

вул. Леваневського, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, буд. 12 –– виконано роботи по ліквідації наслідків буревію;

вул. Новомістенська, буд. 25 – виконано роботи по ліквідації наслідків буревію;

вул. Горького, буд. 41 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, буд. 40 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Привокзальна, буд. 8 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. 2-га Залізнична, буд. 22/а  – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. 2-га Залізнична, буд. 22/а – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

пр-т. Курський, 6/а – встановлено хомут на трубопроводі опалення в теплопункті будинку;

пр-т Курський, 119 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр-т Курський, 125 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Псільська, буд. 24А – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Троїцька, буд. 26 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в по стояку;

вул. Троїцька, буд. 43 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Проведення ел. робіт за адресою: вул. Харківська, б. 8/2, вул. Івана Сірка, б. 37, вул. Прокоф`єва, б. 36 ;

відновлення циркуляції за адресою: вул. Харківська, б. 1/1, вул. Івана Сірка, б. 37, вул. Г. Кондратьєва, б. 175

відновлено ком. ел. енергію за адресою: вул. Прокоф`єва, б. 12, б. 36

прочищено каналізаційну систему за адресою: вул. Кузнечна, б. 1;                        вул. Гамалія, б. 36/1, вул. Івана Сірка, б. 37, вул. Шишкарівська, б. 2;                                    вул. Прокоф`єва, б. 30, вул. Петропавлівська, б. 106, вул. Соборна, б. 32,  Кузнечна, б. 1;

обстеження дворової каналізаційної системи за адресами: вул. Соборна, б. 32;

обстеження систем ГВП/ХВП/опалення за адресою: вул. Петропавлівська б. 106, вул. Прокоф`єва б. 30, вул. Шишкарівська б. 2;

вивіз гілля та листя за адресою: вул. Герамсима Кондратьєва б. 181, 183, 185, 187, 189, 191, 165/135, 165/13, 165/140, 165/134 165/10, 165/78, 165/126, 165/8, 165/9, 145, 143, 110, 118, 35, 37; вул. Гамалія б. 1, 17/1, 19, 21.

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.