Оперативний звіт по виконаних роботах за 10-12.04.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Д. Галицького, 39 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні під’їзду № 2 житлового будинку;

вул. Білопільський шлях, 61 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні під’їзду № 2 житлового будинку;

вул. Д. Галицького, 69 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні під’їзду №3 житлового будинку та передано заявку до                      КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочищення дворової каналізації;

вул. Білопільський шлях, 23 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні під’їзду № 5 житлового будинку;

вул. Котляревського, 2/5 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні під’їзду № 5 житлового будинку;

вул. Котляревського, 2/7 – усунено протікання трубопроводу системи ГВП у підвальному приміщенні;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – усунено протікання опалювального приладу  у квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/2 – усунено протікання трубопроводу ХВП у підвальному приміщенні житлового будинку;

вул. І. Кавалерідзе, 17 – усунено протікання трубопроводу ХВП у підвальному приміщенні житлового будинку;

вул. Іллінська, 10 – усунено протікання трубопроводу ГВП у квартирі заявника;

вул. Роменська, 88 – відновлено електропостачання у квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/2 – відновлено електропостачання у квартирі заявника;

вул. Герасима Кондратьєва, 152 – відновлено електропостачання у квартирі заявника;

вул. Засумська, 14 - відновлено електропостачання у квартирі заявника;

вул. Засумська, 12/А; 12/Г; 16/5; 16/Б; вул. Ярослава Мудрого, 5– проведено технічний огляд ліфтів;

вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4;

проведено роботи з дезінфекції у 189 під’їздах 68 житлових будинків за адресами: вул. Івана Кавалерідзе, 11, 15, 17, 9, 9/2; вул. Косівщинська, 71, 73, 79, 96/1, 96/2, 96/3, 96/4; вул. Нахімова, 15, 30, 32, 19, 21, 34, 36, 38;                              пров. Гетьманський, 14; вул. Народна, 7/А; вул. територія с/г технікуму, 22; вул. Героїв Чорнобиля, 1, 3, 8; вул. Іллінська, 1; вул. Набережна р. Стрілка, 28, 32, 34, 36, 38, 50; вул. Ярослава Мудрого, 75, 79, 70, 50, 52, 57, 61, 68; вул. В’ячеслава Чорновола, 78; вул. Гетьмана Мазепи, 2; вул. Д. Галицького, 53, 65/А,69; вул. Іллінська, 35; вул. Першотравнева, 20, 22, 24, 26, 31, 33, 35, 37; вул. Садова, 53, 77; вул. Шкілька, 5/А, 5/Б, 5/В, 5/Г; вул. Пушкіна,  20, 53, 55; вул. Троїцька, 21; вул. Кузнечна, 5; вул. Супруна, 7; пр-т Т. Шевченка, 2.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Л. Бикова, 6 ; вул. Реміснича, 25, під’їзд 2; вул. Металургів, 2, під’їзд 4;  вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 5;

проведені ремонтні  роботи мережі холодного водопостачання за адресами:   вул. Реміснича, 19, кв.***;

відновлення мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Металургів, 2, кв.***;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Праці, 26, кв.***; вул. Реміснича, 19, кв.***; вул. Металургів, 7, кв.***; вул. Праці, 32, кв.***; вул. Реміснича, 6/А, кв.***; вул. Холодногірська, 33/1, кв.***;

відновлення комунального освітлення  за адресами:  вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1; вул. Металургів, 4, під’їзд 3;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1;

дезінфекція за адресами: вул. О. Шапаренка, 2, 6; вул. Холодногірська, 30/1, 31, 33/1, 45; вул. Реміснича, 35; вул. Аксакова, 10; пров. Вільний, 6;  пров. Сумський, 13;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. І. Сірка, 15, кв.*,

заміна корінного крану: пр-т М. Лушпи, 24, кв.*;

заміна трубопроводу х/водопостачання: вул. Героїв Крут, 72, підвал,

обстеження підвальних приміщень: вул. Героїв Крут, 70/а, вул. Героїв Крут, 82/а, вул. Героїв Крут, 82/б, вул. Героїв Крут, 78,                                                 вул. Інтернаціоналістів, 63/а, вул. Інтернаціоналістів, 63/б,                                           вул. Інтернаціоналістів, 57/а, вул. Героїв Крут, 84/а, вул. Героїв Крут, 84/б, вул. Героїв Крут, 68/а, вул. Героїв Крут, 68/б,

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 40, кв.*,                               вул. Героїв Крут, 36, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 61/а, кв.*, пр-т М. Лушпи, 42, кв.*, вул. І. Сірка, 43, кв.*, вул. І. Сірка, 15, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.*.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд. 25 – встановлено хомут на трубопроводі опалення в теплопункті будинку;

пр-т Шевченка, 34 – виконано обстеження відсутності  холодного водопостачання в будинку;

вул. Леваневського, буд. 12 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Супруна, 6– засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Супруна, 12 – виконано обстеження протікання зі стелі в квартирі,  злито опалення;

вул. Новомістенська, буд. 37 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Привокзальна, 35 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 26 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, буд. 14 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Горького, буд. 40 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Леваневського, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр-т Курський, 125 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Виконано відключення  подачі теплоносія на системи опалення ввірених об’єктах  теплоспоживання;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, буд. 33, 103, 133; вул. Г. Чибісова, буд. 11/1;                             вул. Л. Українки, буд. 4, 4/1; вул. Р. Атаманюка, буд. 49, 59, 67, 69;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                      вул. Л. Українки, буд. 4/1;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                     вул. Р. Атаманюка, буд. 11;

пр-т Курський, буд. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальних приміщеннях 3-го та 4-го під’їзду. Проведена роботи по прочищенню к/з мережі, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на к/з мережі в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Проведена заміна аварійної ділянки трубопроводу, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 1а, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

вул. Л. Українки, буд. 4/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 69, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 16, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено;

пр-т Курський, буд. 55, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

3-й Парковий проїзд, буд. 6, вул. Римського-Корсакова, буд. 18, вул. Інтернаціоналістів, буд. 14, вул. Харківська, буд. 58/Г, вул. Охтирська, буд. 3, вул. І. Сірка, буд. 15 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. М. Вовчок, буд. 11, вул. Римського-Корсакова, буд. 18 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 39, вул. І. Сірка, буд. 17, вул. Харківська, буд. 31, вул. Харківська, буд. 114, вул. Чеснова, буд. 3, вул. СКД, буд. 36, вул. Харківська, буд. 54, вул. Нижньосироватська, буд. 62 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 19/2, вул. Богуна, буд. 2/1,  вул. Глінки, буд. 11, вул. К. Зеленко, буд. 7, вул. СКД, буд. 42 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. К. Зеленко, буд. 3 – проведено роботи по усуненню протікання мереж холодного водопостачання у квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 110, вул. СКД, буд. 25 – проведено роботи по усуненню протікання мереж опалення у квартирі заявника;

вул. Нижньосироватська, буд. 37, вул. Харківська, буд. 98, вул. І. Сірка, буд. 27 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 40, вул. Харківська, буд. 54/1, пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. Харківська, буд. 31 – виконано роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

Триває проведення дезінфекції у під’їздах, ліфтових кабінах та на сходових клітинах житлових будинків в межах території обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Відновлення циркуляції за адресою: вул. І. Сірка, буд. 37;

прочищення каналізаційної системи за адресою:    вул. І. Сірка, буд. 34,      вул. Заливна, буд. 13, вул. Г. Кондратьєва буд. 185, вул. Г. Кондратьєва буд. 140, вул. Г. Кондратьєва буд. 150, вул. Соборна буд. 32, пр-т М. Лушпи буд. 55, вул. Г. Кондратьєва буд. 191, вул. Г. Кондратьєва буд. 140, вул. Г. Кондратьєва, буд. 143, вул. Г. Кондратьєва, буд. 148;

відновлено ком. ел. енергію за адресою:  вул. Харківська, буд. 6/2,                               вул. Прокоф`єва, буд. 12;

усунення протікання системи опалення за адресою: вул. Заливна, буд. 31;

усунено протікання системи ГВП за адресою: вул. Г. Кондратьєва буд. 148;

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.