Оперативний звіт по виконаних роботах за 16.04.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Засумська, 12/А – виконано роботи по налагодженню циркуляції ГВП;

вул. Засумська, 14 – виконано роботи по налагодженню циркуляції ГВП;

вул. Нахімова, 21 – виконано роботи по налагодженню циркуляції ГВП;

вул. Іллінська, 12 – виконано роботи по налагодженню циркуляції ГВП;

вул. Іллінська 51/1 – виконано роботи по налагодженню циркуляції ГВП;

вул. В. Чорновола, 55  – виконано роботи з ревізії електричної щитової;

вул. Засумська, 12 – відновлено електропостачання у квартирі заявника;

вул. Засумська, 14 – виконано роботи по заміні корінного крану у квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/7 – виконано роботи по ремонту бойлера.

проводяться роботи по підготовці житлових будинків до гідравлічних випробувань системи опалення;

проведено роботи з дезінфекції у 63 під’їздах 24 житлових будинків за адресами: вул. Косовщинська, 71; 73; 75; 79; 96/1; 96/2; 96/3; 96/4;                        вул. Івана Кавалерідзе, 9; 9/2; 11; 15; 17; вул. Нахімова, 15; 19; 21; 30; 32; 34; 36; 38;  вул. 8-го березня, 22; 22/А; вул. Народна, 7;                              територія с/г технікуму, 22.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених  графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Проведені ремонтні роботи мережі  холодного  водопостачання  за адресами:  вул. Металургів, 13/А, під’їзд  2;

проведені  ремонтні  роботи  мережі  гарячого водопостачання  за адресами:  вул. Реміснича, 6, під’їзд 8;

відновлення гарячого водопостачання за адресами:                                                     вул. Холодногірська, 33/1, кв.***; вул. Металургів, 15, кв.***;                                            вул. Металургів, 24, кв.***; вул. Металургів, 14, кв.***;   вул. Металургів, 13, кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***; вул. Реміснича, 25, кв.***;                                        вул. Лермонтова, 1, кв.***;  вул. Лермонтова, 15,кв.***;

виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Реміснича, 6, під’їзд 8;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Праці, 32,                      під’їзд 1-4;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                               вул. Реміснича, 31, кв.***; вул. Металургів, 77, кв.***; вул. Металургів, 9, кв.***; вул. Металургів, 13, кв.***;

відновлення роботи ліфтів за  адресами: вул. Холодногірська, 37, під’їзд  1;

Дезінфекція за адресами: вул. Реміснича, 15, 19, 21, 25, 31;                                      вул. Нижньохолодногірська, 10;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 50, кв.*;

встановлення хомута: вул. Харківська, 24, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*;

заміна ділянки каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 76, підвал.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. СКД, буд. 9, вул. Харківська, буд. 38, вул. Харківська, буд. 33, вул. Інтернаціоналістів, буд. 10, вул. К. Зеленко, буд. 1, вул. Прокоф’єва, буд. 25, вул. К. Зеленко, буд. 5, пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. Прокоф’єва, буд. 29/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Прокоф’єва, буд. 25, вул. СКД, буд. 38 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

пр-т М. Лушпи, буд. 12, вул. К. Зеленко, буд. 3 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. К. Зеленко, буд. 5  – проведено роботи по усуненню протікання мереж ГВП у квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 54  – проведено роботи по усуненню протікання мереж опалення у підвальному приміщенні;

вул. Прокоф’єва, буд. 29  – проведено роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні;

вул. Нижньосироватська, буд. 66, вул. Охтирська, буд. 19/3, вул. Харківська, буд. 38 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. С. Табали, буд. 52/Б, вул. Охтирська, буд. 9  – виконано роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

Триває проведення дезінфекції у під’їздах, ліфтових кабінах та на сходових клітинах житлових будинків в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пр-т Шевченка, буд. 28 – виконано обстеження мережі опалення в квартирі;

вул. Супруна, буд. 6 – виконано ремонтні роботи по стояку каналізаційного трубопроводу в квартирі;

вул. Рибалко, буд. 4 – виконана ревізія поверхового щита;

вул. Супруна, буд.18– виконана ревізія поверхового щита;

пров. Інститутський, буд. 5 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

вул. Троїцька, 17 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

пр-т Шевченка, 8 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр-т Шевченка, 3/а – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр-т Шевченка, 14 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, 19 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 5 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 2 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, буд. 6 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, буд. 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Псільська, буд. 24 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, 26 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, 14 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, буд 3/а – ремонтні роботи системи опалення в підвальному приміщенні будинку;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, буд. 15, 55, 103, 133; вул. Л. Українки, буд. 4;                             вул. Ковпака, буд. 15; вул. Р. Атаманюка, буд. 27, 29;

ведеться дезінфекція тамбурів виходу, вхідна група, сходові клітини 1-3 поверхи під’їздів в житлових будинках повторно: вул. Г. Чибісова, буд. 16/1; вул. Р. Атаманюка, буд. 43; пр-т Курський, буд. 53, 129, 135; вул. Л. Українки, буд. 6, 25; вул. Супруна, буд. 12/1, 21; вул. Леваневського, буд. 14; пров. Березовий, буд. 29, 30, 31; пров. З. Красовицького, буд. 5; пр-т Шевченко, буд. 9, 13 (Хлорантоин (порошок)).

ведуться роботи по вивозу листя та гілля з прибудинкової території житлових будинків: пр-т Курський, буд. 121, 123, 129; вул. Р. Атаманюка, буд. 21, 24, 25, 27; вул. Ковпака, буд. 14, 31, 41, 43; пров. Березовий, буд. 29, 30, 31;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                       вул. Л. Українки, буд. 4/1;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                      вул. Р. Атаманюка, буд. 13 (2 під.);

пр-т Курський, буд. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення ливневого трубопроводу в 2-му під’їзді. Проведені роботи по прочищенню, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Л. Українки, буд. 4, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Ковпака, буд. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 39 кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, буд. 13, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення відновлено;

пр-т Курський, буд. 133, кв. №* – встановили 2-і лампочки в підвальному приміщенні, комунальне освітлення відновлено;

пр-т Курський, буд. 135, кв. №* – встановили 2-і лампочки на 5-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр-т Курський. буд. 45, кв. №* – відновлено контакт в електрощитовій будинку, освітлення відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Проведення ел. робіт за адресою: вул. Гамалія, буд. 22, буд. 33;                         вул. Заливна, буд. 9;

відновлено ком. ел. енергію за адресою: вул. Харківська, буд. 26/1,                           вул. Петропавлівська, буд. 51, вул. Гамалія, буд. 1, вул. Г. Кондратьєва,                   буд. 122, буд. 165/78, буд. 128; пр-т М. Лушпи, буд. 39/1, вул. Прокоф’єва,                         буд. 12, вул. Соборна, буд. 19;

проведені ремонтні роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресами:            вул. Харківська, буд. 6/2, буд. 26/1; вул. Прокоф’єва, буд. 22, вул. О. Береста, буд. 5, пр-т М. Лушпи, буд. 39/1, буд. 43/2;

прочищено каналізацію за адресою: вул. Гамалія, буд. 36/1, буд. 21,                  буд. 19; вул. О. Аніщенко, буд. 10, вул. Заливна, буд. 1, вул. Даргомижського, буд. 6;

проведені ремонтні роботи по усуненню аварійної ситуації на мережі ХВП, ГВП, опалення: вул. О. Береста, буд. 5, вул. Г. Кондратьєва, буд. 143, вул. Шишкарівська, буд. 15;

обстежено дворову каналізацію, передано в КП «Міськводоканал»:                      вул. Прокоф’єва, буд. 8, вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/134, пр-т М. Лушпи, буд. 55;

проведені роботи по заміні мережі ХВП за адресою: пр-т М. Лушпи,                   буд. 39/1 – 4 м.п.;

проведені роботи по заміні кранів на мережі ГВП за адресою:                             пр-т М. Лушпи, буд. 55 – 1 шт.;

проведені роботи по заміні кранів на мережі ХВП за адресою:                             пр-т М. Лушпи, буд. 39/1 – 2 шт.

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.