Оперативний звіт по виконаних роботах за 01.04.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Засумська, 12/Г – проведено роботи по опорядженню віконних укосів після заміни вікон на сходовій клітині житлового будинку;

вул. Котляревського, 2/2 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні житлового будинку;

вул. Пушкіна, 20 – обстеження мережі каналізації, передано заявку до                      КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочищення дворової каналізації;

вул. Люблінська, 20 – усунено протікання на трубопроводі ХВП у квартирі заявника;

пр-т М. Лушпи, 7 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні житлового будинку;

вул. Лермонтова, 13 – відновлено електропостачання у квартирі заявника;

вул. Котляревського, 1/1 – проведено ревізію електрощитової житлового будинку;

вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

вул. Я. Мудрого, 5 – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 51/1 – перевірка роботи ліфта у під’їзді №5 за зверненням;

проведено роботи з огородження дитячих майданчиків сигнальної стрічкою;

проведено роботи з дезінфекції у 70 під’їздах 32 житлових будинків за адресами: вул. Білопільський шлях, 9/3; вул. Білопільський шлях, 23;                                        вул. Білопільський шлях, 38; вул. Білопільський шлях, 53; вул. Білопільський шлях, 59; вул. Білопільський шлях, 61; вул. Білопільський шлях, 9;                             вул. І. Кавалерідзе, 9; вул. І. Кавалерідзе, 9/2; вул. І. Кавалерідзе, 17;                            пров. 8-го Березня, 22; пров. 8-го Березня,22/А; вул. І. Кавалерідзе, 11;                      вул. І. Кавалерідзе, 15; вул. Білопільський шлях, 3;                                                     вул. Білопільський, шлях, 5; вул. Білопільський шлях, 41; вул. Білопільський шлях, 43; вул. Білопільський шлях, 47; вул. Білопільський шлях, 49;                           вул. Народна, 7/А; вул. Косівщинська, 71; вул. Косівщинська, 73;                              вул. Косівщинська, 79; вул. Косівщинська, 96/1; вул. Косівщинська, 96/2;              вул. Косівщинська, 96/3; вул. Косівщинська, 96/4; вул. Нахімова, 15;                        вул. Нахімова, 30; вул. Нахімова, 32; вул. територія с/г технікуму, 22.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Заміна корінного крану: вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*;

відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 54, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Холодногірська, 39, під’їзд 2;                    вул. Реміснича, 25, під’їзд 4;

проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами:   вул. Реміснича, 6, під’їзд 8;

відновлення опалення за адресами: вул. Металургів, 16, кв.***;

відновлення  гарячого водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 41, вул. Реміснича, 15, кв.***;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Праці, 34, кв.***;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1;

дезінфекція за адресами: вул. Холодногірська, 33/1, 31;                                     вул. Нижньохолодногірська, 10; вул. Лермонтова, 1, 3, 15, 17; вул. Праці, 2;                      вул. Металургів, 17;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 54, вул. Харківська, буд. 58/А, вул. Нижньосироватська, буд. 60, вул. І. Сірка, буд. 15, вул. Харківська, буд. 41 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Богуна, буд. 8, вул. М. Вовчок, буд. 11 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 54 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ГВП у підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 19 – проведено роботи по відновленню теплопостачання у квартирі заявника;

вул. Богуна, буд. 16 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. С. Табали, буд. 52/Б, вул. Інтернаціоналістів, буд. 12, вул. СКД, буд. 10 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. Охтирська, буд. 19/3, вул. Охтирська, буд. 29 – виконано роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

Триває проведення дезінфекції у під’їздах, ліфтових кабінах та на сходових клітинах житлових будинків в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Інститутський, буд. 3 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр-т Шевченка, 11 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Горького, буд. 6 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Горького, буд. 39 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пров. Суджанський, буд. 8 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, буд. 37 – виконано роботи на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

пров. Дерев’янка, 6 – ревізія поверхового щита;

пров. З. Красовицького, 2 – відновлено подачу гарячого водопостачання в будинку;

вул. Троїцька, 18 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Бельгійська, буд. 19 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Горького, буд. 5 – ревізія поверхового щита;

пр-т Шевченка, буд. 8 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Привокзальна, буд. 13 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Горького, буд. 41 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

Проводяться роботи по дезінфекції під’їздів та ліфтових кабін в житлових будинках з гідно наданого графіку та заяв (повторної обробки приміщень) мешканців житлових будинків;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, буд. 39, 45, 47, 53, 55, 103, 135; вул. Ковпака, буд. 13, 15, 43, 55; вул. Р. Атаманюка, буд. 13;

ведеться дезінфекція тамбурів виходу, вхідна група, сходові клітини 1-3 поверхів під’їздів в житлових будинках повторно: вул. Л. Українки, буд. 2/а, 6, 10, 12, 14, 2, 4, 6; вул. Р. Атаманюка, буд. 21, 21/1, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 43, 45, 67, 69; вул. Г. Чибісова, буд. 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 (Жавілар Ефект (таблетки).

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                           вул. Р. Атаманюка, буд. 23 (2 під.);

завершені роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                               вул. Л. Українки, буд. 4 (2 під.);

продовжуються роботи по ремонту покрівлі над квартирами в житловому будинку: вул. Р. Атаманюка, буд. 63; вул. Г. Чибісова, буд. 16а;

пр-т Курський, буд. 45, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр-т Курський, буд. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведена заміна аварійної ділянки трубопроводу, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, буд. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Перекрито теплопостачання по стояку, заявник виконує ремонтні роботи самостійно. По завершенню ремонтних робіт опалення по стояку було відновлено;

пр-т Курський, буд. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Встановили хомут на трубопроводі, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр-т Курський, буд. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го та 3-го під’їздів. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на радіаторі в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

вул. Ковпака, буд. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Ковпака, буд. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Ковпака, буд. 15, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський, буд. 55, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський, буд. 39, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський, буд. 53, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Л. Українки, буд. 4/1, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено;

пр-т Курський, буд. 53, кв. №* – встановили лампочку в 1-му під’їзді на 1-му поверсі біля ліфту, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 29, кв. №* – проведена ревізія в електрощітку на 5-му поверсі, освітлення в квартирах відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Проведення ел. робіт за адресою: вул. Заливна буд.1, вул. Прокоф`єва буд. 24/Б, вул. Огарьова буд. 2/1, вул. Гамалія буд. 31;

відновлено ком. ел. енергію за адресою: вул. Петропавлівська буд. 51,                      вул. Прокоф`єва буд. 36, вул. Харківська  буд. 26/1, буд. 6/2; вул. Даргомижського буд. 1;

усунено аварійну ситуацію на системі мережі ХВП за адресою:                           вул. Петропавлівська буд. 101;

обстеження та регулювання системи опалення за адресою:                                   вул. Харківська буд. 22/1;

прочищено каналізаційну систему за адресою: вул. Петропавлівська буд. 127, 101, вул. Прокоф`єва буд. 24/Б, вул. Г. Кондратьєва буд. 145, 148, 185,                               вул. Лебединська буд. 10,  вул. Кузнечна буд. 1;

обстеження дворової каналізаційної системи за адресами:                                  вул. Кузнечна буд. 1, вул. Прокоф`єва буд. 24/Б, вул. Г. Кондратьєва буд. 145, 122, 165/78;

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.