Оперативний звіт по виконаних роботах за 21.04.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Садова, 32 – продовжено малярно-штукатурні роботи віконних укосів після заміни вікон на сходових клітинах житлового будинку;

вул. Ярослава Мудрого, 61 – проведено прибирання теплового пункту;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації;

вул. Першотравнева, 33 – прочищено мережу каналізації;

вул. Данила Галицького, 35 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Білопільський шлях, 23 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП  «Міськводоканал»;

вул. Роменська, 92 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП  «Міськводоканал»;

вул. Котляревського, 2/3 – усунено протікання трубопроводу мережі ГВП  -проведено зварювальні роботи;

вул. Котляревського, 2/7 – проведено заміну кранів мережі ГВП;

вул. Іллінська, 51/Г, 51/1 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Засумська, 12/А, 14 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Засумська, 16/5 – відновлено роботу рушниковисушувача у квартирі заявника;

вул. Ярослава Мудрого, 68 – усунено протікання у квартирі заявника;

вул. Харківська, 58/Б – усунено протікання корінного крану у квартирі заявника;

вул. Декабристів, 143 – замінено ділянку трубопроводу мережі ГВП – усунено протікання;

вул. Іллінська, 12 – усунено протікання на технічному поверсі – замінено кран;

вул. Котляревського, 2/5 – проведено обстеження мережі ХВП у квартирі заявника, встановлено причини протікання та надано консультації;

вул. Іллінська, 49 – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

вул. Засумська, 14 – проведено технічний огляд ліфта;

вул. Іллінська, 12 -  відновлено освітлення у квартирі заявника.

вул. Іллінська, 12 – відновлено комунальне освітлення на технічному поверсі;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено комунальне освітлення на вході до під’їзду;

вул. Котляревського, 2/7 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Нахімова, 36 – відновлено освітлення у підвальному приміщенні;

проведено роботи з дезінфекції у 147 під’їздах 45 житлових будинків за адресами: вул. Засумська, 12/А, 12/Г, 14, 16/5, 16/Б, вул. Ярослава Мудрого, 5, вул. Іллінська, 10, 12, 12/1, 12/2, 51/Г, 51/1, 49, вул. В. Чорновола, 55, вул. Лермонтова, 13, вул. Шевченка, 2, 2/Б, 2/В, вул. Декабристів, 74,78,125, 143, вул. Зв’язківців, 9, вул. Котляревського, 1/1, 2/2, 2/2а, 2/3, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 3/1, вул. Лисенка, 10, вул. Перемоги, 2,4, вул. Роменська, 81, 88, 89, 100, 110, 92, 92/1, вул. 5-та Продольна, 77.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 46, кв.*;

встановлення хомута: вул. Прокоф’єва, 35, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*, пр-т М. Лушпи, 30, кв.*, вул. Героїв Крут, 36/в, кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації  за  адресами: 	вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1; вул.Холодногірська, 49, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 6/1, кв.***;

відновлення холодного водопостачання за адресами:  вул. Холодногірська, 30/1, кв.***;

відновлення  гарячого водопостачання за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***; вул. Реміснича, 15, кв.***; вул. Холодногірська, 41, кв.***; вул. Праці, 32, кв.***;  вул. Праці, 26, кв.***;  вул. Лермонтова, 3, кв.*** ; вул.Холодногірська, 49, кв.***; вул. Холодногірська, 51, кв.***; вул. Металургів, 24, кв.***; вул. Металургів, 26, кв.***;

проведені ремонтні  роботи мережі  холодного водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Реміснича, 12/2, кв.***; вул. Реміснича, 12/1, кв.***;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд  1; вул. Металургів, 24, під’їзд 3; вул. Холодногірська, 49, під’їзд 1.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Нижньосироватська, буд. 37, вул. Івана Сірка, буд. 27, вул. СКД, буд. 40, вул. Харківська, буд. 38, вул. Харківська, буд. 44 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 3, вул. Паркова, буд. 1, вул. СКД, буд. 40 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

пр-т М. Лушпи, буд. 10, вул. Глінки, 11 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника;

вул. Харківська, 40 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ГВП у квартирі заявника;

вул. Нижньосироватська, буд. 54, вул. Інтернаціоналістів, буд. 43/А, вул. К. Зеленко, буд. 1 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні;

вул. Івана  Сірка, буд. 17, вул. СКД, буд. 12, вул. Харківська, буд. 40 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП; вул. Серпнева, буд. 7,

вул. Івана Сірка, буд. 15 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. К. Зеленко, буд. 14, вул. Івана Сірка, буд. 21, вул. СКД, буд. 6,

вул. С. Табали, буд. 30,  пр-т М. Лушпи, буд. 10, вул. СКД, буд. 12 – виконано роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

Триває проведення дезінфекції у під’їздах, ліфтових кабінах та на сходових клітинах житлових будинків в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, б. 55, 133; вул. Р. Атаманюка, б. 29, 33, 35, 57, 69; вул. Ковпака, б. 13, 55; вул. Лесі Українки, б. 25; вул. Б. Гмирі, б. 7А;

ведеться дезінфекція тамбурів виходу, вхідна група, сходові клітини 1-3 поверхи під’їздів в житлових будинках повторно: вул. Р. Атаманюка, б. 21, 21/1, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 49,  55,  63, 67, 69; (Хлорантоин (порошок));

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                           вул. Лесі Українки, б. 4/1;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                           вул. Р. Атаманюка, б. 13 (2 під.);

вул. Р. Атаманюка, б. 57 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр-т Курський, б. 133,  кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщення. Проведені зварювальні роботи на трубопроводі, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Б. Гмирі, б. 7 а, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв. №* – увімкнено автомати в ел. щитку, освітлення в квартирі відновлено.

пр-т Курський, б. 55, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 27, кв. №*– відновлено контакт в ел. щитовій, комунальне освітлення відновлено.

вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* – встановили вимикач комунального освітлення на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

пр-т Курський, б. 53, кв. №* – вкручено  лампочку при вході до 2-го під’їзду.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль

Проведення ел. робіт за адресою: вул. З. Космодем’янської, буд. 4, вул. Соборна, буд. 32, вул. Перекопська, буд. 17, вул. Герасима Кондратьєва, буд. 165/13, вул. Прокоф’єва, буд. 24б, вул. Кузнечна, буд. 1.

відновлено ком. ел. енергію за адресою: вул. Харківська, буд. 8/2, буд. 22/1, вул. Івана Сірка, буд. 37;

проведені ремонтні роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресами: вул. Харківська, буд. 9, буд. 1/1; вул. Івана Сірка, буд. 37.

прочищено каналізацію за адресою: вул. Герасима Кондратьєва, буд. 118, буд. 165/135;

проведені ремонтні роботи по усуненню аварійної ситуації на мережі ХВП, ГВП, опалення: вул. Герасима Кондратьєва, буд. 48, вул. Петропавлівська, буд. 72, буд. 96; вул. Заливна, буд. 9, вул. Перекопська, буд. 17, вул. Гамалія, буд. 31, буд. 33;

обстежено дворову каналізацію, передано в КП «Міськводоканал»: вул. Герасима Кондратьєва, буд. 167/1, буд. 126; вул. Соборна, буд. 32.

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, буд. 10 – виконано  роботи по заміні крана маєвського по стояку опалення;

вул. Супруна, буд. 32/1 – розпочато роботи по ремонту насосного обладнання в будинку;

вул. Горького, буд. 40 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в будинку;

вул. Новомістенська, буд. 28 –  засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

пров. Інститутський, буд. 5 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, буд. 13 – виконана ревізія поверхового щита;

вул. Троїцька, буд. 12/а – ліквідовано протікання трубопроводу опалення в квартирі, встановлено хомут на радіатора;

вул. Супруна, буд. 32/1 – виконана ревізія поверхового щита;

вул. Супруна, буд. 18 – виконана ревізія поверхового щита;

вул. Супруна, буд. 10 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр. Шевченка, буд. 10 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі по стояку с/у;

вул. Супруна, буд. 31 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі по стояку кухні;

вул. Троїцька, буд. 9 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Інститутський, буд. 7 –  виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, 18 –  виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, 9 –  виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр-т Шевченка, буд. 8 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.