Оперативний звіт по виконаних роботах за 28.04.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Засумська, 14 – продовження часткового ремонту покрівлі;

вул. Садова, 32 – продовження малярно-штукатурних робіт віконних укосів після заміни вікон на сходових клітинах житлового будинку;

вул. Іллінська, 51/1 – розпочато малярно-штукатурні роботи віконних укосів після заміни вікон на сходових клітинах житлового будинку;

вул. Іллінська, 12/2  – розпочато частковий ремонт порогів входів до ліфта у під’їздах №1-4;

вул. Іллінська, 12/1  – розпочато частковий ремонт порогів входів до ліфта у під’їздах №3;

вул. Набережна р.Стрілка, 50 – проведено обстеження та прочищення ДВК у квартирі заявника;

вул. Д. Галицького, 69 – проведено заміну ввідної засувки мережі ХВП;

вул. І. Кавалерідзе, 9 – замінено ділянку трубопроводу мережі каналізації;

вул. Нахімова, 36 – замінено ділянку трубопроводу;

вул. Засумська, 14 – розпочато роботи з часткової заміни запірної арматури мережі опалення;

вул. Котляревського, 2/5 – прочищено мережу каналізації;

вул. Білопільський шлях, 61 – прочищено мережу каналізації;

вул. В. Чорновола, 55 – прочищено мережу каналізації;

пр-т Шевченка, 2 – прочищено мережу каналізації;

вул. Нахімова, 19 – прочищено мережу каналізації;

вул. Д. Галицького, 35 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП  « Міськводоканал»;

вул. Я. Мудрого, 57 – усунено протікання у квартирі заявника – перекрито водопостачання на квартиру до усунення;

вул. Я. Мудрого, 5 – усунено протікання у квартирі заявника;

вул. Нахімова, 19 – усунено протікання трубопроводу мережі ГВП у квартирі заявника – установлено хомут;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 49 – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

вул. Засумська, 12/А – відновлено комунальне освітлення на вході до під’їзду;

вул. Котляревського, 2/3 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

проведено роботи з дезінфекції у 118 під’їздах 33 житлових будинків за адресами: вул. Засумська, 12/А, 12/Г, 14, 16/5, 16/Б, вул. Я. Мудрого, 5, вул. Іллінська, 10,12,12/1,12/2,35 вул. Лермонтова, 13, пр-т Шевченка, 2, 2/Б, 2/В, вул. В. Чорновола, 78, вул. Гетьмана Мазепи, 2, вул. Д. Галицького, 53, 65/А, 69, 56, вул. Пушкіна, 20, 53, 55, вул. Робітнича, 84, 92, 94, вул. Римського-Корсакова, 16, вул. Миру, 13, вул. Охтирська, 4, 6, 13, вул. Лінійна, 13;

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 19/2, вул. Харківська, буд. 33, вул. СКД, буд. 12, вул. Прокоф’єва, буд. 3 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Римського-Корсакова, буд. 32 – проведено роботи по усуненню протікання мереж опалення у підвальному приміщенні;

вул. Прокоф’єва, буд. 29, вул. Харківська, буд. 40 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ГВП у квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 40 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні;

вул. Богуна, буд. 2/1, вул. Харківська, буд. 40/2, вул. І. Сірка, буд. 31 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. Харківська, буд. 100 – проведено роботи по прочищенню зливової каналізації;

вул. Охтирська, буд. 11, вул. Римського-Корсакова, буд. 34, пр-т М. Лушпи, буд. 20 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. СКД, буд. 48, вул. Харківська, 54/1 – виконано роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

Триває проведення дезінфекції у під’їздах, ліфтових кабінах та на сходових клітинах житлових будинків в межах території обслуговування.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 76, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*;

ремонт запірної арматури: вул. Героїв Крут, 44, кв.*;

злиття теплоносія: вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*;

відключення водопостачання: вул. І. Сірка, 12, кв.*;

обстеження підвальних приміщень: вул. Прокоф’єва, 5, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації  за адресами: вул. Нижньохолодногірська, 10, під’їзд 6;

проведені  ремонтні  роботи  мережі  водовідведення  за  адресами:  вул. Металургів, 16, під’їзд 3;

проведені  ремонтні роботи мережі  гарячого водопостачання  за адресами:  вул. Нижньохолодногірська, 10, під’їзд 6; вул. Металургів, 16, під’їзд 1;

відновлення гарячого водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 25, кв.***;

проведені ремонтні  роботи мережі холодного  водопостачання  за адресами:  вул. Нижньохолодногірська, 10, під’їзд 6;

виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Металургів, 16,  під’їзд 3;  вул. Нижньохолодногірська, 10, під’їзд 6;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                               вул. Металургів, 5, кв.***;  вул. Праці, 32, кв.***;

відновлення  комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 5, під’їзд 3;

дезінфекція за адресами:  вул. Праці, 26, 30, 31, 37, 32, 34;

відновлення  роботи ліфтів за адресами: вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1; вул. Реміснича, 35, під’їзд 3;  вул. Реміснича, 10/А, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, буд. 39, 43, 47, 51, 53, 55; вул. Р. Атаманюка, буд. 14; вул. Ковпака, буд. 14, 31;

ведеться дезінфекція тамбурів виходу, вхідна група, сходові клітини 1-3 поверхи під’їздів в житлових будинках повторно: вул. Р. Атаманюка, буд. 31, 29, 27, 25, 23, 21, 35, 33, 21/1, 41, 45, 43, 69, 67, 53, 49, 51;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку: вул. Л. Українки, буд.  4/1;

продовжуються роботи по ремонту входів в під’їзд: пр-т Курський, буд.  39, 45;

закінчені роботи по ремонту покрівлі: вул. Р. Атаманюка, буд. 59;

пр-т Курський, буд. 39 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, буд. 14 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр-т Курський, буд. 53 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр-т Курський, буд. 43 кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану  в квартирі. Перекрили гаряче водопостачання на будинок, заявник виконує ремонтні роботи самостійно. По завершенню ремонтних робіт водопостачання було відновлено;

вул. Ковпака, буд. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в загальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Ковпака, буд. 31, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський, буд. 51, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський, буд. 55, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський, буд. 53, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський, буд. 47, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 59, кв. №* – встановили лампочку в 2-му під’їзді на 5-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Л. Українки, буд. 25, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку та встановили лампочку в 1-му під’їзді на 7-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, буд. 41, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр-т Курський, буд. 39, кв. №* – увімкнули автомат в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд. 39 – виконано заміну корінного крана по стояку холодного водопостачання в підвальному приміщені;

вул. Супруна, буд. 2 – виконана ревізія електрощитової;

вул. Бельгійська, 18 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Псільська, буд. 17 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Леваневського, буд. 16 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Горького, буд. 49 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 39 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 41 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 34 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 28/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, буд.18 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, буд.33 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, буд. 7 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, буд. 8 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 39 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, буд. 24 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, буд. 37 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, буд. 16 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, буд. 35д – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Псільська, буд. 8 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 28/1 – роботи по ремонту водопідігрівача в будинку;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Відновлено ком. ел. енергію за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 12;

прочищено каналізацію за адресою: вул. Заливна, буд. 31,                                     вул. Г. Кондратьєва,  буд. 118, буд. 167/1;

проведення ел. робіт за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 81,                             вул. Харківська, буд. 1/1, вул. Соборна, буд. 38, вул.  Малиновського, буд. 2, вул. Прокоф’єва, буд. 12;

проведені ремонтні роботи по усуненню аварійної ситуації на мережі ХВП, ГВП, опалення: вул. Покровська, буд. 25, вул. Г. Кондратьєва, буд. 146/1, вул. Прокоф’єва, буд. 22, пр-т М. Лушпи, буд. 39/1, вул. Петропавлівська, буд. 51;

вивіз  листя та гілля за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 127, буд. 74; вул. З. Космодем’янської, буд. 6, буд. 4; вул. О. Аніщенка, буд. 3, буд. 3/1; вул. Покровська, буд. 23;

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.