Оперативний звіт за 3-5.04.2020 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Засумська, 12/Г – продовжено малярно-штукатурні роботи віконних укосів на сходовій клітині житлового будинку;

вул. Ярослава Мудрого, 70 – знято аварійний лист металевого карнизу з покрівлі житлового будинку;

вул. Ярослава Мудрого, 68 – укріплення водостічної труби системи організованого зовнішнього водовідведення;

вул. Шкільна, 5/Г – улаштування дверей входу до під’їзду;

вул. Іллінська, 10 – продовження робіт по заміні трубопроводу мережі ГВП у підвальному приміщенні житлового будинку;

вул. Садова, 33 – прочищено мережу каналізації;

вул. Данила Галицького, 35 – усунено протікання трубопроводу каналізаційної мережі, з’єднано трубопровід;

вул. Котляревського, 2/5 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні житлового будинку;

вул. Котляревського, 2/2 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні під’їзду №1 житлового будинку;

вул. Білопільський шлях, 59 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні під’їзду № 1 житлового будинку;

вул. Садова, 32 – прочищено мережу каналізації по стояку квартири №11;

вул. Іллінська, 51/Г – обстеження трубопроводу каналізаційної мережі у квартирі заявника для визначення заходів усунення протікання;

вул. Засумська, 16/Б – ремонтні роботи в поверховому електричному щитку;

вул. Нахімова, 21 – налагодження циркуляції ГВП;

вул. Іллінська, 35 – відновлено електропостачання у квартирі заявника;

вул. Люблінська, 20 – обстеження мереж електропостачання квартири заявника на предмет стороннього підключення;

вул. Засумська, 16/5 – відновлено електропостачання у квартирі заявника;

вул. Нахімова, 38 - відновлено електропостачання у квартирі заявника;

вул. Пушкіна, 53 – відновлено електропостачання у квартирі заявника;

вул. В. Чорновола, 55 - відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

вул. Котляревського, 2/6 – відновлено роботу ліфта;

вул. Засумська, 16/Б – відновлено роботу ліфта;

проведено роботи з дезінфекції у 38 під’їздах 15 житлових будинках за адресами: вул. Декабристів, 74; вул. Роменська, 81; вул. Роменська, 89; вул. 5-та Продольна, 77; вул. Інтернаціоналістів, 41; вул. Інтернаціоналістів, 43; вул. Прокоф’єва, 32; вул. Харківська, 30/2; вул. Харківська, 58/Б; вул. Римського-Корсакова, 16; вул. Мира, 13; вул. Охтирська, 4; вул. Охтирська, 6; вул. Охтирська, 13; вул. Лінійна, 13.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, буд. 32/1 – виконано роботи по налагодженню насосного обладнання;

вул. Горького, буд. 2 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, буд. 28– відключення холодного водопостачання для проведення ремонтних робіт;

пров. Суджанський, буд.20 – відновлено контакт в щитовій;

пр-т Шевченка, буд. 23 – відновлено контакт в щитовій;

пров. З. Красовицького, буд. 4 – відновлено контакт в щитовій.

Проводяться роботи по дезінфекції під’їздів та ліфтових кабін в житлових будинках з гідно наданого графіку та заяв (повторної обробки приміщень) мешканців житлових будинків.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»:

Прочищення каналізації за адресами: вул. Праці, 2, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 10/1, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:  вул. Холодногірська, 41, кв.***;

відновлення холодного водопостачання за адресами: вул. Праці, 31, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Металургів, 9, кв.***;

відновлення гарячого водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 33/1, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1; вул. Праці,37, під’їзд 2;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:    вул. Реміснича, 31, кв.***; вул. Лермонтова, 1, кв.***;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича, 21, під’їзд 1;

дезінфекція за адресами: вул. Реміснича, 6, 10А, 6А, 12/1, 12/2;   вул. Л. Бикова, 6/1, 6; Івана Виговського, 6.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відключення водопостачання: вул. І вана Сірка, 12, кв.*,

Обстеження підвальних приміщень: вул. Інтернаціоналістів, 57А, 59А, 63А, 63Б, вул. Героїв Крут, 84А, 84Б,

Приєднання мереж водопостачання к існуючим: вул. Героїв Крут, 72, кв.*,

Встановлено хомута: вул. Героїв Крут, 46, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Пр-т М. Лушпи, буд. 10, вул. Харківська, буд. 42, вул. Нижньосироватська, буд. 69, вул. Римського-Корсакова, буд. 18, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 42, вул. К. Зеленко, буд. 7, вул. СКД, буд. 48, вул. Богуна, буд. 2 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 58/Г – проведено роботи по усуненню протікання мереж опалення у квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 29 – проведено роботи по відновленню теплопостачання у квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 48, вул. СКД, буд. 50 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. Марко Вовчок, буд. 13Б – проведено роботи по усуненню протікання мереж гарячого водопостачання у підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 38 – проведено роботи по усуненню протікання мереж гарячого водопостачання у квартирі заявника.

пр-т М. Лушпи, буд. 14, пр-т М. Лушпи, буд. 12, вул. Івана Сірка, буд. 25,

вул. СКД, буд. 48 – проведено роботи по усуненню протікання мереж холодного водопостачання у підвальному приміщенні;

вул. Івана Сірка, буд. 29, вул. Охтирська, буд. 19, вул. І. Сірка, буд. 27 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 10, вул. Інтернаціоналістів, буд. 12, вул. Охтирська, буд. 29, вул. Охтирська, буд. 19, вул. Глінки, буд. 11 – виконано роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

Триває проведення дезінфекції у під’їздах, ліфтових кабінах та на сходових клітинах житлових будинків в межах території обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Проведення ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 143, 144/2; вул. О. Аніщенка, б. 3, вул. Заливна, б. 15;

відновлено ком. ел. енергію за адресою: вул. Харківська, б. 28/1,   вул. Харківська, б. 22, вул. Прокоф`єва, б. 36;

прочищено каналізаційну систему за адресою: вул. Г. Кондратьєва, 183, вул. Г. Кондратьєва, 165/78, вул. Лебединська, б. 10, вул. Г. Кондратьєва, б. 154;

усунення протікання сис-ми ХВП за адресою: вул. Івана Сірка, б. 37;

вивіз листя та гілля за адресами: вул. Малиновського, б. 1, 2, 9, 10;  вул. Г. Кондратьєва, б. 74, 54, 50, 48, 35, 37; вул. Огарьова, б. 2/1, 3, 4;   вул. О. Олеся, б. 1, 2, 4, 5, 6; вул. Петропавлівська, б. 93, 101, 103, 109, 117;

обстеження дворової каналізаційної системи за адресами:   вул. Гамалія, б. 1, 20, вул. Г. Кондратьєва, б.154.

Прибирання прибудинкової території здійснюється за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 43; вул. Р. Атаманюка, б. 51, 57;   вул. Б. Гмирі, б. 11; вул. Ковпака, б. 15, 41, 55;

ведеться дезінфекція тамбурів виходу, вхідна група, сходові клітини 1-3 поверхи під’їздів в житлових будинках повторно: вул. Ю. Вєтрова, б. 9,11, 13; вул. Р. Атаманюка, б. 29, 31; пр. Курський, б. 8, 8/2, 8/6, 33, 37, 39, 43, 45, 47, 51, 53, 55; Жавілар Ефект (таблетки));

завершені роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 23 (2 під.);

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:   вул. Лесі Українки, б. 4/1;

вул. Б. Гмирі, б. 11/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі та випуску, протікання усунуто;

вул. Атаманюка, б. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі та випуску, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

Пр-т Курський, б. 51, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено;

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – проведена ревізія в поверховому електрощітку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).