Оперативний звіт по виконаних роботах за 06.04.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська, 10 – завершено роботи по заміні трубопроводу ГВП у підвальному приміщені житлового будинку;

вул. Засумська, 12/Г – продовжено малярно-штукатурні роботи віконних укосів на сходовій клітині житлового будинку

вул. Білопільський шлях, 61 – виконано роботи по укріпленню та ремонту дверей входу до підвалу під’їзду №1;

вул. Пушкіна, 20 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні під’їзду №3 житлового будинку;

вул. Данила Галицького, 69 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні під’їзду №3 житлового будинку;

вул. Нахімова, 34 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні під’їзду №4 житлового будинку;

вул. Нахімова, 21 – налагодження циркуляції ГВП;

вул. Івана Кавалерідзе, 9 – налагодження циркуляції ГВП;

вул. Косівщинська, 71  – ревізія електричних мереж житлового будинку;

вул. Косівщинська, 73  – ревізія електричних мереж житлового будинку;

вул. Іллінська, 12 –  роботи з обстеження та встановлення причини виходу з ладу ліфта в під’їзді №7;

вул. Засумська, 16/Б – відновлено роботу ліфта;

проведено роботи з дезінфекції у 99 під’їздах 27 житлових будинках за адресами: вул. Декабристів, 75, 125, 143; вул. Зв’язківців, 9;                                 вул. Котляревського, 1/1, 2/2, 2/2а, 2/3, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 3/1;                                         вул. Лисенка, 10; вул. Перемоги, 2,4; вул. Роменська, 88, 90, 100, 110, 92, 92/1; вул. Лермонтова, 13; вул. В. Чорновола, 55; вул. Іллінська, 51/1, 51/Г.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів, 4, під’їзд 7;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Реміснича, 15, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 41, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі холодного  водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 49, кв.***; вул. Реміснича, 35, під’їзд 3;                                вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***;

відновлення гарячого водопостачання за адресами:                                                      вул. Холодногірська, 33/1, кв.***;

відновлення  опалення за адресами: вул. Реміснича, 15, кв.***;

виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Реміснича, 15, під’їзд 1; вул. Реміснича, 35, під’їзд  3;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Л. Бикова, 6/1,                 під’їзд 6;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Л. Бикова,2/1, під’їзд 4;                               вул. Холодногірська, 31, під’їзд  1;

дезінфекція за адресами: вул. Металургів, 13, 13/А, 15, 24, 26;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. І. Сірка, 43, кв.*;

перепакування засувки: вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*;

обстеження підвальних приміщень: вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*,                            вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*;

заміна ділянки каналізаційного трубопроводу: вул. Героїв Крут, 42, кв.*;

встановлено хомута: вул. Героїв Крут, 44, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*,                           вул. І. Сірка, 15, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 61/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 76, кв.*, вул. І. Сірка, 43, кв.*, вул. І. Сірка, 14, кв.*, вул. І. Сірка, 12, кв.*.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, буд. 39, 123, 135; вул. Р. Атаманюка, буд.  21/1, 41, 43, 45, 55, 67, 69;

ведеться дезінфекція тамбурів виходу, вхідна група, сходові клітини 1-3 поверхи під’їздів в житлових будинках повторно: вул. Г. Чибісова, буд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 11/1, 12, 13, 14, 14/а, 15, 16, 16/1, 16/а, 16/б, 17, 18, 20;             вул. Р. Атаманюка, буд. 24, 26, 28, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 67, 69 (Жавілар Ефект (таблетки);

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                        вул. Л. Українки, буд. 4/1;

вул. Р. Атаманюка, буд. 69, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання транзитного трубопроводу мережі теплопостачання в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 135, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання рушникосушарки в квартирі. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, гаряче водопостачання відновлено;

пр-т Курський, буд. 123, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 39, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський, буд. 39, кв. №* – встановили дві лампочки у третьому під’їзді на другому поверсі, комунальне освітлення відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, буд. 3/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр-т Шевченка, буд. 14 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Леваневського, буд. 28– виконано обстеження інженерних мереж в квартирі;

вул. Горького, буд. 41 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Горького, буд. 23/1 – відновлено комунальне освітлення в квартирі;

вул. Новомістенська, буд. 4 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Новомістенська, буд. 25 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Горького, буд. 36 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Леваневського, буд. 16 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Супруна, буд. 13 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Леваневського, буд. 26 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

пров. Суджанський, буд. 8 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, буд. 28/1 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Супруна, буд. 10 – встановлено хомут на трубопроводі теплопостачання в підвальному приміщенні;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Богуна, буд. 16, вул. Нижньосироватська, буд. 69, 3-й Парковий проїзд, буд. 6, вул. Харківська, буд. 42, вул. СКД, буд. 9 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд. 5 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 33, пр-т. М. Лушпи, буд. 20 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 54, вул. Глінки, буд. 11 – проведено роботи по відновленню теплопостачання у квартирі заявника;

пр-т. М. Лушпи, буд. 20, вул. І. Сірка, буд. 27, вул. С. Табали, буд. 30 – проведено роботи по усуненню протікання мереж холодного водопостачання у квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 31, вул. І. Сірка, буд. 29, вул. І. Сірка, буд. 27 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. СКД, буд. 38, вул. Охтирська, буд. 19/3 – виконано роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

Триває проведення дезінфекції у під’їздах, ліфтових кабінах та на сходових клітинах житлових будинків в межах території обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Проведення ел. робіт за адресою:  вул. Г. Кондратьєва буд. 126;

відновлено ком. ел. енергію за адресою: вул.  Харківська буд. 6/2;

прочищено каналізаційну систему за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 51, вул. Г. Кондратьєва буд. 143, вул. Г. Кондратьєва буд. 130, вул. Гамалія, буд. 1, вул. Прокоф’єва, буд. 12, вул. Огарева, буд. 3;

усунення протікання ХВП за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 12, вул. Г. Кондратьєва, буд. 37;

усунення протікання ГВП за адресою: вул. Харківська, буд. 1/2;

відновлення циркуляції ГВП за адресою: вул. Харківська, буд. 1;

поточний ремонт освітлення за адресою: вул. Харківська, буд. 25 під’їзди 1-4;

перевірка та огородження  дитячих майданчиків, де порушена сигнальна стрічка;

дезінфекція приміщень загального користування житлових будинків за адресами: вул. Прокоф’єва, буд. 22, вул. 2-га Харківська, буд. 6;

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.