Оперативний звіт по виконаним роботам за 08.04.2020 року

ТОВ  «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Декабристів, 125 – обстежено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» стосовно необхідності прочищення дворової каналізації, дворова каналізація прочищена;

вул. Білопільський шлях, 61 – прочищено мережу каналізації по стояку квартири заявника;

вул. Котляревського, 2/2 - прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні під’їзду №1 житлового будинку;

вул. Робітнича, 41 – обстежено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» стосовно необхідності прочищення дворової каналізації, дворова каналізація прочищена;

вул. Іллінська, 12 – усунено протікання приладу опалення у квартирі шляхом відключення системи теплопостачання на житловий будинок;

вул. Декабристів, 78  – відновлено комунальне освітлення житлового будинку;

вул. Котляревського, 2/7 – відновлено електропостачання у квартирі заявника;

пров. Гетьманський, 14 – перевірка електричних мереж квартири заявника на предмет стороннього підключення;

вул. Роменська, 100 - відновлено роботу ліфта під’їзду №2;

вул. Іллінська, 49 – відновлено роботу ліфта, виконано регулювання ролика дверей шахти на 10 поверсі;

проведено роботи з відключення теплопостачання на житлові будинки у зв’язку з закінченням опалювального періоду;

проведено роботи з дезінфекції у 74 під’їздах 23 житлових будинках за адресами: вул. Засумська, 5,11, 13; вул. Д. Галицького, 34, 35, 39;                              вул. Іллінська, 38, 40; вул. Куликівська, 27; вул. Робітнича, 67, 84, 92, 94, 41, 43, 45, 47, 49, 51; вул. Садова, 32; вул. Люблінська, 5, 20;      вул. Я. Мудрого, 40/А;

виконано роботи з дератизації у підвальних приміщеннях житлових будинків за адресами: вул. Троїцька, 21 та вул. Римського-Корсакова, 16.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів, 16, під’їзд 3;                        вул. Холодногірська, 39,  під’їзд  1; вул. Реміснича, 25, під’їзд  4;

проведені ремонтні роботи мережі  гарячого водопостачання  за адресами: вул. Холодногірська, 39, під’їзд  2; вул. Реміснича, 6, під’їзд  8;

відновлення гарячого водопостачання за адресами:                                                   вул. Холодногірська, 33/1, кв.***; вул. Холодногірська, 39, кв.***;                               вул. Холодногірська, 41, кв.***;  вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами:                                  вул. Реміснича, 25, під’їзд  4; вул. Нижньохолодногірська, 8, під’їзд  4;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Холодногірська, 37, кв.***;  вул. Реміснича, 15, кв.***;

відновлення комунального освітлення  за адресами: вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Металургів, 13,  під’їзд  2;

дезінфекція за адресами: вул. Металургів, 2, 4, 5, 16;                                            вул.1-ша Новопоселенська,1.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відключення опалення: 65 будинків відключено;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 64, кв.*.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Паркова, буд. 1, вул. Богуна, буд. 2/1, вул. Прокоф’єва, буд. 3, вул. І. Сірка, буд. 15 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Римського-Корсакова, буд. 22 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. І. Сірка, буд. 27, вул. Харківська, буд. 38, пр-т. М. Лушпи, буд. 14 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника; 3-й Парковий проїзд, буд. 2 – проведено роботи по усуненню протікання мереж опалення у підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 48 – проведено роботи по усуненню протікання мереж гарячого водопостачання у підвальному приміщенні.

вул. Охтирська, буд. 26, вул. Охтирська, буд. 29, вул. Миру, буд. 5, вул. М. Вовчок, буд. 13, вул. І. Сірка, буд. 27 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. І. Сірка, буд. 29, вул. СКД, буд. 50, вул. Серпнева, буд. 7 – виконано роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

Триває проведення дезінфекції у під’їздах, ліфтових кабінах та на сходових клітинах житлових будинків в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд. 25 – ревізія загальнобудинкового щита;

вул. Леваневського, буд. 18 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, буд. 28 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, буд. 31 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Супруна, буд. 28 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, буд. 2 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, буд. 24 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Привокзальна, буд. 35/ж – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

пр-т Шевченка, буд. 10 – встановлено хомут на трубопроводі опалення в підвальному приміщенні;

вул. Троїцька, буд. 33 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Привокзальна, буд. 35/г – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Псільська, буд. 17 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, буд. 39, 45, 123, 129, 135; вул. Ковпака, буд. 13;                         вул. Р. Атаманюка, буд. 25, 26; вул. Л. Українки, буд. 4;

ведеться дезінфекція тамбурів виходу, вхідна група, сходові клітини 1-3 поверхи під’їздів в житлових будинках повторно: вул. Л. Українки, буд. 4, 4/1, 6, 10, 12, 14; вул. Р. Атаманюка, буд. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 41, 43, 45; пр-т Курський, буд. 103/1 Жавілар Ефект (таблетки);

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                     вул. Л. Українки, буд. 4/1;

ведуться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                                  вул. Р. Атаманюка, буд. 11;

вул. Л. Українки, буд. 4, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі  в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі  в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 26, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі  в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 135, кв. №* – при обстеженні виявлено течію корінного крана на трубопроводі гарячого водопостачання. Проведені роботи по заміні корінного крана, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 45, кв. №* – при обстеженні виявлено течію корінного крана на трубопроводі холодного водопостачання. Проведені роботи по заміні корінного крана, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 26, кв. №* – при обстеженні виявлено течію корінного крана на трубопроводі холодного водопостачання. Проведені роботи по заміні корінного крана, протікання усунуто;

вул. Ковпака, буд. 13, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 21/1, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Г. Чибісова, буд. 15, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Відновлення циркуляції за адресою: вул. Г. Кондратьєва буд. 143;

проведення ел. робіт за адресою:  вул. Заливна буд. 13, вул. О. Олеся буд. 6,                    вул. І. Сірка буд. 19/2;

відновлено ком. ел. енергію за адресою: вул. Харківська буд. 26/1,                             вул. Г. Кондратьєва буд. 6, пр-т М. Лушпи буд. 39/1, вул. Харківська буд. 22, 22/1; вул. Харківська буд. 25, Харківська буд. 9, вул. Прокоф`єва буд. 12, вул. Гамалія буд. 1;

прочищено каналізаційну систему за адресою: вул. Прокоф`єва буд. 12, вул. Г. Кондратьєва буд. 130, вул. Соборна буд. 32, вул. Гамалія буд. 21, вул. Г. Кондратьєва буд. 126, вул. Гамалія буд. 1, вул. Харківська буд. 1/1,8/2, пр-т М. Лушпи буд. 31, вул. Петропавлівська буд. 106;

обстеження дворової каналізаційної системи за адресами: вул. Соборна буд. 32, вул. Гамалія буд. 36/1, вул. Кузнечна буд. 1;

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.