Оперативний звіт по виконаних роботах за 13.05.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Харківська, 30/2 – проведено демонтаж аварійного металевого відливу на покрівлі будинку;

вул. Іллінська, 51/1 – продовження малярно-штукатурних робіт віконних укосів після заміни вікон на сходових клітинах житлового будинку;

вул. Іллінська, 10, 12/1, 12/2, вул. Робітнича, 67, 47, 43, 45, вул. Засумська, 5, 11, 13, 12А, 12/Г, вул. Ярослава Мудрого, 15 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

вул. Нахімова, 21 – проведено обстеження покрівлі для встановлення причин протікання у квартирі заявника, прочищено трубопровід ливневої мережі;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації;

вул. Ярослава Мудрого, 70 – прочищено мережу каналізації;

вул. Білопільський шлях, 43 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                      КП  « Міськводоканал»;

вул. І. Кавалерідзе, 9/2, вул. Іллінська, 12/1, вул. Нахімова, 38 – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

вул. Декабристів, 78 – усунено протікання рушниковисушувача у квартирі заявника;

вул. Шевченка, 2 – проведено зварювальні роботи;

вул. Пушкіна, 20, Данила Галицького, 69, 65/А, вул. Садова, 32, 53,                                вул. Першотравнева, 26 – проведено підготовку теплових пунктів;

вул. Холодногірська, 31 – відновлено роботу ліфта;

вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №7;

вул. Шевченка, 2 – проведено технічний огляд ліфта №6;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – проведено технічне обслуговування ліфта;

вул. Шевченка, 2/Б – відновлено комунальне освітлення;

вул. Декабристів, 74, 78, 125, 143, вул. Зв’язківців, 9, вул. Котляревського, 1/1, 2/3, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 3/1, вул. Лисенко,10, вул. Перемоги, 2, 4, вул. Роменська, 81, 88, 90, 100, 110, 92, 92/1 – проведено роботи з дезінфекції місць загального користування.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до опалювального періоду 2020–2021рр.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Проведення ел. робіт за адресою: вул. Нижньособорна,  б. 12, вул. Соборна, б. 32, вул. Прокоф`єва, б. 36;

відновлення циркуляції  за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 144;

проведення роботи по відновленню комунального освітлення за адресою: вул. Петропавлівська, б. 129,  пр-т М. Лушпи, б. 39, вул. Героїв Крут, б. 12,   вул. Г. Кондратьєва, б. 165/10;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Заливна, б. 11,                     вул. Заливна б.1, вул. Прокоф`єва, б. 24, вул. О. Аніщенка, б. 10, вул. Соборна, б. 32, вул. Г. Кондратьєва, б. 181, вул. Заливна, б. 13, вул. Прокоф`єва, б. 24/Б, вул. Г. Кондратьєва, б.154;

проведені ремонтні роботи по усуненню аварійної ситуації на мережі ХВП, ГВП, опалення: вул. Заливна, б. 1;

обстежено дворову каналізацію за адресами: вул. Соборна, б.32,                            вул. Прокоф`єва, б.24, вул. Г. Кондратьєва, б.154;

проведено покос прибудинкової території за адресою:  вул. Воскресенська, б. 2, 4, 6, 15; вул. Соборна, б. 43, 48, 42, 38, 25, 27, 19, 32; вул. Кооперативна, б. 4, 6; Козацький Вал, б. 4, 6; пр. 9-го Травня, б. 4, 8; вул. Нижньособорна, б. 5, 6, 8, 12.

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів, 14, під’їзд 2;                                  вул. Холодногірська, 41,  під’їзд 1;  вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1;                          вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5; вул. Реміснича, 6, під’їзд 7;                                                        вул. Лермонтова, 3, кв.***;

прочищення мережі зливної каналізації за адресами: вул.Лермонтова,17 , під’їзд 3;  вул. Реміснича,19, під’їзд 1;

відновлення гарячого водопостачання за адресами:                                                    вул. Металургів, 16, кв.***;  вул. Реміснича,6,кв.***; вул. Холодногірська, 49, кв.***;  вул. Холодногірська, 41, кв.***;

виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Реміснича,19, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича, 35, під’їзд 1;                         вул. Металургів, 16, під’їзд 3;  вул. Металургів, 26, під’їзд 1;

дезінфекція за адресами: вул. Реміснича, 19, 21; вул. Л. Бикова, 2;                             вул. Праці, 2; вул. Холодногірська, 37; вул. Лермонтова, 15, 17.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 64, кв.*, вул. Героїв Крут, 50, кв.*;

злиття теплоносія: вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*;

обстеження мереж: вул. Героїв Крут, 36, 38, 38/а, 40;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*,                           вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, пр-т М. Лушпи, 26, кв.*.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд. 38/а – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 25 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 39 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, буд. 13 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, буд. 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, буд. 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, буд. 24 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр-т. Курський, буд. 119 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, буд. 14 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 23/2 – виконано заміну  ділянки трубопроводу гарячого водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, буд. 37 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Горького, буд. 37 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Пр-т М. Лушпи, буд. 10, пр-т М. Лушпи, буд. 12, вул. Харківська, буд. 42, вул. СКД, буд. 9, вул. Нижньосироватська, буд. 62 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Римського-Корсакова, буд. 18, вул. Нижньосироватська, буд. 62 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Римського-Корсакова, буд. 32 – проведено роботи по усуненню протікання мереж опалення у підвальному приміщенні;

пр-т М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні;

вул. К. Зеленко, буд. 14 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП у квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 31 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП у підвальному приміщенні;

пр-т М. Лушпи, буд. 20, вул. Івана Сірка, буд. 25, вул. Івана Сірка, буд. 29, вул. Івана Сірка, буд. 31;

вул. Івана Сірка, буд. 27 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. Охтирська, буд. 27, вул. СКД, буд. 14, вул. СКД, буд. 34 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. 4-та Продольна, буд. 12/1 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

Триває проведення дезінфекції у під’їздах, ліфтових кабінах та на сходових клітинах житлових будинків в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 103; вул. Ковпака, б. 13, 15; вул. Лесы Українки,              б. 25; вул. Р. Атаманюка, б. 31, 55, 59; вул. Генерала Чибісова. б. 5;

ведеться дезінфекція тамбурів виходу, вхідна група, сходові клітини 1–3 поверхи під’їздів в житлових будинках повторно: пр-т Шевченка, б. 9, 13; вул. Супруна, б.12/1, 21; пров. З. Красовицького, б 5; вул. Леваневського,               б. 14; вул. Ю. Вєтрова, б. 9, 11, 13; пр-т Курський, б. 8, 8/2, 33, 37, 39, 43, 45, 47  (Хлорантоін (порошок));

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                          вул. Р. Атаманюка, б. 43 (4 під);

виконані роботи по герметизації стиків панелей в житловому будинку: пр-n Курський, б. 33, 43;

виконані роботи по герметизації стиків панелей в житловому будинку: Р. Атаманюка, б. 67;

ведуться роботи підрядною організацією по заміні мережі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні житлового будинку:                          вул. Ковпака, б 41;

вул. Р. Атаманюка, б. 25,  кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* –  при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

вул. Лесі Українки, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

вул. Генерала Чибісова, б. 5, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання гнучкого шлангу в квартирі. Проведена заміна шлангу, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання вентилю на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Проведена заміна вентилю, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – встановили 4 лампочки на 1-му, 4-му, 5-му, 7-му поверхах, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 27, кв. №* – встановили лампочку на 1-му поверсі в 2-му під’їзді, комунальне освітлення відновлено;

пр-т Курський, б. 37, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр-т Курський, б. 131, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).