Оперативний звіт по виконаних роботах за 19.05.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська, 51/1 – продовження малярно-штукатурних робіт віконних укосів після заміни вікон на сходових клітинах житлового будинку;

вул. Ярослава Мудрого, 61, вул. Першотравнева, 20, 22, 24, 26, вул. Робітнича, 92, 94, вул. Садова, 53, вул. Пушкіна, 18 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

вул. Білопільський шлях, 23, 37, 41, 49, вул. Данила Галицького, 53 – проведено підготовку теплових пунктів;

вул. Засумська, 16/5 – прочищено мережу каналізації;

вул. Іллінська, 12 – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

вул. Іллінська, 38 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

вул. Білопільський шлях, 38 – усунено протікання у квартирі заявника – замінено корінний кран;

вул. Іллінська, 51/Г – замінено кран мережі ГВП у підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 12/Г – відключено/включено ГВП для проведення внутрішньо квартирних робіт;

вул. Іллінська, 51/1 – проведено обстеження інженерних мереж, виявлено причину замокання у квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, 32 – проведено обстеження мережі ливневої каналізації, засмічення не виявлено;

вул. Холодногірська, 31 – відновлено роботу ліфта;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено роботу ліфта;

вул. Котляревського, 2/6 – відновлено роботу ліфта;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлено роботу ліфта;

вул. Першотравнева, 26 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. І. Кавалерідзе, 17 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Садова, 53 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Роменська, 92 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Б.Шлях, 38 – замінено розетку в місці загального користування.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до опалювального періоду 2020–2021 рр.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Заміна засувок: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*;

відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 76, кв.*;

встановлення хомута: вул. Героїв Крут, 40, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 50/б, офіс,                          вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 80/б, кв.*.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, буд. 20 – ревізія поверхового щита;

пров. Інститутський, буд. 4 – виконано злиття системи опалення для проведення ремонтних робіт;

вул. Супруна, буд. 32/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, буд. 18 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі по стояку с/у;

вул. Горького, буд. 25 – ревізія поверхового щита;

пр-т Шевченка, буд. 1 – виконано обстеження квартири на предмет залиття;

пров. Дерев’янк,буд. 7 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. 2-га Залізнична, буд. 22А – ліквідовано протікання засувки на трубопроводі опалення в підвальному приміщені;

вул. Горького, буд. 39 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі по стояку с/у;

пров. Інститутський, буд. 3 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, буд. 35/д – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, буд. 4 – ліквідовано протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщені;

вул. Супруна, буд. 26 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі по стояку;

вул. Горького, буд. 20 – ревізія поверхового щита.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка. Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Паркова, буд. 1, вул. Харківська, буд. 39, вул. 4-та Продольна, буд. 12/1, вул. Івана Сірка, буд. 21 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Римського-Корсакова, буд. 4 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

пр-т М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Івана Сірка, буд. 15, вул. Інтернаціоналістів, буд. 12, пр-т М. Лушпи, буд. 10, вул. Івана Сірка, буд. 21 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. Богуна, буд. 16, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. К. Зеленко, буд. 3 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП у квартирі заявника;

вул. С. Табали, буд. 30, вул. К. Зеленко, буд. 5 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника; вул. Охтирська, буд. 21/1;

вул. СКД, буд. 25 – виконано роботи по усуненню протікання мереж опалення у квартирі заявника;

пр-т М. Лушпи, буд. 10 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 12 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. СКД, буд. 3/3,  вул. Харківська, буд. 54/1 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

Триває проведення дезінфекції у під’їздах, ліфтових кабінах та на сходових клітинах житлових будинків в межах території обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Проведення ел. робіт за адресою: вул. Петропавлівська, б. 109,                                 вул. Г. Кондратьєва, б.138, вул. Лебединська, б.12;

відновлення циркуляції за адресою: вул. Заливна, б. 31,                                            вул. Г. Кондратьєва, б. 144, вул.  Заливна, б. 11;

проведення роботи по відновленню комунального освітлення за адресою: пр-т М. Лушпи, б. 23, вул. Героїв Крут, б. 26;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Прокоф`єва, б. 30,  вул. Героїв Крут, б. 26, вул. Прокоф`єва, б.12, вул. Петропавлівська, б. 60, вул. Заливна, б. 1, вул.  Героїв Небесної Сотні, б. 7, вул. Соборна, б. 32;

проведені ремонтні роботи по усуненню аварійної ситуації на мережі ХВП, ГВП, опалення: вул. Героїв Крут, б. 26, вул. Прокоф`єва, б. 30;

відключення ХВП/ГВП для проведення планових ремонтних робіт за адресою: вул. Івана Сірка, б. 2, вул. Заливна, б. 11, вул. Героїв Крут, б. 20, вул. Гамалія, б. 1;

покос: вул. Петропавлівська, б. 8/1, вул. О. Береста, б. 9, 5; вул. Г. Кондратьєва, б. 36, 38, 46;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Петропавлівська, б. 60, вул. Соборна, б. 32.

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 33; пр. Курський, б. 33, 133; вул. Ковпака,          б. 43, 55; вул. Л. Українки, б. 14;

ведеться дезінфекція тамбурів виходу, вхідна група, сходові клітини 1–3 поверхи під’їздів в житлових будинках повторно: пр. Курський, б. 51, 53, 55; вул. Р. Атаманюка, б. 21, 21/1, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 49, 51(Хлорантоин (порошок));

продовжуються роботи по ремонту козирків входу в під’їзд житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 45 (1–4 під);

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                     пр- Курський, б. 51 (3 під);

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                      пр-т Курський, б. 53 (3 під);

проведений покос на прибудинковій території житлових будинків:                     вул. Р. Атаманюка, б. 25, 59 частково, 63;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го блоку. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, б. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, б. 133, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Л. Українки, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* – проведена заміна лампочки в 2-му під’їзді на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації  за  адресами:  вул. Реміснича, 25,  під’їзд 3;

проведені ремонтні  роботи мережі  холодного водопостачання  за адресами:  вул. Реміснича, 6 , кв.***; вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд 3;  вул. Праці, 34, під’їзд 3;

проведені ремонтні  роботи мережі гарячого водопостачання  за адресами:  вул. Реміснича, 6, кв.***; вул. Праці, 34, під’їзд 5; вул. Реміснича, 6, під’їзд 5;

виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Праці, 34, під’їзд 5;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 26, під’їзд 1; вул. Лермонтова,15, під’їзд 4;  вул. Л. Бикова,7,  під’їзд 1;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Л. Бикова,2/1, під’їзд 1;                           вул. Лермонтова,1, під’їзд 1;    вул. Холодногірська, 51, під’їзд 2.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.