Оперативний звіт за 18.05.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська, 51/1 – продовження малярно-штукатурних робіт віконних укосів після заміни вікон на сходових клітинах житлового будинку;

вул. Лермонтова, 13, вул. Холодногірська, 31, вул. Люблінська, 20,                         вул. Д. Галицького, 34, пр-т Шевченка, 2, вул. Садова, 32, вул. Пушкіна, 20,               вул. Я. Мудрого, 52, 50 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

вул. Гетьмана Мазепи, 2 – проведено роботи з заміни ділянки мережі ХВП;

вул. Я. Мудрого, 68 – проведено заміну ділянки трубопроводу мережі каналізації;

вул. Нахімова, 34 – проведено заміну ділянки трубопроводу та засувки мережі ХВП;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – усунено протікання трубопроводу мережі ГВП у квартирі заявника;

вул. Білопільський шлях, 61 – проведено обстеження мережі каналізації, протікання не виявлено;

вул. Засумська, 16/б – усунено протікання у квартирі заявника;

вул. В. Чорновола, 55 – прочищено мережу каналізації;

вул. Білопільський шлях, 59, 53 – проведено підготовку теплових пунктів;

вул. Нахімова, 34 – усунено протікання мережі ХВП у підвальному приміщенні – проведено зварювальні роботи;

вул. Котляревського, 2/8 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                      КП  « Міськводоканал»;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу ліфта;

вул. Холодногірська, 31– відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

вул. Іллінська, 12/2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

вул. Засумська, 12/А – відновлено роботу ліфта;

вул. Засумська, 16/Б – відновлено комунальне освітлення;

вул. Люблінська, 20 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Пушкіна, 20 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Першотравнева, 24 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Нахімова, 34 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. І. Кавалерідзе, 17 – відновлено електропостачання – відновлено контакти в електрощиту;

Підготовка теплових господарств житлових будинків до опалювального періоду 2020–2021рр.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, буд. 103, 103/1, 127, 131, 133; вул. Ковпака, буд. 15, 31, 41; вул. Р. Атаманюка, буд. 31, 33, 41, 67, 69, 59; вул. Л. Українки, буд. 4, 4/1;

ведеться дезінфекція тамбурів виходу, вхідна група, сходові клітини 1–3 поверхи під’їздів в житлових будинках повторно: пр-т Курський, буд. 8, 8/2, 8/6, 33, 39, 37, 43, 45, 47; вул. Л. Українки, буд. 6, 10; вул. Р. Атаманюка, буд. 43/б, 55, 57, 59, 63; вул. Ю. Вєтрова, буд. 9, 11, 13   (Хлорантоин (порошок)).

продовжуються роботи по ремонту козирків входу в під’їзд житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, буд. 45 (1–4 під);

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                           пр-т Курський, буд. 51 (3 під);

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                         пр-т Курський, буд. 53 (3 під);

проведений покос на прибудинковій території житлових будинків:                     вул. Р. Атаманюка, буд. 27, 23, 25 частково, 53, 55;

пр-т Курський, буд. 133 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано до КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Л. Українки, буд. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 127, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 131, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведена заміна згону, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, буд. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр-т Шевчекно, буд. 9, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, протікання усунуто;

вул. Г. Чибісова, буд. 8, кв. №* – проведена заміна патрону та лампочки на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Г. Чибісова, буд. 10, кв. №* – проведена заміна патрону та лампочки на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Г. Чибісова, буд. 5, кв. №* – встановили лампочку та відремонтували вимикач в 2-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*,

заміна кульового крану: вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*;

заміна запірної арматури: пр-т М. Лушпи, 38, кв.*;

обстеження підвальних приміщень: вул. Героїв Крут, 36, 36/в, 38, 38/а, 40, 42, 44, 46, 46/б;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 36, кв.*,                                      вул. Героїв Крут, 42, кв.*, вул. Героїв Крут, 36/в, кв.*, вул. Героїв Крут, 66/б, кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів, 11, кв.***;                              вул. Реміснича, 6, кв.***; вул. Реміснича,12/1,  під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Праці, 34,  під’їзд 5; вул. Металургів, 9, кв.***;

відновлення холодного водопостачання за адресами: вул. Лермонтова, 1, кв.***;  вул. Праці, 34, під’їзд 5;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Праці, 32, під’їзд 3;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                  вул. Лермонтова, 15, кв.***;   вул. Металургів, 7, кв.***; вул. Лермонтова, 15, кв.***;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1;                       вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Металургів, 24, під’їзд 4;                                                вул. Металургів, 26, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд. 36 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького,буд. 40 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, буд. 10 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, буд. 3/1– виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр-т Шевченка, буд. 7 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр-т Шевченка, буд. 1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр-т Шевченка, буд. 19 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр-т Шевченка, буд. 28 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Суджанський, буд. 20 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр-т Шевченка, буд. 34 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

пров. Суджанський, буд. 20 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Супруна, буд. 28 – відновлено електропостачання в квартирі;

вул. Горького, буд. 49 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Горького, буд. 49 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Нижньосироватська, буд. 37, вул. Богуна, буд. 16, вул. СКД, буд. 6/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 38 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 40/2 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Глінки, буд. 1, вул. І. Сірка, буд. 15, вул. І. Сірка, буд. 21, вул. Харківська, буд. 40/2, вул. СКД, буд. 6/1, вул. Харківська, буд. 40 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. Нижньосироватська, буд. 62, вул. Богуна, буд. 16 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП у квартирі заявника;

вул. С. Табали, буд. 52/Б – проведено роботи по усуненню протікання мереж ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 34 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Нижньосироватська, буд. 37, вул. К. Зеленко, буд. 12, вул. І. Сірка, буд. 21, пр-т М. Лушпи, буд. 10 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

Триває проведення дезінфекції у під’їздах, ліфтових кабінах та на сходових клітинах житлових будинків в межах території обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Заміна каналізаційного випуску за адресою: вул. Г. Кондратьева буд. 48, 1 під`їзд – 9м;

проведення ел. робіт за адресою: вул. Соборна буд. 38, 42; вул. Г. Кондратьєва буд. 144, буд. 140;

відновлення циркуляції  за адресою: вул. Петропавлівська буд. 117;

проведення роботи по відновленню комунального освітлення за адресою:  вул. Петропавлівська буд. 51, вул. Харківська буд. 22;

прочищення каналізаційної системи за адресою: пр-т М. Лушпи буд. 9,                         вул. Прокоф`єва буд. 24, 22; вул. Заливна буд. 1, 29; вул. Соборна буд. 43,                               вул. Г. Кондратьєва буд. 48, 19; вул. О. Олеся буд. 6,  вул. Левітана буд. 8;

проведені ремонтні роботи по усуненню аварійної ситуації на мережі ХВП, ГВП, опалення: вул. Заливна буд. 29, вул. Соборна буд. 43;

покос: вул. Прокоф`єва буд. 36 – повністю; вул. Прокоф`єва буд. 30, 2, 4, 6, 8;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. О. Олеся буд. 1, 6;                                 вул. Г. Кондратьєва буд. 19, буд. 48;

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.