Оперативний звіт року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

за 20.05.2020

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська, 51/1 – продовження малярно-штукатурних робіт віконних укосів після заміни вікон на сходових клітинах житлового будинку;

вул. Данила Галицького, 69 – розпочато ремонт тамбурів під’їздів;

вул. Садова, 53 – розпочато роботи з ремонту цегляної кладки оголовків ДВП на покрівлі будинку;

вул. І. Кавалерідзе, 17 – проведено обстеження під’їзду та вимощення будинку;

вул. Перемоги, 4 – проведено обстеження під’їзду №1 для подальшого планування ремонтних робіт;

вул. Іллінська, 1, 35, вул. Данила Галицького, 53, вул. Першотравнева, 35, 37, вул. Садова, 77, вул. Ярослава Мудрого, 68, 70, 57, вул. Гетьмана Мазепи, 2, вул. Набережна р. Стрілка, 38, 36, 34, 50, 28, 32, вул. Героїв Чорнобиля, 1, 3, 8 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

вул. Я.Мудрого, 70, вул. Охтирська, 4,6, вул. Лінійна, 13 – проведено огляд та заміри прибудинкової території для складання схем для внутрішнього користування;

вул. Іллінська, 51/1 – прочищено мережу каналізації;

вул. Білопільський шлях, 61, 38 – проведено підготовку теплових пунктів;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

вул. Нахімова, 40 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

вул. Римського-Корсакова, 16 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП « Міськводоканал»;

вул. Ярослава Мудрого, 5 – відновлено роботу ліфта;

вул. Засумська, 12/А - відновлено роботу ліфта;

вул. Шевченка, 2 - відновлено роботу ліфта у під’їзді №6;

вул. Іллінська, 12 - відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

вул. Данила Галицького, 69 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Нахімова, 19 – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до опалювального періоду 2020–2021 рр.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*;

заміна засувок: вул. Інтернаціоналістів, 15, підвал, вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*;

заміна вводу г/в: вул. Героїв Крут, 84А, кв.*;

встановлення хомута: вул. Героїв Крут, 80А, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 66, кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2;

проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами:  вул. Праці, 34, під’їзд 3;

проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 12/1, під’їзд 6;

виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Праці, 34, під’їзд 3;  вул. Реміснича, 12/1, під’їзд 6;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 15, під’їзд 1; вул. Реміснича,10, під’їзд 5; вул. Металургів,9, під’їзд 5;   вул. Праці, 37, під’їзд 1;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів,16, під’їзд 4;  вул. Реміснича,21, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1;

дезінфекція за адресами: вул. Л. Бикова, 6/1; вул. Івана Виговського, 6;   вул. Металургів, 11, 13, 14, 24, 26, 3.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 58/А, вул. Івана Сірка, буд. 15, вул. Івана Сірка, буд. 17, вул. Харківська, буд. 38 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 26 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 39, вул. Прокоф’єва, буд. 31/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника

пр-т М. Лушпи, буд. 10, вул. Харківська, буд. 46, вул. Харківська, буд. 38, вул. СКД, буд. 50 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. СКД, буд. 6 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника;

вул. С. Табали, буд. 52/А – виконано роботи по усуненню протікання мереж опалення у квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 50, вул. СКД, буд. 5 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Серпнева, буд. 5, пр-т М. Лушпи, буд. 20/1 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Глінки, буд. 11, вул. Прокоф’єва, буд. 25, вул. Глінки, буд. 7 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування. Триває проведення дезінфекції у під’їздах, ліфтових кабінах та на сходових клітинах житлових будинків в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 35, 59; пр. Курський, б. 53, 103, 127;  вул. Ковпака, б. 43, 55; вул. Лесі Українки, б. 4; вул. пр-т Шевченко, б. 9;

ведеться дезінфекція тамбурів виходу, вхідна група, сходові клітини 1-3 поверхи під’їздів в житлових будинках повторно: пр-т Курський,   б. 103, 103/1; вул. Б. Гмирі, б. 7А; пр-т Шевченко, б. 9, 13; вул. Супруна, б. 12/1, 21; пров. З. Красовицького, б. 5; вул. Леваневського, б. 14; вул. Л. Українки, б. 4, 4/1, 12, 14, 25(Хлорантоин (порошок));

продовжуються роботи по ремонту козирків входу в під’їзд житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 45 (1–4 під);

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку: пр-т Курський, б. 51 (3 під);

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:  пр-т Курський, б. 53 (3 під);

розпочаті роботи по ремонту цегляної кладки пожежного виходу житлового будинку: пр-т Курський, б. 135;

проведений покос на прибудинковій території житлових будинків: вул. Р. Атаманюка, б. 21, 41 частково, 59;

пр-т Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано до КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 35, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Л. Українки, б. 4, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр-т Шевченко, б. 9, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр-т Курський, б. 53, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – встановили лампочку в 1-му блоці на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено

вул. Л. Українки, б. 4/1, кв. №* – встановили лампочку на 8-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

пр-т Курський, б. 55, кв. №* - відновлено контакт в електрощітку в 2–му під’їзді на 9-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

пров. З. Красовицького, б. 5, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку на 7-му поверсі, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Проведення ел. робіт за адресою: вул. Прокоф`єва, б. 36,  вул. Даргомижського, б. 1, вул. Соборна, б. 42, вул. З. Космодем`янської, б. 2, вул. Г. Кондратьєва, б. 183;

відновлення циркуляції за адресою: вул. Заливна, б. 11;

проведення роботи по відновленню комунального освітлення за адресою: вул. Прокоф`єва, б.36, вул. Харківська, б. 6;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Петропавлівська, б. 51, 101; вул. Заливна, б. 15, вул. Г. Кондратьєва, б. 18, 38, 165/13, 181, 145,  вул. Гагаріна, б. 16, Харківська, б.8/2, пров. 9-го Травня, б. 4, вул. Героїв Небесної Сотні, б. 7;

проведені ремонтні роботи по усуненню аварійної ситуації на мережі ХВП, ГВП, опалення: вул. Г. Кондратьєва, б. 18;

покос: вул. Г. Кондратьєва, б. 36, 38, 46, 50, 54, 74; вул. Харківська, б. 22, 22/1– повністю, вул. Харківська б. 25, пр-т М. Лушпи, б. 9, 23 – частково;

обстеження дворової каналізації за адресою: пров. 9-го Травня, б. 4, вул. Г. Кондратьєва б.145, 126; вул. Петропавлівська, б. 51,

прочищення зливовї каналізаційної системи за адресою: вул. Заливна, б.15.

Прибирання прибудинкової території здійснюється за графіком.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пр-т Шевченка, буд. 1– виконано обстеження квартири на предмет залиття;

вул. Привокзальна, буд. 11 – виконано обстеження квартири на предмет протікання рушниковисушувач;

вул. Новомістенська, буд. 28 – виконано злиття системи опалення для проведення ремонтних робіт;

пл. Горького, буд. 5 – виконано обстеження квартири на предмет залиття;

вул. 2-га Залізнична, буд.20 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, буд. 35/д – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, буд. 35 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, буд. 18 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, буд. 13 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 5А – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького,буд. 49 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, буд. 19 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр.-т. Шевченка, буд. 1– виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, буд. 4 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Горького, буд. 2 – заміна автомату в електрощитової будинку;

пр-т Шевченка, буд. 14– ревізія електрощитової будинку;

вул. Супруна, буд. 2 – виконана ревізія поверхового щита;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.