Оперативний звіт по виконаних роботах за 21.05.2020 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська, 51/1 – продовження малярно-штукатурних робіт віконних укосів після заміни вікон на сходових клітинах житлового будинку;

Вул. Д. Галицького, 69 – продовження ремонту тамбурів під’їздів;

Вул. Садова, 53 – продовження ремонту цегляної кладки оголовків ДВП на покрівлі будинку;

Вул. Д. Галицького, 65/А, 69, вул. В. Чорновола, 78, 55, вул. Пушкіна, 53, 55, вул. Іллінська, 49, 51/Г, 51/1 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

Вул. В. Чорновола, 55 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Лисенко, 10, вул. 5 –та Продольна, 77, вул. Котляревського, 2/5, 2/3, 2/2А, 2/9, 2/7, 2/8 – проведено підготовку теплових пунктів;

Вул. Д. Галицького, 39 – улаштовано циркуляційний насос мережі ГВП;

Вул. Засумська, 16/Б – розпочато роботи з заміни трубопроводів мереж ХВП та ГВП у підвальному приміщенні;

Вул. Пушкіна, 55 – злито мережу опалення для усунення протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

Вул. Холодногірська, 31 – відключено/включено ХВП для проведення ремонтних робіт мешканцями;

Вул. Першотравнева, 20 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Іллінська, 12 – проведено обстеження інженерних мереж для встановлення причин протікання;

Вул. Засумська, 12/А, 12/Г – відновлено роботу ліфта;

Вул. Роменська, 100 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Іллінська, 12/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1 – замінено обмежувач швидкості;

Вул. Харківська, 58/Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до опалювального періоду 2020-2021рр.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Нижньосироватська, буд. 37 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. М. Вовчок, буд. 9 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Пр-т. М. Лушпи, буд. 20/1 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. І. Сірка, буд. 25, пр-т. М. Лушпи, буд. 12, вул. І. Сірка, буд. 27, вул. СКД, буд. 50, вул. Харківська, буд. 38 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. Харківська, буд. 31 - виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника.

Вул. Прокоф’єва, буд. 25, вул. К. Зеленко, буд. 10 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні.

Вул. Харківська, буд. 58/Г, вул. Харківська, буд. 42, вул. Прокоф’єва, буд. 29, вул. СКД, буд. 50,  вул. Харківська, буд. 40/1, вул. СКД, буд. 48 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Вул. Харківська, буд. 58/А, вул. Глінки, буд. 11 – проведені роботи по усуненню протікання мереж опалення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

Триває проведення дезінфекції у під’їздах, ліфтових кабінах та на сходових клітинах житлових будинків в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пр-т. Шевченка, буд. 8 – забита дворова каналізація, передано до                                           КП «Міськводоканал»;

Вул. Бельгійська, буд. 19 – забита дворова каналізація, передано до                             КП «Міськводоканал»;

Пров. Інститутський, буд. 5 – забита дворова каналізація, передано до                             КП «Міськводоканал»;

Вул. Троїцька, буд. 18 – виконано злиття системи опалення для проведення ремонтних робіт;

Вул. Супруна, буд. 28 – виконана ревізія поверхового щита;

Пр-т. Шевченка, буд. 4 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

Пр-т. Шевченка, буд. 7 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Новомістенська, буд. 28 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Новомістенська, буд. 27 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Леваневського, буд. 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд. 40 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд. 5а – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд. 28/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд. 49 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Пров. Суджанський, буд. 8 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Супруна, буд. 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Пров. Інститутський, буд. 7 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Троїцька, буд. 18 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

ПРБП «Рембуд»

Відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 42, кв.*,

Обстеження підвальних приміщень: вул. Інтернаціоналістів, 63/а, 63/б, 59/а, 65/а, 65/б, 57/а,

Прочищення каналізаційної мережі: пр. М. Лушпи, 30, кв.*,                                    пр. М.Лушпи, 24, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 20, кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації  за  адресами: вул. Металургів,11,  під’їзд 4;

Проведені ремонтні роботи  мережі холодного водопостачання  за адресами: вул. Лермонтова,3, під’їзд 1;

Відновлення гарячого водопостачання за адресами: вул. І. Виговського,6, кв***; вул. Реміснича, 19, кв***;

Проведені ремонтні роботи  мережі гарячого водопостачання за адресами:  вул. Лермонтова,3, під’їзд 1;

Виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Реміснича, 19,  під’їзд 2;  вул. Реміснича, 6,  під’їзд 4;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича,15,            під’їзд 3;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                               вул. Металургів, 9,кв***;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів,14, під’їзд 2;                       вул. Металургів,24,  під’їзд 1;   вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Проведення ел. робіт за адресою: вул. Прокоф`єва б.24/Б, вул. Рилєєва б.2

Відновлення циркуляції  за адресою: вул. Прокоф`єва б.24

Проведення роботи по відновленню комунального освітлення за адресою: вул. Харківська б.8,6/2,8/2; вул. Заливна б.15, пр. М.Лушпи б.31, вул. І.Сірка б.37, вул. Г.Кондратьєва б.165/9,б.191.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва б.165/13, вул. Харківська б.6/2, вул. Гагаріна б.16, пр. М. Лушпи б.39/1,                      вул. Заливна б.15, Героїв Небесної Сотні б.3/1, вул. О. Береста б.5,                           вул. Шишкарівська б.15, вул. Харківська б.1/1

Проведені ремонтні роботи по усуненню аварійної ситуації на мережі ХВП, ГВП, опалення: вул. Заливна б.15

Відключення ХВП/ГВП для проведення планових ремонтних робіт за адресою: вул. Прокоф`єва б.24/Б

Відновлення тиску ХВП за адресою: вул. Г. Небесної Сотні б.3/1

Покіс трави: вул. Г. Кондратьєва б.36, 37; вул. Огарьова б.3,2/1,4 - повністю,                     пр.  М. Лушпи б.31, 39, 47 – частково.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Гамалія б.36/1

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 37, 39, 51, 55, 123, 103, 135; вул. Ковпака, б. 15, 43; вул. Г. Чибісова, б. 11/1

Дезінфекція тамбурів виходу, вхідна група, сходові клітини 1-3 поверхи під’їздів в житлових будинках за звітний день не проводилась у зв’язку з закінченням дез. засобів.

Продовжуються роботи по ремонту козирків входу в під’їзд житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 45 (1-4 під)

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                     пр. Курський, б. 51 (3 під)

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                       пр. Курський, б. 53 (3 під)

Продовжуються роботи по ремонту цегляної кладки пожежного виходу житлового будинку: пр. Курський, б. 135

Проведений покос на прибудинковій території житлових будинків:                         вул. Р. Атаманюка, б. 33, 43б.

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, протікання усунуто.

Пр. Курський, б. 135, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації в підвалі та промивці випуску, протікання усунуто.

Пр. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації в підвалі та промивці випуску, протікання усунуто.

Пр. Курський, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації в підвалі та промивці випуску, протікання усунуто.

Пр. Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації в підвалі та промивці випуску, протікання усунуто.

Пр. Курський, б. 37, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації в підвалі та промивці випуску, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – проведена заміна патрону на 5-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Пр. Курський, б. 39, кв. №* – проведені роботи по ізоляції проводу в 5-му під’їзді на 8-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).