Оперативний звіт по виконаних роботах за 25.05.2020 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Робітнича, 51 – розпочато ремонт під’їзду;

Вул. Іллінська, 51/1 – завершено малярно-штукатурні роботи віконних укосів після заміни вікон на сходових клітинах житлового будинку;

Вул. Іллінська, 51/1 – продовження робіт з фарбування трубопроводу газопостачання;

Вул. Д. Галицького, 69 – продовження ремонту тамбурів під’їздів;

Вул. Садова, 53 – продовження ремонту цегляної кладки оголовків ДВП на покрівлі будинку;

Вул. Б. Шлях, 23, 59, 53, 61; вул. Косівщинська, 96/1, 96/2, 96/3, 96/4 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

Вул. Першотравнева, 24 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Котляревського, 2/9 – прочищено мережу каналізації у під’їздах №1 та №2;

Вул. Роменська, 81 – прочищено мережу каналізації – усунено протікання ті відновлено водопостачання;

Вул. Засумська, 16/Б – роботи з заміни ділянок трубопроводів мереж ХВП та ГВП у підвальному приміщенні;

Вул. Роменська, 81 – усунено протікання у квартирі заявника та відновлено водопостачання;

Вул. Засумська, 11 – усунено протікання рушниковисушувача у квартирі заявника;

Вул. Люблінська, 5 – відключено та включено ГВП для виконання внутрішньо квартирних ремонтних робіт мешканцями;

Вул. Іллінська, 12/2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4;

Вул. Засумська, 16/Б – відновлено роботу ліфта;

Вул. Іллінська, 51/1 – проведено технічне обстеження та замовлення необхідної деталі для відновлення роботи ліфта;

Вул. Засумська, 16/5 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Котляревського, 2/9 – проведено ревізію поверхового електрощита – відновлено контакти;

Вул. Пушкіна, 20 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Котляревського, 2/5 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Д. Галицького, 35 – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до опалювального періоду 2020.-2021рр.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Проведення ел. робіт за адресою: вул. Харківська б.6/2.

Відновлення циркуляції  за адресою: пр. М.Лушпи б.9, вул. Заливна б.31, б.15.

Проведення роботи по відновленню комунального освітлення за адресою: вул. Харківська б. 22, 26/1, 1, 8/2,  вул. Даргомижського б.3 , вул. Гамалія б.1.

Прочищення каналізаційної системи за адресою:  вул. І. Сірка б.37,                             вул. Харківська б.22,б.1/1; вул. Заливна б. 9, вул. Г. Кондратьєва б. 145,                      б. 148; пров. Огарьова б.3, вул. Петропавлівська б.74, вул. О. Аніщенко б.10, вул. О. Олеся б.1, вул. Прокоф`єва б.30.

Проведені ремонтні роботи по усуненню аварійної ситуації на мережі ХВП, ГВП, опалення: вул. І. Сірка б.37, вул. Г. Кондратьєва б.37.

Покіс трави: вул. Прокоф`єва б.22, б.30, вул. Покровська б.23,25; вул. Перекопська б.17- повністю, б.16,18- частково; вул. О. Аніщенка б.3, 3/1, 10;                                      вул. Петропавлівська б.68, б.72, б.74, б.76.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. О. Олеся б.1,                                  вул. Прокоф`єва б.30.

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів, 11, під’їзд 4;                        вул. Реміснича,31, під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Реміснича,12/1,  під’їзд 8;

Виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Реміснича,12/1,  під’їзд 8;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                               вул. Праці, 30, кв.***;

Відновлення  комунального  освітлення за адресами: вул. Холодногірська, 41, під’їзд 2; вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Праці, 2; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1; вул. Реміснича,35,  під’їзд 1;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Холодногірська, 49, під’їзд 2; вул. Л.Бикова,2/1, під’їзд 2,4;  вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1;                                         вул. Реміснича,25, під’їзд 4; вул. Реміснича,19,  під’їзд 1;   вул. Металургів, 24, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання:                                               вул. Інтернаціоналістів, 20, кв.*, вул. Героїв Крут, 66, кв.*,

Відключення водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*,

Заміна вводу х/в: вул. Героїв Крут, 54, кв.*,

Заміна запірної арматури: вул. Героїв Крут, 78, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: пр. М.Лушпи, 42, кв.*, вул. Героїв Крут, 72, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/в, кв.*.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 30, вул. Охтирська, буд. 19/3, вул. І. Сірка, буд. 27, вул. СКД, буд. 42, вул. К. Зеленко, буд. 7 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Менделєєва, буд. 4 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Харківська, буд. 31 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника.

Вул. І. Сірка, буд. 25 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП у квартирі заявника.

Пр. М. Лушпи, буд. 10 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. С. Табали, буд. 52 Б, вул. СКД, буд. 38, вул. Харківська, буд. 40 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Вул. Харківська, буд. 40, вул. Прокоф’єва, буд. 31, вул. Р.-Корсакова, буд. 3 – проведені роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 23, 29, 33, 41, 69; вул. Ковпака, б. 13, 14; вул. Л. Українки, б. 14, 25, пр. Курський, б. 39; вул. Леваневського, б. 14.

Дезінфекція тамбурів виходу, вхідна група, сходові клітини 1-3 поверхи під’їздів в житлових будинках: вул. Ковпака, б. 13, 14, 15, 41, 43, 55, 75;                      пр. Курський, б. 121, 123, 129, 131, 133, 135 (Хлорантоін порошок)

Продовжуються роботи по ремонту козирків входу в під’їзд житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 45 (1-4 під)

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                        пр. Курський, б. 51 (3 під)

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                        пр. Курський, б. 53 (3 під)

Продовжуються роботи по ремонту цегляної кладки пожежного виходу житлового будинку: пр. Курський, б. 135

Проведений покос на прибудинковій території житлових будинків:                             вул. Ковпака, б. 41, 45.

Вул. Ковпака, б. 14 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано до КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 23 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано до КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Л. Українки, б. 14 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано до КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 29, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 7-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто.

Вул. Леваневського, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто.

Пр. Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено течію каналізаційної стояка в квартирі. Проведені роботи по встановленню хомута, течію усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації в підвалі, протікання усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 4/1, кв. №* – встановлено лампочку на 1-му поверсі  під`їзду, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 67, кв. №*– виконано заміну пакетника в поверховому електрощитку на 2 поверсі, світло в квартирі відновлено.

Пр. Курський, б. 55, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку на 2-му поверсі 2-го під`їзду, світло в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пр-т. Шевченка, буд. 8 – забита дворова каналізація, передано до                                КП «Міськводоканал»;

Пр-т. Шевченка, буд. 14 – забита дворова каналізація, передано до                                 КП «Міськводоканал»;

Вул. Горького, буд. 5 – забита дворова каналізація, передано до                                      КП «Міськводоканал»;

Вул. Горького, буд. 40 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд.1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд. 25 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд. 41 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Привокзальна, буд. 35 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Привокзальна, буд. 13 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Привокзальна, буд.7 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Супруна, буд. 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Супруна, буд. 3/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Троїцька, буд. 26 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Троїцька, буд. 9 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. ЧРЗ, буд. 10 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Супруна, 10 – виконано обстеження внутрішньобудинкових мереж в  перекритті будинку;

Пл. Горького, 6 – ліквідовано протікання трубопроводу опалення на техповерху будинку;

Вул. Рибалко, буд. 6 – відновлено комунальне електропостачання в підвальному приміщені будинку;

Вул. Супруна, буд. 3 – виконано ревізію поверхового щита;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.