Оперативний звіт по виконаних роботах за 27.05.2020 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Робітнича, 51 – продовження ремонту під’їзду;

Вул. Перемоги, 4 – продовження ремонту під’їзду №1;

Вул. І. Кавалерідзе, 17 – проведено частковий ремонт тамбура у під’їзді №2;

Вул. Іллінська, 51/1 – продовження робіт з фарбування трубопроводу газопостачання;

Вул. Нахімова, 36, 38, 40, 21 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

Вул. Засумська, 16/Б – проводяться роботи з заміни ділянок трубопроводів мереж ХВП та ГВП;

Вул. Робітнича, 84 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Привокзальна, 15 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Шевченка, 2/В – прочищено мережу каналізації;

Вул. Пушкіна, 53 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Робітнича, 49 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                  КП  « Міськводоканал»;

Вул. Декабристів, 143 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                       КП  « Міськводоканал»;

Вул. Іллінська, 12 – усунено протікання у квартирі заявника;

Вул. Робітнича, 43 – усунено протікання трубопроводу мережі каналізації у підвальному приміщенні;

Вул. Я. Мудрого, 15 – усунено протікання трубопроводу мережі ГВП у підвальному приміщенні – проведено зварювальні роботи;

Вул. Нахімова, 21 – відновлено ХВП – прочищено фільтр;

Вул. Першотравнева, 33 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у квартирі заявника;

Вул. Роменська, 81 – усунено протікання мережі опалення у квартирі заявника;

Вул. Іллінська, 10 – проведено обстеження трубопроводу мережі ХВП у квартирі заявника, виявлено причину протікання, надано роз’яснення;

Вул. Лисенко, 10 – злито систему опалення для проведення внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

Вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено циркуляцію ГВП – видалено повітря з мережі;

Пр. Лушпи, 7 – відновлено циркуляцію ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Я. Мудрого, 5 – усунення зауважень після технічного огляду ліфта;

Вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №6;

Вул. Д. Галицького, 65/А – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Героїв Чорнобиля, 1 – відновлено комунальне освітлення на вході до під’їзду;

Вул. Іллінська, 12 – відновлено комунальне освітлення у під’їзді №5;

Вул. Котляревського, 2/8 – проведено ревізію поверхового електричного щита.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до опалювального періоду 2020-2021рр.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених  графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Проведення ел. робіт за адресою: пр-т М. Лушпи б.49, вул. Г. Крут б.10,                    вул. Харківська б.6

Відновлення циркуляції  за адресою: пр. М. Лушпи б.43/2, вул. Заливна б.13

Проведення роботи по відновленню комунального освітлення за адресою: вул. Харківська б. 1, пр. Даргомижського б.8, 2- га Харківська б.4, вул. Прокоф`єва б.12

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Прокоф`єва б.30, б.24;  вул. Шишкарівська б.11, вул. Харківська б.6/2

Проведені ремонтні роботи по усуненню аварійної ситуації на мережі ХВП, ГВП, опалення: вул. Героїв Небесної Сотні б.7, вул. Харківська б.9

Покіс трави:  вул. Прокоф`єва б.12, 2, 4, 6, 8 - повністю, вул. Шишкарівська б.2,б.11, б.15; вул. Петропавлівська б.90, б.96, б.98/Ж,Д, б.106;                                     вул. Героїв Небесної Сотні б.3/1,б.7; вул. О. Аніщенка б.1, 2

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Г. Крут б.4, вул. О. Олеся б.1, вул. Петропавлівська б.93- передано до «Міськводоканалу» на прочищення.

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів, 11, під’їзд 4;                         вул. Реміснича,21, під’їзд 2;  вул. Л.Бикова,6/1, під’їзд 6;

Проведені ремонтні роботи  мережі  холодного водопостачання  за адресами: вул. Реміснича,6,  під’їзд 5;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1;  вул. Праці, 2; вул. Праці, 32 під’їзд 3; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Л.Бикова,2/1, під’їзд 4;                         вул. Реміснича,10/1,  під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання:                                               вул. Інтернаціоналістів, 63/а

Відключення водопостачання: вул. Інтернаціоналістів,63/а, кв.*,

Заміна засувки: вул. І. Сірка, 43, кв.*,

Злиття теплоносія: вул. Героїв Крут, 64, кв.*,

Пломбування засувок: пр. М. Лушпи, 24, 26, 30, вул. Інтернаціоналістів, 15, 17

Гідро випробування: вул. Інтернаціоналістів, 63/а, вул. Інтернаціоналістів, 63/б,

Заміна ділянки трубопроводу водопостачання: вул. Героїв Крут, 54/а, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: пр. М. Лушпи, 42, кв.*, вул. Героїв Крут, 66, кв.*.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Миру, буд. 5, вул. І. Сірка, буд. 17, вул. І. Сірка, буд. 21, вул. Інтернаціоналістів, буд. 10, вул. Паркова, буд. 1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Пров. Богуна, буд. 3 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Харківська, буд. 33 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Пр. М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по усуненню протікання мереж каналізації у підвальному приміщенні.

Вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. І. Сірка, буд. 19 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. Харківська, буд. 58/Г, вул. І. Сірка, буд. 27 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Вул. Охтирська, буд. 3, вул. І. Сірка, буд. 15, вул. Р-Корсакова, буд. 32 – проведені роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд. 23/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Троїцька, буд. 18 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Бельгійська, 18 – ліквідовано протікання стояка холодного водопостачання на трубопроводі холодного водопостачання в бойлерній будинку;

Вул. Новомістенська, буд. 24 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Привокзальна, буд. 14 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в по стояку  будинку;

Вул. Леваневського, буд. 26 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в під’їзді;

Вул. Леваневського, 16 – ревізія поверхового щита;

Вул. Новомістенська, буд. 25 – встановлено хомут каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Пр. Шевченка, буд. 28 – ліквідовано протікання на трубопроводі холодного  водопостачання по стояку в квартирі;

Вул. Привокзальна, буд. 35ж – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Супруна, буд.9 – виконано ревізію поверхового щита;

Пр. Шевченка, буд.1 – виконано обстеження  протікання інженерних мереж

по стояку в будинку;

Вул. Супруна, буд.12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Пл. Горького, буд.2 – виконано ревізію поверхового щита;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 31, 57, 59, 43б, ; пр. Курський, б. 43, 123; вул. Ковпака, б. 13, 43, 55; вул. Л. Українки, б. 4/1

Дезінфекція тамбурів виходу, вхідна група, сходові клітини 1-3 поверхи під’їздів в житлових будинках: пр. Курський, . 33, 37, 39, 43, 45, 47, 57, 53, 55 (Хлорантоін порошок)

Продовжуються роботи по ремонту козирків входу в під’їзд житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 45 (1-4 під)

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                      пр. Курський, б. 51 (3 під)

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                        пр. Курський, б. 53 (3 під)

Продовжуються роботи по ремонту цегляної кладки пожежного виходу житлового будинку: пр. Курський, б. 135

Проведений покос на прибудинковій території житлових будинків:                    вул. Л. Українки, б. 6; пр . Курський, б. 133

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Пр. Курський, б. 123, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 43б, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 4/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Пр. Курський, б. 45, кв. №* – увімкнули автомат в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено.

Пр. Курський, б. 131, кв. №* – проведена заміна автомату в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено.

Пр. Курський, б. 47, кв. №* – встановили патрон і лампочку в 2-му під’їзді на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).