Оперативний звіт по виконаним роботам за 30.04–03.05.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська, 51/Г – виконано частковий ремонт вікна – закріплено віконну раму у під’їзді;

вул. В. Чорновола, 78 – завершено роботи з ремонту мережі зовнішнього водовідведення;

пров. Гетьманський, 14 – проведено частковий ремонт підлоги у під’їзді №2;

вул. Засумська, 5, 14 – проведено частковий ремонт віконного отвору;

вул. Набережна р. Стрілка, 5 – виконано демонтаж аварійної антени на покрівлі будинку та частковий ремонт водовідвідного трубопроводу;

вул. Засумська, 14 – продовження часткового ремонту покрівлі;

вул. Я. Мудрого, 70 – частковий ремонт покрівлі;

вул. Іллінська, 51/1 – продовження малярно-штукатурних робіт віконних укосів після заміни вікон на сходових клітинах житлового будинку;

вул. Іллінська, 12/2 – продовження часткового ремонту порогів входів до ліфта у під’їздах №1-4;

вул. Іллінська, 12/1 – продовження часткового ремонту порогів входів до ліфта у під’їздах №3;

вул. Котляревського, 2/5, 2/2 – прочищено мережу каналізації;

вул. Білопільський Шлях, 59 – прочищено мережу каналізації;

вул. Першотравнева, 33 – прочищено мережу каналізації;

вул. Декабристів, 76 – прочищено мережу каналізації;

вул. Пушкіна, 55 – прочищено мережу каналізації;

вул. Г. Кондратьєва, 152 – прочищено мережу каналізації;

пр-т Шевченка, 2 – прочищено мережу каналізації;

вул. Харківська, 30/2 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                    КП « Міськводоканал»;

вул. Білопільський Шлях, 59 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                  КП «Міськводоканал»;

вул.  Люблінська, 20 – проведено установку циркуляційного насосу;

вул. Засумська, 11, 14 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Іллінська, 12 – усунено протікання рушниковисушувача у квартирі заявника;

вул. Білопільський Шлях, 9 – усунено протікання мережі ХВП у підвальному приміщенні, відновлено водопостачання;

вул. Харківська, 58/Б – усунено протікання ХВП у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12 – усунено протікання на технічному поверсі;

вул. Нахімова, 19 – прочищено трубопровід мережі зовнішнього водовідведення;

вул. Харківська, 58/Б – прочищено трубопровід мережі зовнішнього водовідведення;

пр-т Шевченка, 2, вул. Нахімова, 40 – проведено обстеження мережі каналізації, протікання не виявлено;

вул. Ковпака, 77/а (під’їзд №1), вул. Ковпака, 77б (під’їзд №1),                            вул. Іллінська, 12/2 (під’їзд №4), вул. Іллінська, 49, вул. Котляревського, 2/6, вул. Холодногірська, 31, вул. Ковпака, 87 (під’їзд №1), пр-т Шевченка, 2 (під’їзд №;6,7) – відновлено роботу ліфтів у будинках;

вул. Засумська, 12/а, 16/5, вул. Я. Мудрого, 5 – проведено технічний огляд ліфтів;

вул. Засумська, 12/А – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/3 – відновлено електричні контакти та замінено автомат в електрощитовій;

проведено роботи з дезінфекції у 41 під’їздах 16 житлових будинків за адресами: вул. Косівщинська, 71, 73, 79, 96/1, 96/2, 96/3, 96/4,                             вул. Нахімова, 15, 30, 32, 19, 21, 34, 36, 38, пров. Гетьманський, 14.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Реміснича, 15, під’їзд 2;                   вул. Праці,30, під’їзд 2; вул. Металургів, 4, під’їзд 5; вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1;  вул. Реміснича,31, під’їзд 1;

відновлення гарячого водопостачання за адресами: вул. Нижньохолодногірська, 10,  кв.***; вул. Реміснича, 25, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 25, під’їзд 2;   вул. Праці, 26, під’їзд 3;

проведені ремонтні роботи мережі  холодного  водопостачання  за адресами:  вул. Реміснича, 6, під’їзд 2,4;  вул. Холодногірська, 45, кв.***;                                      вул. Л. Бикова, 3,  під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5; вул. Металургів, 17, під’їзд 1;  вул. Реміснича,6/а, під’їзд 1;

відновлення холодного водопостачання  за адресами: вул. Металургів, 17, під’їзд 1;  вул. Реміснича, 6/а, під’їзд 1;

виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Холодногірська, 45, кв.***; вул. Л. Бикова,3, під’їзд 1; вул. Реміснича, 25, під’їзд 2; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                  вул. Реміснича, 25,  кв.***; вул. Металургів, 17, кв.***; вул. Холодногірська, 33/1, кв.***;  вул. Металургів, 9, кв.***;  вул. Реміснича, 15,  кв.***;                            вул. Реміснича,25, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 9, під’їзд 6;

дезінфекція за адресами: вул. Лермонтова, 1, 3; вул. Холодногірська, 30/1, 45, 39, 41;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича, 25,  під’їзд 3;                        вул. Л. Бикова,2/1, під’їзд 5; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1; вул. Реміснича, 31,  під’їзд 1; вул. Л. Бикова,2/1,  під’їзд 2;   вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Привокзальна, буд. 35 – виконано ремонтні роботи по усуненню протікання бойлера;

вул. Троїцька, буд. 49 – виконано роботи по встановленню поручня при вході до під’їзду;

вул. Привокзальна, буд. 8 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, буд. 35 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

пр-т Курський, буд. 119 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 38 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 39 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Інститутський, буд. 5 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Інститутський, буд. 7 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Псільська, буд. 8 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, буд. 26 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Лікаря І. Дерев’янка, буд. 7 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр-т Шевченка, буд. 11 – забита дворова каналізація, передано до                                   КП «Міськводоканал»;

вул. Новомістенська, буд. 37 – виконано обстеження квартири на предмет протікання зі стелі;

вул. Супруна, буд. 13 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

пров. Інститутський, буд. 5 – забита дворова каналізація, передано до                              КП «Міськводоканал»;

вул. Територія ЧРЗ, буд. 9– виконано ревізію поверхового щита;

вул. Горького, буд. 25 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. І. Сірка, буд. 17, вул. Римського-Корсакова, буд. 18, вул. Генерала Чеснова, буд. 10, вул. СКД, буд. 9 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Паркова, буд. 1, вул. М. Вовчок, буд. 11 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 54 – проведено роботи по обстеженню мереж каналізації у квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 12, вул. І. Сірка, буд. 23, вул. Харківська, буд. 40/2, вул. І. Сірка, буд. 29 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. СКД, буд. 3/3 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ГВП у квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 25 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ГВП у підвальному приміщенні;

вул. Римського-Корсакова, буд. 24, вул. СКД, буд. 1 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Прокоф’єва, буд. 25, пр-т М. Лушпи, буд. 19, пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. С. Табали, буд. 30, пр-т. М. Лушпи, буд. 20/1, вул. І. Сірка, буд. 17 – виконано роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування. Триває проведення дезінфекції у під’їздах, ліфтових кабінах та на сходових клітинах житлових будинків в межах території обслуговування.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*,

встановлення хомута: вул. І. Сірка, 12, кв.*, вул. Героїв Крут, 46, кв.*;

прочищення дощової каналізації: вул. І. Сірка, 12, кв.*,                                         вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*,                                     вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*, вул. І. Сірка, 12, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 43, кв.*,                              вул. І. Сірка, 12, кв.*, вул. Героїв Крут, 36/в, кв.*.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, буд. 47, 53, 103, 127, 133, 135; вул. Ковпака, буд. 14, 15, 41; вул. Генерала Чибісова, буд. 11/1; вул. Л. Українки, буд. 4/1;

ведеться дезінфекція тамбурів виходу, вхідна група, сходові клітини 1-3 поверхи під’їздів в житлових будинках повторно: пров. Березовий, буд. 29, 30, 31; вул. Ковпака, буд. 13, 14, 15, 75, 41, 43, 55; вул. Л. Українки, буд. 6, 25, 10, 12; пр-т Курський, буд. 123, 129, 131, 133, 121, 135; вул. Б. Гмирі, буд. 7а;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку: вул. Л. Українки, буд. 4/1;

продовжуються роботи по ремонту входів в під’їзд: пр-т Курський, буд. 39, 45;

продовжуються роботи по ремонту  під’їзду: вул. Генерала Чибісова, буд. 5;

пр-т Курський, буд. 53 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Л. Українки, буд. 4/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню та закріпленню  к/з трубопроводу, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Ковпака, буд. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання гнучкого шлангу в загальному приміщенні (гуртожиток). Проведена заміна шлангу, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 135, кв. №* – проведені роботи по відкачуванню к/з стоків в підвальному приміщенні;

вул. Ковпака, буд. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 135, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Ковпака, буд. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Генерала Чибісова, буд. 11/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Ковпака, буд. 43, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Проведення ел. робіт за адресою: вул. І. Сірка, буд. 2, вул. Харківська,                       буд. 1, буд. 22; вул. Воскресенська, буд. 3/5, вул. 20 років Перемоги, буд. 3;

проведені роботи по відновленні циркуляції ГВП за адресами:                              вул. Прокоф’єва, буд. 22, вул. Заливна, буд. 15, буд. 13, буд. 1;                             пр-т М. Лушпи, буд. 31, буд. 39/1, буд. 43/2;

прочищено каналізацію за адресою: вул. І. Сірка, буд. 2, буд. 37;                         вул. Г. Кондратьєва, буд. 48, буд. 110, буд. 165/140, буд. 118;                                       вул. Лебединська, буд. 10, вул. О. Аніщенка, буд. 10, вул. Прокоф’єва,                     буд. 12, пр-т М. Лушпи, буд. 39, вул. Даргомижського, буд. 3,                                      вул. Харківська, буд. 8/2, буд. 6/2;

проведені ремонтні роботи по усуненню аварійної ситуації на мережі ХВП, ГВП, опалення: вул. Заливна, буд. 13, буд. 31; вул. Петропавлівська, буд. 127,  вул. Харківська, буд. 22, буд. 22/1; вул. Воскресенська, буд. 15, вул. О. Береста, буд. 5, вул. Г. Кондратьєва, буд. 140, вул. 189;                                      пр-т М. Лушпи, буд. 47, буд. 9, буд. 43/2;

обстежено дворову каналізацію за адресами: вул. Петропавлівська,                      буд. 93, вул. Заливна, буд. 11, вул. Харківська, буд. 8/2;

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.