Оперативний звіт по виконаних роботах за 29-31.05.2020

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Робітнича, 51 – продовження ремонту під’їзду;

Вул. Перемоги, 4 – продовження ремонту під’їзду №1;

Вул. Іллінська, 51/1 – продовження робіт з фарбування трубопроводу газопостачання;

Вул. Засумська, 16/Б – проводяться роботи з заміни ділянок трубопроводів мереж ХВП та ГВП;

Вул. Нахімова, 19, 15, 30, 32, вул. І. Кавалерідзе, 9, 9/2, 11, 15,                            пров. Гетьманський, 14, вул. Котляревського, 2/6, 2/8 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

Вул. Котляревського, 2/9 – прочищено мережу каналізації (2 заявки);

Вул. Г. Кондратьєва, 152  – прочищено мережу каналізації у під’їздах №1 та №2;

Вул. І. Кавалерідзе, 17– прочищено мережу каналізації;

Вул. Засумська, 14 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Зв’язківців, 9 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                    КП  « Міськводоканал»;

Вул. Садова, 53 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                      КП  « Міськводоканал»;

Вул. Котляревського, 2/5 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                          КП  « Міськводоканал»;

Вул. Декабристів, 125 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                     КП  « Міськводоканал»;

Вул. Супруна, 8 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                      КП  « Міськводоканал»;

Вул. В. Чорновола, 78 – злито мережу опалення для проведення внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

Вул. Інтернаціоналістів, 43 – злито мережу опалення для проведення внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

Вул. Г. Кондратьєва, 152 – відключено/включено ГВП для усунення протікання запірної арматури у квартирі заявника;

Вул. Харківська, 30/2 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП – установлено хомут;

Вул. Робітнича, 67 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП;

Вул. Садова, 77 – усунено протікання мережі у квартирі заявника – відключено водопостачання;

Вул. Іллінська, 12 – встановлено причини протікання у квартирі заявника, надано роз’яснення щодо необхідності роз пломбування лічильника;

Вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4;

Вул. Харківська, 58/Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

Вул. Іллінська, 12/2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4;

Вул. Засумська, 16/Б – відновлено роботу ліфта;

Вул. Пушкіна, 20 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. 5-та Продольна, 77 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Декабристів, 125 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Котляревського, 2/2 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Нахімова, 34 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Шкільна, 5/Г – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до опалювального періоду 2020-2021рр.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Лермонтова,1, під’їзд 2;                             вул. Металургів,11, під’їзд  4;

Проведені ремонтні роботи  мережі холодного водопостачання  за адресами:  вул. Л.Бикова,2/1, під’їзд 2,3;   вул. Холодногірська, 30/1,  під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами:                                           вул. Реміснича,15, під’їзд 2;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                вул.  Холодногірська, 39,  кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів,24, під’їзд  4; вул.Праці,26, під’їзд 1-8;

Відновлення  роботи ліфтів за адресами: вул.  Холодногірська, 49,  під’їзд 1; вул. Металургів,24, під’їзд 1; вул. Металургів, 26, під’їзд 1;                                      вул. Металургів,16, під’їзд 3;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Злиття теплоносія: вул. Героїв Крут, 68/б, кв.*,

Гідровипробування: вул. Героїв Крут, 84/а, вул. Героїв Крут, 84/б.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пров. Дерев’янко, буд. 7 – забита дворова каналізація, передано до                                 КП «Міськводоканал»;

Пр-п. Шевченка, буд. 28 – забита дворова каналізація, передано до                                  КП «Міськводоканал»;

Вул. Леваневського, буд. 22 – виконано заміна ливневої каналізаційної мережі будинку;

Вул. Леваневського, буд. 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в по стояку  будинку;

Вул. Леваневського, 26 – виконано роботи зі стравлювання повітря гарячого водопостачання в будинку;

Пр-п. Шевченка, буд.1 – виконано заміну ділянки каналізаційної мережі будинку;

Пл. Горького, буд. 5 – виконано обстеження приміщення на предмет залиття;

Пр-п. Шевченка, буд. 28 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в по стояку  будинку;

Вул. Горького, буд. 40 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в по стояку  будинку;

Вул. Горького, буд. 25 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в по стояку  будинку;

Вул. Горького, буд. 41 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в по стояку  будинку;

Вул. Супруна, буд. 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в по стояку  будинку;

Вул. Супруна, буд. 3/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в по стояку  будинку;

Вул. Троїцька, буд. 26 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в по стояку  будинку;

Вул. Троїцька, буд. 9 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в по стояку  будинку;

Пр-п. Шевченка, буд.1– відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

Вул. Леваневського, буд. 26 – виконано ревізію поверхового щита;

Вул. Супруна, буд. 3 – забита дворова каналізація, передано до                                         КП «Міськводоканал»;

Вул. Горького, буд. 23/1 – виконані роботи по прочищенню ливневої каналізаційної мережі будинку;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Проведення ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва б.110

Відновлення циркуляції  за адресою: вул. Заливна б.1, 11, 13, 15;                           пр. М.Лушпи б. 43/2,б.9

Проведення роботи по відновленню комунального освітлення за адресою: вул. Харківська б. 26/1,б.28/1; пр. Даргомижського б.8,                               2- га Харківська б.4, вул. Прокоф`єва б.12

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва б.144/2, вул. Прокоф`єва б.24, 24/Б, вул. Г. Кондратьєва б.50,                                      вул. Петропавлівська б.97, 81, 129, вул. Харківська б.6/2,                                             вул. Г. Небесної  Сотні б.7

Прочищено зливову каналізацію за адресою: вул. Петропавлівська б.127

Усунено протікання  ХВП за адресою: вул. Г. Небесної  Сотні б.7

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

Обстеження дворової каналізації за адресою:  вул. Петропавлівська б.92, вул. Г. Кондратьєва б.19

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Супруна, б. 12/1; пр. Курський, б.  123, 103/1, 131, 133;                    вул. Ковпака, б. 14, 15, 55; вул. Р. Атаманюка, б. 31, 33, 35, 59, 69;                            вул. Л. Українки, б. 4.

Дезінфекція тамбурів виходу, вхідна група, сходові клітини 1-3 поверхи під’їздів в житлових будинках: пр. Шевченко, б. 9, 13; вул. Супруна,                           б. 12/1, 21; пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5; вул. Леваневського, б. 14                      (Хлорантоін порошок)

Завершені роботи по ремонту козирків входу в під’їзд житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 45 (1-4 під)

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                      пр. Курський, б. 51 (3 під)

Завершені роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                                пр. Курський, б. 53 (3 під)

Продовжуються роботи по ремонту цегляної кладки пожежного виходу житлового будинку: пр. Курський, б. 135

Вул. Супруна, б. 12/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню, течію усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 4, кв. №* – при обстеженні виявлено течію холодного водопостачання по стояку з квартири.  Заявник самостійно виконав ремонтні роботи.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні. Встановлений хомут, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано до КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі. Проведені роботи по прочищенню каналізації в підвалі, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізаційного випуску з підвалу,  протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню, течію усунуто.

Вул. Ковпака, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізаційного випуску з підвалу,  протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 69,  кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню, течію усунуто.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

«КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Нижньосироватська, буд. 65, вул. СКД, буд. 9, вул. Інтернаціоналістів, буд. 10, вул. Нижньосироватська, буд. 52, вул. СКД, буд. 12, 3-й Парковий проїзд, буд. 6, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. Миру, буд. 9, вул. Харківська, буд. 44, вул. Охтирська, буд. 19/3, вул. І. Сірка, буд. 21 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Римського-Корсакова, буд. 4, вул. Римського-Корсакова, буд. 28, вул. Нижньосироватська, буд. 62, вул. Лінійна, буд. 4, вул. М. Вовчок, буд. 29, вул. Охтирська, буд. 38, 3-й Парковий проїзд, буд. 16 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. СКД, буд. 12, вул. Богуна, буд. 2/1, вул. І. Сірка, буд. 19 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. Нижньосироватська, буд. 69, вул. Харківська, буд. 31 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. Глінки, буд. 11, вул. І. Сірка, буд. 31 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП та ГВП у квартирі заявника.

Пр-т. М. Лушпи, буд. 12, вул. СКД, буд. 48, вул. СКД, буд. 9 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 44, пр-т. М. Лушпи, буд. 14 - виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні.

Вул. Охтирська, буд. 19/2, вул. Римського-Корсакова, буд. 26 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Вул. І. Сірка, буд. 27, вул. 2-га Харківська, буд. 10, вул. Паркова, буд. 1, вул. СКД, буд. 10 – проведені роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.