Оперативний звіт по виконаним роботам за 09.06.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Д. Галицького, 65/А – проводяться роботи з ремонту парапетів на покрівлі будинку;

вул. Д. Галицького, 39, вул. Люблінська, 5, вул. Супруна, 7, пр-т Шевченка, 2 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

вул. І. Кавалерідзе, 17 – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 2/6 – усунено протікання трубопроводу мережі ГВП у підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/7 – проведено обстеження у квартирі заявника, встановлено причини протікання;

вул. Білопільський шлях, 53 – усунено протікання  трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 12 – усунено протікання трубопроводу на технічному поверсі;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено освітлення у кабіні ліфта у під’їзді №5;

вул. Інтернаціоналістів, 41 - відновлено роботу ліфта;

вул. Холодногірська, 31 – відновлено роботу ліфта;

вул. Роменська, 100 – проведено ревізію поверхового електрощита;

вул. Г. Кондратьєва, 152 – надано роз’яснення щодо відсутності освітлення – роботи Сумиобленерго.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до опалювального періоду 2020–2021рр.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення гарячого водопостачання: пр-т М. Лушпи, 30, кв.*,                             вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.*,                             пр-т М. Лушпи, 24, кв.*;

встановлення хомута: вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*;

перепакування приладу опалення: вул. Героїв Крут, 76, кв.*;

відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 68/б, кв.*;

гідро випробування: вул. Героїв Крут, 76, 78, 80/а;

прочищення дощової каналізації: вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 62, кв.*,                              вул. Героїв Крут, 78, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*,                                         вул. Героїв Крут, 76, кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Нижньолодногірська, 8, кв.***; вул.Лермонтова,17,  під’їзд  2; вул. Реміснича, 12/1, кв.***;

проведені ремонтні  роботи  мережі  холодного водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 45, під’їзд  7;

проведені  ремонтні  роботи  мережі  гарячого  водопостачання  за адресами: вул. Холодногірська, 45, кв.***;  вул. Холодногірська, 37, кв.***;

виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами:                                                             вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд  3;

відновлення мережі холодного водопостачання за адресами:                                 вул. Металургів, 17, кв.***;  вул. Реміснича, 12/2, кв.***;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                              вул. Холодногірська, 39, кв.***;  вул. Реміснича, 19, кв.***; вул. Праці, 32, кв.***; вул. Лермонтова, 1, кв.***;

відновлення  комунального освітлення   за адресами: вул. Праці, 2, під’їзд 3; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 2;                                   вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Праці,2, під’їзд 3; вул. Степаненківська, 20, під’їзд 1;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича, 31, під’їзд 3;                       вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд  1;  вул.Лермонтова,17,  під’їзд  2 та 3.

Прибирання прибудинкових територій. Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Нижньосироватська, буд. 60, вул. Нижньосироватська, буд. 52, пр-т М. Лушпи, буд. 10, вул. Харківська, буд. 39 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Борова, буд. 47 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. СКД, буд. 50 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. С. Табали, буд. 30 – виконано роботи по усуненню протікання рушникосушарки у квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 31 – виконано роботи по усуненню протікання ГВП у квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 5 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 40/1 – проведені роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Охтирська, буд. 19/3, вул. М. Вовчок, буд. 5 – проведені роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, буд. 16 – планове відключення гарячого та холодного водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі;

вул. Привокзальна, буд. 3 – планове відключення холодного водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі;

вул. Горького, буд. 23/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 49– виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 2– виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі по стояку с/у;

вул. Бельгійська, буд. 2 – ревізія поверхового щита;

вул. Леваневського, буд. 4 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Горького, буд. 34 – відновлено електропостачання в квартирі;

вул. Горького, буд. 5 – ревізія поверхового щита;

вул. Новомістенська, буд. 27 - відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Горького, буд. 23/1 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 49 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, буд. 7 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 38/а– виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 2– виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 6– виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, буд. 26– виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Псільська, буд. 20– виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. привокзальна, буд. 3– виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, буд. 32/1– виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Красовицького, буд. 9 – виконано обстеження ливневої каналізаційної мережі будинку;

вул. Горького, буд.41 – відновлено електропостачання в квартирі;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Проведення ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 118, буд. 167/1, вул. Харківська, буд. 28/1, вул. З. Космодем’янської, буд. 8, пр-т М. Лушпи, буд. 39/1, вул. 20 р. Перемоги, буд. 5/б, буд. 5/В.

відновлення циркуляції  за адресою: вул. Харківська, буд. 6/2, буд. 8/2;                   вул. Г. Кондратьєва, буд. 6, пр-т М. Лушпи, буд. 9;

проведення роботи по відновленню комунального освітлення за адресою: вул. Харківська, буд. 25, буд. 22; пр. Даргомижського, буд. 4;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Заливна, буд. 31;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП за адресою:                              вул. Г. Кондратьєва, буд. 110, буд. 144/2, буд. 37; вул. Соборна, буд. 42,                       пр. Огарьова, буд. 3;

прочищено/обстежено дворову каналізацію за адресою:                                      вул. Петропавлівська, буд. 76;

прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком;

покос прибудинкової території: вул. Харківська, буд. 26/1, буд. 1, буд. 1/1, буд. 9, вул. Даргомижського, буд. 1, буд. 3, буд. 5, буд. 5, буд. 7.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, буд. 55, 133, 55, 103, 39, 33; вул. Л. Українки, буд. 4, 3; вул . Р. Атаманюка, буд. 69, 43б;

виконані роботи по покосу трави на прибудинкових територіях:                             пр-т Курський, буд. 121; вул. Ковпака, буд. 13, 15 (частково);

завершені роботи по ремонту вимощення в 1-му під’їзді  житлового будинку: вул. Г. Чибісова, буд. 11/1;

продовжуються роботи по ремонту ганку житлового будинку:                               вул. Р. Атаманюка, буд. 21/1 (1- 4 під.);

продовжуються роботи по ремонту входів в під’їзд житлового  будинку: вул. Р. Атаманюка, буд. 67;

пр-т Курський, буд. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, протікання усунуто;

вул. Л. Українки, буд. 4, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 69, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Виконані ремонтні роботи, протікання усунено;

пр-т Курський, буд. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Виконані ремонтні роботи, протікання усунено;

пр-т Курський, буд. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Встановили хомут на трубопроводі, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).