Оперативний звіт по виконаних роботах за 10.06.2020 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Д. Галицького, 65/А – проводяться роботи з ремонту парапетів на покрівлі будинку;

Вул. Супруна, 8 – проведено обстеження покрівлі для встановлення причин протікання;

Вул. Супруна, 8, вул. Люблінська, 20, вул. Д. Галицького, 34,                                        вул. Куликівська, 27 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

Вул. Нахімова, 19, 21, пров. Гетьманський, 14, вул. Першотравнева, 20, вул. Робітнича, 92, 94 – проведено підготовку теплових пунктів;

Вул. Садова, 33 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Іллінська, 12 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Нахімова, 21 – відновлено циркуляцію ГВП;

Вул. Першотравнева, 20, вул. Робітнича, 92, 94 – проведено гідравлічні випробування внутрішньо будинкової мережі опалення;

Вул. Б. Шлях, 53 – замінено ділянку трубопроводу мережі каналізації;

Вул. Котляревського, 2/7 – замінено корінний кран мережі ХВП;

Вул. В. Чорновола, 55 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Я. Мудрого, 5 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Іллінська, 12/2 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Засумська, 12/Г – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до опалювального періоду 2020.-2021рр.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених  графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення гарячого водопостачання: вул.Інтернаціоналістів,15, кв.*,

Злиття теплоносія: вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*,

Відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 66,кв.*, вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*,

Прочищення дощової каналізації: вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації за адресами: вул. Металургів,4, під’їзд 8;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Л.Бикова,2/1, під’їзд  4; вул. Реміснича,15, під’їзд 1; вул. Металургів,9/1, під’їзд 6; вул. Металургів,17, під’їзд 1; вул. Металургів,5, під’їзд  6;

Виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Металургів,17, під’їзд  1;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                               вул. Реміснича,10, кв.***; вул. Праці26, кв.***;

Відновлення  комунального освітлення за адресами: вул. Праці,2, під’їзд 3; вул. Металургів,9/1, під’їзд 6; вул.Л.Бикова,6/1, під’їзд  6; вул. Реміснича,21, під’їзд  2; вул.1-а Новопоселенська,1, під’їзд 1;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів,3, під’їзд 1;                   вул. Металургів,24, під’їзд  1; вул.Лермонтова,15, під’їзд  1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. 2-га Залізнична, буд. 20 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

Вул. Леваневського, буд. 12 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

Вул. 2-га Залізнична, буд. 22 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

Вул. Новомістенська, буд. 25 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

Вул. Новомістенська, буд. 27 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Новомістенська, буд. 23 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд. 23/1 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд. 2 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Пров. Суджанський, буд. 8 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Супруна, буд. 10 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Леваневського, буд. 4 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Троїцька, буд. 26 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. 2-га Залізнична, буд. 22 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Новомістенська, буд. 28 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Новомістенська, буд. 37 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Пер. Красовицького, буд. 9 – виконано зварювальні роботи ливневої каналізаційної мережі будинку;

Вул. Горького, буд. 36 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

Вул. Горького, буд. 38 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

Вул. Бельгійська, буд. 2 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

Вул. Бельгійська, буд.19 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

Вул. Бельгійська, буд. 23 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Проведення ел. робіт за адресою: вул. Харківська, буд. 8/2, вул. Заливна, буд. 9.

Відновлення циркуляції за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 22,                               вул. Заливна, буд. 13, пр. Огарьова, буд. 3.

Проведення роботи по відновленню комунального освітлення за адресою: вул. Харківська, буд. 8, буд. 6/2; вул. Гагаріна, буд. 16,   вул. Заливна, буд. 13, вул. Прокоф’єва, буд. 12.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 24, буд. 12, вул. Покровська, буд. 23, вул. О. Береста, буд. 5, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                 вул. Г. Кондратьєва, буд. 140, буд. 144/2; вул. Заливна, буд. 29, пр. М. Лушпи, буд. 43/2, буд. 47, вул. І. Сірка, буд. 37, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7, вул. Покровська, буд. 23.

Прочищено/обстежено  дворову каналізацію за адресою: вул. Харківська, буд. 22, вул. Гамалія, буд. 36/1.

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

Покос прибудинкової території: вул. Лебединська, буд. 10, буд. 12;                           вул. Г. Кондратьєва, буд. 187, буд. 189, буд. 191 (частково),                                      вул. Малиновського, буд. 2, буд. 9, вул. Петропавлівська, буд. 117, буд. 109, буд. 103, буд. 101; пр-т М. Лушпи,    буд. 9, буд. 23.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 131; вул. Ковпака, б. 41; вул. Р. Атаманюка, б. 55, 57, 59; вул. Супруна, б. 21.

Виконані роботи по покосу трави на прибудинкових територіях:                           пр. Курський, б. 39; вул. Л. Українки, б. 4 (частково).

Продовжуються роботи по ремонту ганку житлового будинку:                             вул. Р. Атаманюка, б. 21/1 (1- 4 під.).

Продовжуються роботи по ремонту входів в під’їзд житлового  будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 67.

Вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню та закріпленню к/з трубопроводу, протікання усунуто.

Вул. Супруна, б. 21, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню та к/з трубопроводу, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання змішувача в квартирі. Проведені роботи по заміні прокладки, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційного стояку. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Пр. Курський, б. 131, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі по стояку кухні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Пр. Курський, б. 131, кв. №* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. СКД, буд. 10, вул. Римського-Корсакова, буд. 34 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Пр-т. М. Лушпи, буд. 12 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. СКД, буд. 50, вул. С. Табали, буд. 30 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Пр-т. М. Лушпи, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі у квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 19 – виконано роботи по усуненню протікання ХВП у квартирі заявника.

Вул. І. Сірка, буд. 27, вул. Харківська, буд. 58/Г, вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні.

Вул. СКД, буд. 18, вул. СКД, буд 50 – проведені роботи по відновленню комунального освітлення.

Пр-т. М. Лушпи, буд. 19, вул. СКД, буд. 25, вул. Харківська, буд. 114, вул. Римського-Корсакова, буд. 32, вул. І. Сірка, буд. 21 – проведені роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.