Оперативний звіт по виконаних роботах за 12-14.06.2020 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Робітнича, 84 – розпочато ремонт віконних укосів після заміни вікон;

Вул. Б. Шлях, 49, вул. Г. Кондратьєва, 152, вул. Лебединська, 4,                              вул. Б. Шлях, 49, вул. Я. Мудрого, 15 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

Вул. Харківська, 30/2 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі ГВП у підвальному приміщенні;

Вул. Засумська, 14, вул. Котляревського, 2/5, вул. І. Кавалерідзе, 17 – проведено відновлення ділянок вимощення після проведення земляних робіт з заміни трубопроводів (випусків) мереж;

Вул. Я. Мудрого, 40/А – прочищено мережу каналізації;

Вул. В. Чорновола, 78 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Іллінська, 1 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Героїв Чорнобиля, 3 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Я. Мудрого, 50, 68 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Гетьмана Мазепи, 2 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Харківська, 30/2 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Декабристів, 143 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Харківська, 30/2 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у місці загального користування;

Вул. Б. Шлях, 38 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у місці загального користування;

Вул. Садова, 32 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Роменська, 92 – усунено протікання мережі ГВП у квартирі заявника;

Вул. Котляревського, 2/6 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Харківська, 58/Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

Вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

Вул. В. Чорновола, 55 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Засумська, 12/Г – відновлено роботу ліфта;

Вул. Я. Мудрого, 70 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Люблінська, 20 – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до опалювального періоду 2020-2021 рр.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених  графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Праці, 31, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 17, під’їзд  2; вул. Реміснича, 10, під’їзд  6; вул. Металургів, 3, під’їзд  1;

Проведені ремонтні роботи мережі каналізації за адресами: вул. Праці, 30, кв.***;

Проведені ремонтні роботи  мережі  холодного  водопостачання  за адресами: вул. Холодногірська, 49, кв.***;

Проведені ремонтні  роботи  мережі гарячого водопостачання  за адресами: вул. Реміснича, 6, під’їзд 8;

Виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами:                                                       вул. Реміснича, 6, під’їзд  8;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                  вул. Металургів, 7, кв.***; вул. Холодногірська, 51, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів,16, під’їзд  3; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 3, під’їзд 1;                           вул. Металургів, 16, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1;                                  вул. Реміснича, 12/2, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*,

Прочищення дощової каналізації: пр. М. Лушпи, 26, кв.*,                                      вул. Героїв Крут, 42, кв.*.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 37, 103, 133; вул. Супруна, б. 12;                                      вул. Ковпака, б. 75; вул. Р. Атаманюка, б. 59; Пров. З. Красовицького, б. 5

Продовжуються роботи по ремонту ганку житлового будинку:                                  вул. Р. Атаманюка, б. 21/1 (1- 4 під.).

Продовжуються роботи по ремонту козирків входу в під’їзд житлового  будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 67 (1, 2, 3 під.)

Продовжуються роботи по ремонту козирків входу в під’їзд житлового  будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 69

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                   пр. Курський, б. 47 (3 під.)

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                    пр. Шевченко, б. 13 (2 під.)

Виконані роботи по ремонту вхідних дерев’яних дверей житлового будинку: вул. Г. Чибісова, б. 12 ( 1 під.)

Проведені роботи по покосу прибудинкової території житлових будинків: вул. Л. Українки, б. 4/1, пр. Курський, б. 33

Пр. Курський, б. 37, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання стояку гарячого водопостачання в квартирі. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Ковпака, б. 75, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Пр. Курський, б. 133, кв. №* – при обстеженні засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Пр. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Супруна, б. 12, кв. №* – при обстеженні засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Пров. З. Красовицького, б. 5, кв. №* – при обстеженні засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 4/1, кв. №* – проведена заміна патрону та лампочки на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 18, кв. №* – встановили патрон та 2-і лампочки, комунальне освітлення відновлено.

Пр. Курський, б. 39, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Пр. Курський, б. 37, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Л. Українки, б. 4, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Привокзальна, буд.11 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

Пр-т. Т. Шевченка, буд. 7 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

Вул. Новомістенська, буд. 26 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

Пл. Горького, буд. 5 – встановлено хомут на каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Пл. Горького, буд. 2 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

Вул. Горького, буд. 23/1 – відновлено комунальне електропостачання в квартирі;

Вул. Горького, буд. 41 – відновлено комунальне електропостачання в квартирі;

Вул. Супруна, буд. 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Пров. Інститутський, буд. 3 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Леваневського, буд. 26 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд. 39 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Пл. Горького, буд. 6 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Троїцька, буд. 26 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Псільська, буд. 8– виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Привокзальна, буд. 9 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Пл. Горького, буд. 5 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Супруна, буд. 12 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Леваневського, буд. 12 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Привокзальна, буд. 11 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. 2-га Залізнична, буд. 22 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Супруна, буд. 13 – виконано ремонт поверхового щита;

Вул. Супруна, буд. 9 – виконано обстеження системи холодного водопостачання в будинку;

Пр-т. Т. Шевченка, буд.7 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Супруна, буд. 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Новомістенська, буд. 16 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Пров. Дерев’янко, буд. 6 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

Вул. Привокзальна, буд. 35/ж – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Заміна крану опалення за адресою: вул. Заливна б.11 – 2шт.,                            пр. М. Лушпи б.39-2 шт., пр. М. Лушпи б.31- 1 шт.

Заміна системи ХВП за адресою: Козацький Вал б.4 – 4 м/п

Заміна  системи  ГВП за адресою: вул. Харківська б.8/2 – 2 м/п

Утеплення системі опалення за адресою: вул. Леваневського б.8 – 5 м/п

Проведення ел. робіт за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні б.7,                            вул. Заливна б.31, вул. Покровська б.23, вул. Прокоф`єва б.12, б.36;                           вул. Петропавлівська б. 68,

Відновлення ком. електроенергії за адресою: вул. Г.Кондратьєва б.130, б.129, вул. Шишкарівська б.15, пр. М.Лушпи б.23

Відновлення циркуляції  за адресою: пр. М.Лушпи б.43/2

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Кооперативна б.6, пр. М. Лушпи б.43/2, вул. Петропавлівська б. 81, б. 96, вул. Г. Кондратьєва б.75, б.165/9, вул. Даргомижського б.1, вул. Гамалія б.28, б.1;                                   вул. Малиновського б.1, вул. Заливна б.9, вул. О. Аніщенка б.10,                                 вул. Г. Кондратьєва б.140, б.165/126, б.185, б.143, б.6

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

Покос прибудинкової території: вул. Харківська б.6/2, б.8.

ТОВ  «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Нижньосироватська, буд. 60, вул. І. Сірка, буд 15, вул. Харківська, буд. 31, пл. Пришибська, буд. 15/1, вул. І. Сірка, буд. 29, вул. Харківська, буд 58/Г – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Харківська, буд. 114, вул. Охтирська, буд. 27 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. СКД, буд. 50, вул. Харківська, буд. 33 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Пр-т. М. Лушпи, буд. 12, вул. СКД, буд. 9, вул. Харківська, буд. 58/А,  пров. Богуна, буд. 3, вул. Інтернаціоналістів, буд. 14 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі у квартирі заявника.

Вул. І. Сірка, буд. 31, вул. 4-та Продольна, буд. 12/1, вул. Нижньосироватська, буд. 62, вул. СКД, буд. 12 – виконано роботи по усуненню протікання ХВП у квартирі заявника.

Вул. Інтернаціоналістів, буд. 10, вул. І. Сірка, буд. 27 – виконано роботи по усуненню протікання ГВП у квартирі заявника.

Вул. Охтирська, буд. 19/2 – виконано роботи по усуненню протікання ГВП у підвальному приміщенні.

Вул. СКД, буд. 6, 3-й Парковий проїзд, буд. 16, вул. Водна, буд. 65/1,

вул. СКД, буд. 40, вул. Паркова, буд. 1, пр.-т. М. Лушпи, буд. 10 - виконано роботи по усуненню протікання ХВП у підвальному приміщенні.

Вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 - проведені роботи по відновленню комунального освітлення.

Вул. І. Сірка, буд. 25, вул. Серпнева, буд. 12, пров. Карбишева, буд. 124,  вул. Харківська, буд. 58/В, вул. СКД, буд. 42, вул. Боровая, буд. 47, вул. СКД, буд. 48 - проведені роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.