Оперативний звіт по виконаних роботах за 15.06.2020 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Робітнича, 84 – продовження ремонту віконних укосів після заміни вікон;

Вул. Харківська, 30/2 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі ГВП у підвальному приміщенні;

Вул. Люблінська, 20, вул. Садова, 53, пр. Т. Шевченка, 2 – проведено огляд та прочищення димовентиляційних каналів;

Вул. Холодногірська, 31, вул. Я. Мудрого, 52 – проведено обстеження покрівель для встановлення причин протікання;

Вул. Засумська, 12/А, 12/Г, 14, 16/Б, вул. Я. Мудрого, 5 – проведено підготовку теплових пунктів до опалювального сезону;

Вул. Я. Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Пушкіна, 20 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Г. Мазепи, 2 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Шевченка, 2 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Я. Мудрого, 40/а – прочищено мережу каналізації;

Вул. Робітнича, 92 – прочищено мережу каналізації та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП;

Вул. Робітнича, 49 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                                    КП  « Міськводоканал»;

Вул. Д. Галицького, 35 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                       КП  « Міськводоканал»;

Вул. Холодногірська, 31 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2, 3;

Вул. Іллінська, 12/2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Котляревського, 2/8 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Д. Галицького, 39 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Люблінська, 20 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Котляревського, 2/3 – відновлено освітлення у підвальному приміщенні під’їзду №6;

Вул. Робітнича, 67 – відновлено електричні контакти;

Вул. Іллінська, 12 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Іллінська, 49 – відновлено комунальне освітлення.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до опалювального періоду 2020-2021рр.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. І. Сірка, буд. 29, вул. 2-га Староріченська, буд. 2, вул. С. Табали, буд. 52/А, вул. І. Сірка, буд. 15, пр-т. М. Лушпи, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Охтирська, буд. 26, вул. Прокоф’єва, буд. 31/1, вул. Серпнева, буд. 9 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. СКД, буд. 40 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Пр-т. М. Лушпи, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі у квартирі заявника.

Вул. І. Сірка, буд. 17 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП.

Вул. Харківська, буд. 58/В – виконано роботи по усуненню протікання ХВП у квартирі заявника.

Вул. М. Вовчка, буд. 5, вул. Охтирська, буд. 19 - проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 44, вул. Водна, буд. 65/3 - проведені роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ПРБП «Рембуд»

Встановлення хомута: вул. Героїв Крут 80/а, кв.*,

Відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 64, кв.*, пр. М. Лушпи, 26, кв.*,

Прочищення дощової каналізації: вул. Героїв Крут, 66, кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації  за адресами:  вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи мережі  холодного  водопостачання  за адресами: вул. Металургів,14, під’їзд 1;  вул. Металургів,14, кв.***;

Виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Металургів,14, під’їзд 1;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                 вул. Металургів, 7, кв.***;

Відновлення  комунального освітлення за адресами: вул.Холодногірська,33/1, під’їзд 1; вул. Холодногірська,51, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пр-т Т. Шевченка, буд.18 – ревізія поверхового електричного щітка в               1-му під’їзді;

Вул. Леваневського, буд. 4  ревізія поверхового  електричного щітка  в                                 2-му під’їзді;

Вул. Привокзальна, буд. 13 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

Вул. Привокзальна, буд. 3 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

Вул. Горького, буд. 36 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

Вул. Новомістенська, буд. 27 – ревізія поверхового електричного щітка в під’їзді;

Вул. Троїцька, буд. 24 – обстежено и прочищено ДВК кухня;

Вул. Новомістенська, буд. 23 – обстежено и прочищено ДВК кухня;

Вул. Новомістенська, буд. 35 – обстежено и прочищено ДВК кухня;

Вул. Горького, буд.38/А – обстежено и прочищено ДВК кухня;

Вул. Супруна, буд. 2 – виконано ремонтні роботи по засувкам опалення, протікання усунено;

Вул. Леваневського, буд. 4 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Леваневського, буд. 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд. 25 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд.2 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд. 41 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Пр. Чугуївський, буд. 2 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Привокзальна, буд. 9 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Привокзальна, буд. 35 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Супруна, буд. 20 – виконані ремонтні роботи на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Новомістенська, буд. 4 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Новомістенська, буд. 27 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Пл. Горького, буд. 2 – встановлено хомут на каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд. 2 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Новомістенська, буд. 27 встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. 2-га Залізнична, буд. 10/1 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. 2-га Залізнична, буд. 10/1 – обстеження інженерної системи гарячого водопостачання в теплопункті.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 47, 133, 135; вул. Ковпака, б. 15;                                       вул. Р. Атаманюка, б. 31, 33, 43, 53, 55, 59; вул. Л. Українки, б. 25

Продовжуються роботи по ремонту ганку житлового будинку:                                   вул. Р. Атаманюка, б. 21/1 (1- 4 під.).

Продовжуються роботи по ремонту козирків входу в під’їзд житлового  будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 67 (1, 2, 3 під.)

Продовжуються роботи по ремонту козирків входу в під’їзд житлового  будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 69

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                           пр. Курський, б. 47 (3 під.)

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                         пр. Шевченко, б. 13 (2 під.)

Виконані роботи по ремонту ганку входу до під’їзду житлового будинку: пр. Курський, б. 135

Проведені роботи по покосу прибудинкової території житлових будинків: вул. Новорічна б. 1, 3

Розпочаті роботи по заміні трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні житлового будинку: вул. Супруна 21

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні. Перекрито водопостачання по стояку, заплановані зварювальні роботи на 18.05.2018 р., по завершенню ремонтних робіт холодне водопостачання буде відновлено.

Вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 43, кв №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Пр. Курський, б. 47, кв №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го та 3-го під’їздів. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Пр. Курський, б. 135, кв №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 43б, кв. №* – проведені роботи по ремонту вимикача на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – встановили лампочку на 1-му поверсі біля вхідних дверей, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел. щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Проведення ел. робіт за адресою: пр-т М. Лушпи, буд. 39, вул. Заливна,    буд. 31.

Проведення роботи по відновленню комунального освітлення за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/135, пр-т М. Лушпи, буд. 23                                    вул. Заливна, буд. 31, вул. Харківська, буд. 22, буд. 8, буд. 1/1,                                   пр. Даргомижського, буд. 1, вул. О. Олеся, буд. 1.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 12,             вул. Покровська, буд. 23, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7, вул. Гамалія, буд. 36/1, вул. Харківська, буд. 8, вул. Г. Кондратьєва, буд. 189,                               вул. Петропавлівська, буд. 93, буд. 76.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                 вул. Г. Кондратьєва, буд. 146/1, буд. 144/2; вул. Заливна, буд. 9,                                вул. О. Олеся, буд. 2, вул. Прокоф’єва, буд. 12, вул. Кооперативна, буд. 6.

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

Покос прибудинкової території: вул. Лебединська, буд. 6,                                   вул. Г. Кондратьєва, буд. 183, буд. 181, вул. Харківська, буд. 8/2.